Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 22, Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu o następującym składzie: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x190 cm - 1 szt. 7. ręczniki celulozowe min. 30 x 30cm, 4 szt? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. 2. PAKIET 22, Poz. nr 3 – Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy podany skład zestawu w pozycji 3 w PAKIECIE 22 jest składam minimalnym? Odpowiedź: Wymagania są opisane w załączniku nr 1 SWZ. 3. PAKIET 22, Poz. nr 3 – Ze względu na dokonanie przez Zamawiającego modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w dniu 09.04.2025r., zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wraz ofertą próbki niesterylnej w zakresie PAKIETU 22 w pozycji nr 3. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel