10WSzKzP SPZOZ 						Bydgoszcz dnia: 2025-04-15

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3155/25

Sprawa nr: 20/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 20/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 7 Czy zamawiający wymaga masek będących wyrobem medycznym czy tez można zaoferować maski FFP używane w rolnictwie i przemyśle ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Czy zamawiający dopuści maski pakowane w kartonik po 50 szt. - 5 x 10 w opakowaniu foliowym ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 8 Dotyczy Zadania 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z parametrami SWZ Zamawiającego o następującym składzie: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, całkowita gramatura w strefie wzmocnionej 93 g/m2- owinięcie zestawu 1x serweta na stolik Mayo 80x145 cm w kształcie worka z folii polietylenowej 50 µm ze wzmocnieniem polipropylenowym 64x145 cm, całkowita gramatura w strefie wzmocnionej 89 g/m2 2x ręcznik chłonny celulozowy 30x43 cm (+/- 3 cm) 1x serweta pod pośladki z aseptycznym zakładem 100x75 cm 1x uchwyt do przewodów i drenów typu rzep 2x25 cm 1x serweta do procedur ginekologicznych 180x250/200 cm 2- warstwowa z samoprzylepnym otworem kroczowym o wym. 13x9 cm wyposażona w zintegrowany worek do zbiórki płynów 50x52 cm ze sztywnikiem i filtrem oraz zawór do podłączenia drenu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 -  uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-04-15