Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System ultrasonograficzny – przenośne urządzenie umożliwiające dwuwymiarowe obrazowanie w czasie rzeczywistym. Urządzenie ma być wyposażone w możliwość dokumentowania wykonywanego zabiegu, a także możliwość wykonania pomiaru naczynia krwionośnego. Urządzenie ma być wyposażone w zasilanie, przewód zasilający, akumulator z możliwością pracy do około 3 godzin. Monitor w urządzeniu ma posiadać ekran dotykowy, możliwość podłączenia portu USB, port HDMI, procesor Intel Celeron, pamięć systemową około 128 G, kartę graficzną Intel Bay Trail HD. Ekran główny urządzenia ma posiadać opcję: główny pasek nawigacyjny (narzędzi), skalę głębi obrazu w centymetrach, wskaźnik pomiaru naczyń krwionośnych, orientację głowicy, tryb zamrażania. Urządzenie ma posiadać wskaźniki stanu zasilania, poziomu naładowania akumulatora. Zestaw ma posiadać sondę przewodową, liniową około 30 mm, głowica ma być wyposażona w kursory umożliwiające pracę na monitorze, oraz przycisk umożliwiający zatwierdzanie. Zestaw ma posiadać stojak na ww. sprzęt oraz podpórkę, a także uchwyt do sondy. Zestaw ma składać się z konsoli, sondy, zasilania, przewodów, IFU, podpórki, uchwytu sondy, stojaka na sprzęt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  | xxxxxxxxxxxxx |

UWAGA ! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto

Cena jednostkowa netto + stawka podatku vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość jednostek miary = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

…………………………………………………………..			                                        											 Data/podpis