Bydgoszcz dnia: 2025-04-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3255/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, powierzchni, sprzętu oraz dezynfekcji i mycia maszynowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 19/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 Czy Zamawiający przedłuży termin złożenia ofert ze względu że 21.04.2025 r jest ustawowo wolnym dniem od pracy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert, który upływa 24.04.2025 r. o godzinie 8:00

Pytanie nr 14 W związku z udziałem w w/w postępowaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do postępowania :Dotyczy Parametry Techniczne:1. Dotyczy zadania nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia oświadczenia Wykonawcy / Producenta informującego, że preparat w poz. 2 jest kompatybilny z akcesoriami wielorazowego użytku do robota chirurgicznego da Vinci Xi? Wykonawca swoje zapytanie uzasadnia informacjami pozyskanymi z instrukcji producenta robota da Vinci Xi oraz myjni, które są w posiadaniu Zamawiającego. Producent myjni Belimed rekomenduje stosowanie specjalnego programu przeznaczonego do reprocesowania robota da Vinci Xi z użyciem dezynfekcji termicznej. W instrukcji przygotowania do ponownego użycia akcesoriów da Vinci Xi m.in. na stronie 44 również rekomendowane jest stosowanie dezynfekcji termicznej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat w pozycji 2, zadania 2 mógł być stosowany do prawidłowej i bezpiecznej dezynfekcji i dekontaminacji narzędzi chirurgii robotycznej, co należy potwierdzić oświadczeniem Wykonawcy / oświadczeniem Producenta / wyciągiem z instrukcji obsługi. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, że zaoferowany preparat spełnia powyższy wymóg.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 1  ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 18.04.2025 r