załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 2

Hak chirurgiczny automatyczny typu koło

| Wymagania szczegółowe: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| 1 | Producent | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
| 3 | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
| 4 | Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzone zgodnością z II aneksem dyrektywy 93/42 EEC (zapewnienie odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485). | Tak |  |
| 5 | Narzędzia poddane pasywacji potwierdzone oświadczeniem producenta potwierdzającym proces wraz z opisem procesu. | Tak |  |
| 6 | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: a) dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, b) sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak |  |
| 7 | Narzędzia oznaczone kodem Data matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składający się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. | Tak |  |
| 8 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane ewentualne opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 22 OPZ | Tak |  |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
| 10 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy max 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 11 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
| 12 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 13 | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
| 15 | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 16 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
| 18 | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
| 19 | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
| 21 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
| 22 | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 23 | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 4 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
| 24 | Zamawiający zastrzega iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna znajdować się w opakowaniu zbiorczym. | Tak |  |
| 24 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów fotografii opisu technicznego danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu | Tak |  |

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. - Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

| FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY Lp.; przedmiot i opis; Jedn.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Vat (%); Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto; Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa. 1; RAMA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 275X355 MM; szt.; 2. 2; ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 48X66 MM; szt.; 4. 3; ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 42X54 MM; szt.; 4. RAZEM:. |
| --- |
|  |  | UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto wartość netto + Vat % = wartość brutto Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |