| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera cyfrowa do mikroskopu | 1komplet |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Kolorowa kamera mikroskopowa o rozdzielczości sensora 5MP oraz rozdzielczości obrazu na żywo FullHD. | TAK |  |
|  | Kamera posiada wewnętrzne oprogramowanie. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika: 2592 x 1944 pix. | TAK |  |
|  | Typ przetwornika: CMOS. | TAK |  |
|  | Wielkość przetwornika: 1/1.8". | TAK |  |
|  | Wielkość piksela: 2.4 x 2.4 µm. | TAK |  |
|  | Gwint: c-mount. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia się poprzez WiFi z urządzeniami mobilnymi, komputerem, lub za pomocą złącza HDMI bezpośrednio do monitora (zapis zdjęć na karcie SD). | TAK |  |
|  | Sterowanie kamerą za pomocą aplikacji dla komputerów i telefonów. | TAK |  |
|  | Instalacja aplikacji do obsługi kamery na urządzeniu/urządzeniach wskazanym/ch przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni adres strony internetowej z której można pobierać aplikację. | TAK |  |
|  | W zestawie do kamery znajduje się: moduł WiFi, przewód HDMI, łącznik do kamery, przewód zasilający z zasilaczem, kartę pamięci 16 GB. | TAK |  |
|  | Zaoferowana kamera wraz ze wszystkimi składowymi, musi być kompatybilna z mikroskopami CX 33 oraz BX53 posiadanymi przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Tubus tri-okularowy z regulacją nachylenia 30° i rozstawu źrenic od 50 do 76 mm. Regulowany zakres dioptrii (± 5 dioptrii). Zaoferowany tubus musi być kompatybilny z mikroskopami CX 33 oraz BX53 posiadanymi przez Zamawiającego oraz zaoferowaną kamerą. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024/2025. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, -dokonaniainstalacjiwewskazanymmiejscuprzezzamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 5 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 8 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |