Bydgoszcz dnia: 2025-04-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3341/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, powierzchni, sprzętu oraz dezynfekcji i mycia maszynowego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 19/2025 |

# WYJAŚNIENIA DO WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 15

PYTANIE po udzielonych odpowiedziach

Zadanie 15 i 16 W związku z opisem zamówienia i odpowiedziami na pytania Wykonawców: 7. do zadania 15: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych nasączone mieszaniną alkoholi o łącznej zawartości 60g, z niewielką domieszką propionianu (0,05g) skuteczne wobec B, F, Tbc, V (Adeno. Polio, Noro) do 1 minuty, konfekcjonowane w op. typu tuba a'100 sztuk o rozmiarze min. 18x18cm, posiadające status wyrobu medycznego klasy IIA? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że zaoferowany preparat realizuje wskazane w opisie przedmiotu zamówienia normy (lub normy równoważne) w zakresie skuteczności bójczej oraz obszaru zastosowania (norma 16615 w zakresie skuteczności bójczej wobec B, Y/F). W przypadku zaoferowania produktu o skuteczności bójczej na grzyby F - Zamawiający wymaga dostarczenia karty technicznej / ulotki potwierdzającej skuteczność bójczą wobec Aspergillus spp. Zamawiający wymaga chusteczek zarejestrowanych jako 1) wyrób medyczny, lub 2) dualnej rejestracji jako wyrób medyczny i produkt biobójczy Zadanie 15 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek alkoholowych do dezynfekcji powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi i QAV 0,25% bez zawartości związków utleniających. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 5 minut, V zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 1 minuty. Wielkość 20x20cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 15 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki alkoholowe do dezynfekcji powierzchni na bazie jednego alkoholu bez zawartości związków utleniających i czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z normą EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z normą EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M. terrae) zgodnie z normą EN 14348 (2/1) - do 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Corona) zgodnie z normą EN 14476 (2/1) - do 1 minuty. Wielkość 20x20cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 1 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 20 cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 1 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie nadtlenku wodoru i QAV bez aldehydów, alkoholi, TAED oraz fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 1 minuta, V (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) zgodnie z EN 14476 (2/1) - 1 minuta. Wielkość 20 cm x 28 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie flow-pack a 200 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 28 cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie flow-pack a 100 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza powyższego, w zadaniu 2 wymaga opakowania typu tuba. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, alkoholi, TAED, nadtlenku wodoru, fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (Mycobacterium terrae) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 2 minuty, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Corona) zgodnie z EN 14476 (2/1) - do 2 minut. Opakowanie 20cm x 20 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 200 chusteczek z przeliczeniem ilości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Zadanie 16 poz. 2 pyt. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczki bezalkoholowe do dezynfekcji powierzchni metodą przecierania na bazie nadtlenku wodoru i QAV bez aldehydów, alkoholi, TAED oraz fenoli. Spektrum działania zgodne z następującymi normami: EN 14885 oraz wykazujące następujące spektrum działania: B zgodnie z EN 13727 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Y zgodnie z EN 13624 (2/1), EN 16615 (2/2) - do 1 minuty, Tbc (M. terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348 (2/1) - 1 minuta, V (Polio, Adeno, Noro, Vaccinia) zgodnie z EN 14476 (2/1) - 1 minuta. Wielkość 20 cm x 25 cm. Wyrób medyczny. Opakowanie tuba a 100 chusteczek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem przeliczenia łącznej liczby opakowań względem potrzeby zamawiającego podanej w m2. Odpowiedzi te w ewidentny sposób są niezgodne z samym opisem przedmiotu zamówienia jak również z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, w zakresie używania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do innych powierzchni niż inwazyjne lub nieinwazyjne wyroby medyczne. Stanowisko Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zawarte w piśmie z dnia 21.11.2024 roku (w załączniku) Zamawiający w sposób jasny i czytelny opisał przedmiot zamówienia wymagając aby chusteczki w Zadaniu 15 i 16 były przeznaczone do do dezynfekcji powierzchni Zamawiający w danym opisie nie zawęża powierzchni jedynie do nieinwazyjnych powierzchni wyrobów medycznych a wręcz przeciwnie zakres w tak skonstruowanym opisie jest bardzo szeroki. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej oraz w Polsce, produkty o zastosowaniu do powierzchni innych niż inwazyjne i nieinwazyjne wyroby medyczne winny być zarejestrowane jako produkt biobójczy w kat. 1, gr. 2 (do powierzchni, sprzętu itp.) a jeżeli dodatkowo preparat będzie stosowany do powierzchni w obszarze żywieniowym to również w kat. 1, gr. 4 według załącznika V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/20212 z dnia 22 maja 2012 r. Natomiast wyroby medyczny czy to klasy IIa są przeznaczone jedynie do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych (kl.IIb) bądź nieinwazyjnych (kl. IIa). Powyższa kwestia jest w sposób szczegółowy opisana w Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11 września 2014 r. (w załączniku oraz na strona internetowa URPLWMiPB: https://www.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-11092014-r-w-sprawie-rejestracji-%C5%9Brodk%C3%B3w-do-dezynfekcji ): „Przypadek 1 – produkt biobójczy W przypadku, gdy środek do dezynfekcji przeznaczony jest jedynie do ogólnego zastosowania (np. dezynfekcja ścian w sali operacyjnej) podlega on przepisom rozporządzenia nr 528/2012 – kategoria 1. ZAŁĄCZNIK V (GRUPY PRODUKTOWE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH I ICH OPIS, ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1) KATEGORIA 1: Środki dezynfekujące Grupa 2: Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt Produkty stosowane do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami. Zakresy zastosowania obejmują między innymi: […] ściany i podłogi w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej…” Przypadek 2 – wyrób medyczny W przypadku, gdy środek do dezynfekcji przeznaczony jest specjalnie do dezynfekcji wyrobów medycznych zaliczany jest on do klasy II a lub IIb – reguła 15 (zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 3 lit. a i b zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1416) i podlega przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm., dalej: ustawa o wyrobach medycznych)… „Przypadek 3 – produkt przeznaczony jednocześnie do zastosowań dezynfekcyjnych (jako produkt biobójczy) oraz zastosowań medycznych (jako wyrób medyczny) Zgodnie z cytowanym powyżej motywem 19 rozporządzenia nr 528/2012, jeśli zgodnie z intencją wytwórcy, produkt spełniający kryteria definicji i zastosowania produktu biobójczego ma mieć zastosowanie również w obszarze medycznym np. płyn przeznaczony do dezynfekcji ścian w szpitalach i jednocześnie do dezynfekcji wyrobów medycznych, musi spełnić wymagania określone zarówno dla produktu biobójczego jak i dla wyrobu medycznego. Wymagania te znajdą odzwierciedlenie w zapisach etykiet produktu dla obu zastosowań. Ostatecznie taki produkt, zarejestrowany zarówno jako produkt biobójczy jak i wyrób medyczny, może zostać oznakowany jedną etykietą, na której dopuszcza się możliwość łączenia wymagań legislacyjnych wynikających z zapisów aktów prawnych dotyczących produktów biobójczych oraz aktów prawnych dotyczących wyrobów medycznych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, specyficzne wymagania w zakresie przeznaczenia biobójczego i wyrobu medycznego mogą być oddzielone lub optycznie pogrupowane na etykiecie.” Dowód: komunikat PURPLWMiPB W sposób oczywisty chusteczki dopuszczone w odpowiedziach na pytania są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, ponieważ zgodnie z rejestracją nie mają zastosowania do dezynfekcji powierzchni a jedynie do dezynfekcji innych wyrobów medycznych. Pytania zadane przez wykonawców również świadomie wprowadzają Zamawiającego w błąd, ponieważ użyte stwierdzenia do dezynfekcji powierzchni i zaproponowanie wyrobu medycznego jest ze sobą sprzeczne. Zgodnie z informacjami przekazanymi w niniejszej sprawie przez Departament Informacji o Wyrobach Medycznych aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dot. wyrobów medycznych są: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (zwane dalej „Rozp. 2017/745”). - ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974, zwana dalej ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych). Zgodnie z art. 2 Rozp. 2017/745: pkt 1) „wyrób medyczny – oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych: — diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby, — diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności, — badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego, — dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek, i który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane takimi środkami. Następujące produkty są również uznawane za wyroby medyczne: — wyroby do celów kontroli poczęć lub wspomagania poczęcia, — produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 4, oraz wyrobów, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego punktu”. W zależności od przeznaczenia danego produktu mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy prawne dot. wyrobów medycznych lub produktów biobójczych, bądź wyrobów medycznych i produktów biobójczych (wyroby „dual use – podwójnego przeznaczenia”). Dowód: pismo URPLWMiPB W związku z powyższym prosimy o dostosowanie wymogów odnośnie rejestracji produktów do wymaganego stanu prawnego, ponieważ Zamawiający nie może wymagać dostarczani produktów niezgodnie z obowiązującym prawem. Prosimy o modyfikację wymagań w zakresie Pakietu 15 oraz 16 i żądanie dostarczanie chusteczek zarejestrowanych zgodnie z przeznaczeniem jako wyrób medyczny i produkt biobójczy lub produkt biobójczy. Podkreślamy, iż wyroby medyczne nie mogą być używane do dezynfekcji powierzchni.

STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:

WYJASNIENIA DO ODPOWIEDZI  ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCEGO ZADANIA 15 i 16

W nawiązaniu do uwag oraz w odniesieniu do udzielonych wyjaśnień SWZ w dniu 16.04.2025 r., pismo nr  3187/2, Zamawiający informuje, iż:

Udzielone odpowiedzi w zakresie dopuszczenia produktów do oceny należy interpretować w sposób jednoznaczny – podstawowym i wspólnym mianownikiem w kontekście rejestracji każdego oferowanego produktu musi być status wyrobu medycznego.

W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje swoje wymaganie, aby oferowane chusteczki w zakresie zadań 15 i 16:

Posiadały status wyrobu medycznego, przeznaczonego zgodnie z dokumentacją rejestracyjną do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych),

lub

Były zarejestrowane jednocześnie jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy („dual use”), zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 528/2012 oraz Rozporządzenia (UE) 2017/745, jeśli produkt ma deklarowane szersze zastosowanie obejmujące również inne powierzchnie niemedyczne.

Zamawiający nie dopuszcza:

produktów zarejestrowanych wyłącznie jako produkty biobójcze.

Podstawowym celem stosowania chusteczek do dezynfekcji jest zatem dezynfekcja powierzchnii wyrobów medycznych (inwazyjnych i nieinwazyjnych) z możliwością rozszerzenia na inne powierzchnie w przypadku zaoferowania produktów o dualnej rejestracji

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2  ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 23.04.2025 r.