Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa sekwencjonowania wysokoprzepustowego dziesięciu pul bibliotek DNA w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe dziesięciu pul bibliotek DNA. Każda pula może liczyć do 1440 bibliotek barkodowanych według tabeli załączonej w pliku „Załącznik nr 4_Structure of the libararies”. Biblioteki zostały przygotowane wg protokołu opisanego w Dluzewska et al., Nat. Commun. 2023. Długość odczytu: 2x150 bp (w konfiguracji "pair end”) lub więcej. Głębokość odczytu średnio co najmniej >1 mln pojedynczych odczytów na bibliotekę przy pulowaniu 1440 bibliotek (czyli co najmniej 1440 mln pojedynczych odczytów na pulę) i odpowiednio wyższa przy pulowaniu mniejszej liczby bibliotek. Preferowana technologia Illumina. Obróbka bioinformatyczna: demultiplexing danych. Cena powinna obejmować także przesyłkę prób i dostarczenie zdemultipleksowanych wyników. Szczegóły struktury bibliotek w „Załączniku nr 4_Structure of the libararies_ZiolkowskiLab

Cena musi obejmować także przesyłkę prób i dostarczenie zdemultipleksowanych wyników, po przesłaniu prób realizacja do 6 tygodni (czyli obróbka bioinformatyczna: demultiplexing danych, przesłanie wyników do Zamawiającego).