Bydgoszcz dnia: 2025-04-24

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3389/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń szpitala. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 33/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Czy w ofercie należy ująć koszty związane z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej producenta klimatyzatorów? Odpowiedź: Tak, koszty związane z wykonywaniem przeglądów gwarancyjnych należy ująć w ofercie. - Czy w rozdzielniach elektrycznych w których należy zamontować zabezpieczenia nadprądowe do montowanych klimatyzatorów są przewidziane wolne miejsca? Odpowiedź: W jednej rozdzielni brakuje miejsca, należy dołożyć skrzynkę elektryczną. - Czy wszystkie jednostki zewnętrzne należy montować na elewacji?, jeżeli tak czy do tych miejsc jest możliwy dojazd podnośnika koszowego i jaka jest maksymalna wysokość montażu agregatu zewnętrznego? Odpowiedź: Budynek nr 5 (montaż czterech agregatów na dachu budynku - II piętro). Budynek nr 3 VII piętro (8 kondygnacja) montaż dach/ elewacja. Pozostałe jednostki należy montować na elewacji budynku, maksymalna wysokość montażu agregatu to VII piętro (8 kondygnacja bud. nr 3). Dojazd podnośnikiem koszowym – zgodnie z zapisami SWZ jest możliwość odbycia wizji lokalnej i ocenienia czy podnośnik wymanewruje obok docelowego montażu agregatu. - Czy w ramach montażu zasilania do klimatyzatorów Zamawiający wymaga wykonania pomiarów elektrycznych wykonanych obwodów elektrycznych? Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-04-24