Załącznik nr A.1 do SWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW

Część 3 - Sprzedaż z dostawą stołu do wizualizacji anatomicznych wraz z licencjami oprogramowania

| - Stół do wizualizacji anatomicznych – 1szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Nazwa i typ: |  |  |  |
| Rok produkcji: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Odpowiedź „TAK” lub wymagana informacja (wg kolumny „wymagania graniczne”) |
| I. | Wymagania ogólne | X |  |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r | TAK, Podać |  |
| II. | Wymagania szczegółowe | X |  |
|  | Kompletny stół anatomiczny, gotowy do użycia z oprogramowaniem anatomicznym oraz do obróbki i przygotowania obrazów 3D Symulator w postaci oprogramowania zainstalowanego na mobilnym stole wyposażonym w ekran dotykowy i wbudowany komputer, umożliwiający naukę podejmowania klinicznych decyzji. Dedykowany dla programów nauczania związanych z edukacją medyczną na kierunku lekarskim. | TAK, podać |  |
|  | Prezentacja struktur anatomicznych, obrazów rzeczywistych i obrazów radiologicznych, wraz z rekonstrukcjami trójwymiarowymi i płaszczyznowymi | TAK, podać |  |
|  | Fizjologiczny model pracy serca, praca serca zsynchronizowana z EKG, z możliwością regulacji | TAK, podać |  |
|  | Minimum 10 fizjologicznych ścieżek pokazujących pracę danego układu/narządu. Parametr dopuszczony na zasadzie równoważności: Nazewnictwo i obszerne opisy struktur anatomicznych w języku polskim i angielskim oraz oprogramowanie w języku polskim i angielskim - moduł embriologii zawierający modele anatomiczne 3D kobiety w ciąży wraz z fazami rozwoju zarodka/płodu od 4 do 42 tygodnia oraz symulacje porodu. - moduł do renderowania obrazów z Tomografii Komputerowej - moduł anatomii zwierząt zawierający ponad 30 modeli 3D zwierząt umożliwiający wyodrębnianie układów i struktur oraz wirtualną dysekcję - Animacje obrazów z wirtualnych endoskopów: kolonoskopu, gastroskopu, bronchoskopu, uretroskopu oraz histeroskopu. Ponadto wgrana jest obszerna biblioteka filmów z rzeczywistych gastroskopii i kolonoskopii z rożnymi patologiami oraz animacje pracy mięśni, układu krążenia, optometrii i wiele innych. - możliwość generowania własnych wydruków 3D z dowolnych struktur z oprogramowania stołu anatomicznego | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 x 1080 punktów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany orientacji stołu z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zdalnego przejęcia oprogramowania stołu przez inny komputer podłączony do Internetu oraz nieograniczona możliwość zapisu obrazów/filmów lub udostępniania ekranu stołu na projektor lub inny ekran/ekrany. | TAK, podać |  |
|  | Mobilny stół musi być wyposażony w wieczystą licencję na atlas anatomiczny człowieka oraz na 30 stanowisk komputerowych | TAK, podać |  |
|  | Optyczne sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów. | TAK, podać |  |
|  | Obracanie i powiększanie ciała we wszystkie strony, przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie i segmentowanie poszczególnych warstw i struktur | TAK, podać |  |
|  | Włączanie i wyłączanie poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego z uwzględnieniem towarzyszących im nazw | TAK, podać |  |
|  | Wirtualne rysowanie i zaznaczanie elementów wyświetlanych na stole (narzędzie „rysowanie”), z możliwością zmiany koloru i grubości kreski | TAK, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia egzaminu za pomocą wbudowanego narzędzia w formie QUIZu. | TAK, podać |  |
|  | Stół wyposażony w cztery koła jezdne z możliwością blokady minimum dwóch kół | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania bez względu na okres gwarancji | TAK, podać |  |
|  | Wieczysta licencja, z możliwością ponownej aktywacji w przypadku wymiany podzespołów | TAK, podać |  |
|  | Pozwalający na naukę kompletnej żeńskiej i męskiej anatomii z modeli 3D odwzorowującymi swoim zakresem układy: nerwowy, szkieletowy, mięśniowy, krwionośny, mięśniowy, pokarmowy, moczowo-płciowy, limfatyczny, dokrewny, oddechowy | TAK, podać |  |
|  | Ukazujący szczegółowe definicje struktur anatomicznych, a także informacje na temat typowych patologii. Parametr dopuszczony na zasadzie równoważności: Nazewnictwo i obszerne opisy struktur anatomicznych w języku polskim i angielskim oraz oprogramowanie w języku polskim i angielskim. | TAK, podać |  |
|  | Posiadający minimum tysiąc quizów pozwalających na samodzielne sprawdzanie nabytej wiedzy lub wykonywanie sprawdzianów wiedzy | TAK, podać |  |
|  | Posiadający animacje ukazujące stany fizjologiczne i patologiczne; oprogramowanie powinno zawierać moduły z histologii oraz fizjologii | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odczytywania plików CT/MRI lub DICOM i konwertowania ich do formatu 3D w czasie krótszym niż max. 30 sekund. Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni poz. 22 Zamawiający przyzna mu w ww. kryterium 0 punktów i uzna, że oferowany przedmiot zamówienia nie posiada ww. parametru. | Parametr punktowany, Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie zawierające zainstalowane min. 300 przykładów rzeczywistych przypadków obejmujących zarówno tkanki twarde, jak i miękkie. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie posiadające możliwość połączenia z systemem PACS. Parametr stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni poz. 23 Zamawiający przyzna mu w ww. kryterium 0 punktów i uzna, że oferowany przedmiot zamówienia nie posiada ww. parametru. | Parametr punktowany, Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dostępne animacje z zakresu fizjologii: wbudowane wideo 3D przedstawiane jako animowane rozwinięcie wybranych struktur z atlasu ukazujące kluczowe funkcje oraz stany fizjologiczne System powinien zawierać wbudowane animacje 3D z zakresu fizjologii, prezentujące dynamiczne rozwinięcie wybranych struktur anatomicznych zgodnie z atlasem anatomicznym. Animacje mają umożliwiać wizualizację kluczowych funkcji oraz stanów fizjologicznych. Parametr dopuszczony na zasadzie równoważności: Animacje obrazów z wirtualnych endoskopów: kolonoskopu, gastroskopu, bronchoskopu, uretroskopu oraz histeroskopu. Ponadto wgrana jest obszerna biblioteka filmów z rzeczywistych gastroskopii i kolonoskopii z rożnymi patologiami oraz animacje pracy mięśni, układu krążenia, optometrii i wiele innych. Moduł embriologii zawierający modele anatomiczne 3D kobiety w ciąży wraz z fazami rozwoju zarodka/płodu od 4 do 42 tygodnia oraz symulacje porodu. | TAK, podać |  |
|  | Dający możliwość tworzenia i zapisu notatek przy oglądanych w widoku 3D strukturach anatomicznych. | TAK, podać |  |
|  | Udostępniający mikro anatomię wybranych tkanek i organów, w tym co najmniej: oko, ucho, język, zęby | TAK, podać |  |
|  | Umożliwiający naukę szczegółowych informacji na temat patologii wraz z porównaniem modeli 3D atlasu | TAK, podać |  |
|  | Możliwa interakcja ze strukturami 3D atlasu za pomocą dotyku na ekranie, pozwalająca na: obracanie, powiększanie, pomniejszanie, usuwanie powierzchniowych struktur pozwalające dotrzeć do tych ukrytych, wyświetlanie pojedynczych, odizolowanych struktur | TAK, podać |  |
|  | Stół w pełni mobilny wyposażony w 4 koła z możliwością ich blokady | TAK, podać |  |
|  | Stół powinien posiadać porty zewnętrzne służące: – podłączaniu zewnętrznych nośników pamięci USB min.3 – podłączaniu zewnętrznych monitorów/rzutników, typu HDMI, min. 1 | TAK, podać |  |
|  | Łączność sieciowa: – 10/100/1000 Base-T, min. 1 szt. – Wi-fi (802.11ac) – nie wymagana w niniejszym postępowaniu, możliwość instalacji i uruchomienia w przyszłości | TAK, podać |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po uruchomieniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………………….., dnia ……………… roku

……………………………………………..