Bydgoszcz dnia: 2025-05-06

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3593/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne części zamiennych do sprzętu medycznego przez okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 39/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści oferowanie zastawki pacjenta bez zaworu ciśnieniowego 88-14-000 jako równoważnej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 Pytanie 1 dot. Zadania nr 4, poz. 5, 7, 10, 12 W związku z zaprzestaniem produkcji kabli oraz mankietów z końcówką Mated Submin, prosimy o dopuszczenie kabli i mankietów z końcówką Dinaclick. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle uaktualniony formularz cenowy na stronę Zamawiającego oraz na platformę e-propublico.pl

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data:06.05.2025 r.