Załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1  - Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niejałowe, pudrowane

| Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Cena jednost. brutto | Wartość brutto | Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejałowe, talkowane. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Grubość między 0,1 a 02 mm, długość co najmniej 240 mm, AQL 1,5 lub niżej, kategoria III środków ochrony indywidualnej, minimalna siła zrywu co najmniej 6N. Rękawice powinny spełniać określone normy: 1. EN ISO 21420 – Wymagania ogólne dotyczące ergonomii, bezpieczeństwa, komfortu i oznakowania rękawic ochronnych. 2. EN ISO 374-5 – Ochrona przed mikroorganizmami (bakterie, wirusy, grzyby). Jeśli rękawice przeszły testy na wirusy, oznaczone są symbolem wirusa. 3. EN ISO 374-1 – Ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami (klasyfikacja odporności na substancje chemiczne). 4. EN ISO 374-2 – Testy odporności rękawic na przenikanie cieczy i mikroorganizmów. 5. EN ISO 374-4 – Ocena degradacji rękawic pod wpływem substancji chemicznych. 6. EN 455 (części 1-4) – Normy dla rękawic medycznych jednorazowego użytku (testy na szczelność, właściwości fizyczne i bezpieczeństwo biologiczne). 7. PN-EN 420+A1:2012 Rozmiary XS - XL. Pakowane np. po 100 sztuk. | szt. | 105 000 |  |  |  |  |
| x | x |  | Razem | x | x |  |  |  |  |
|  | UWAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nazwę handlową |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| data …........................... podpis …......................................... |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2 - Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niejałowe, pudrowane, odporne na przenikanie substancji chemicznych z przedłużonym mankietem

| Lp. | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Wielkość opakowania handlowego/ zbiorczego | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość jednostek miary | Cena jednost. netto | Cena jednost. brutto | Wartość brutto | Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Rękawice diagnostyczne oporne na przenikanie substancji chemicznych, nitrylowe, bezpudrowe. Do stosowania jako produkt ochrony osobistej w warunkach pracy z wyrobami medycznymi – zestawy narzędziowe zanieczyszczone resztkami organicznymi, eliminujące podrażnienia skóry, wolne od akceleratorów chemicznych. tj. nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone restrykcyjnym badaniem TLC. Kształt uniwersalny, mankiet przedłużany min. 300 mm, rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców ułatwiającą pewny chwyt. Grubość - palec: 0,14-0,16mm. AQL</=1,0. Dostępność rozmiarów: S-XL. Pakowane po 50 lub 100 szt. | szt. | 60 000 |  |  |  |  |
| x | x |  | Razem | x | x |  |  |  |  |
|  | UWAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) W pakiecie należy podać dla każdego produktu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nazwę handlową |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) wielkość opakowania handlowego/zbiorczego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym. Wykonawca oświadcza, że każde opakowanie jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| data …........................... podpis …......................................... |  |  |  |  |  |  |  |