Poznań dnia: 2025-05-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup wiertarki ortopedycznej oraz haków chirurgicznych automatycznych w ramach realizacji zadania "Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/32/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 2

Pytanie 1 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie RAMA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 300x240mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 – dot. Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 2

Pytanie 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 50x65mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dot. Opis przedmiotu zamówienia / Zadanie nr 2

Pytanie 1 pozycja 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ŁYŻKA TYP KIRSCHNER O WYMIARACH 40x55mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10:

1.	W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto niedostarczonej części przedmiotu Umowy, jednak nie mniej niż 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. W przypadku gdy umową objęte są pakiety, kare umowną nalicza się wg wartości odpowiedniej do danego pakietu objętego zwłoką.

2.	W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 50,00 zł,  za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska