Kraków dnia: 08.05.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa podłoży, odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie hematologii i diagnostyki moczu.” – znak sprawy ZP/7/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy Pakiet nr 1: Ze względu na godziny pracy Inżynierów serwisu prosimy o wyrażenie zgody, aby czas reakcji serwisu dotyczył (1 godzina) godzin pracy w dni robocze godziny 7:30-17:00, a w dni wolne od pracy godziny: 9:00-14:00. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadku jednoczasowej awarii analizatora głównego i pomocniczego. Zamawiający wyraża zgodę, w przypadku awarii jednego z analizatorów (głównego lub pomocniczego) 2. Dotyczy pakiet nr 1 i 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas naprawy analizatorów do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody dla pakietu nr 1 w przypadku jednoczasowej awarii analizatora głównego i pomocniczego. Zamawiający wyraża zgodę dla pakietu nr 1, w przypadku awarii jednego z analizatorów ( głównego lub pomocniczego) Zamawiający nie wyraża zgody dla pakietu 2. 3. Dotyczy Pakiet nr 2: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt został dostarczony i zainstalowany w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Ze względu na potrzebę sprowadzenia sprzętu do Polski prosimy o wyrażenie zgody na dostawę i instalację analizatora do parametrów fizykochemicznych moczu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, a analizatora elementów upostaciowanych moczu w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. § 4 ust. 2 otrzyma nowe brzmienie: „Wydzierżawiający, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (dotyczy analizatora do parametrów fizykochemicznych moczu), nie dłuższym niż 55 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (dotyczy analizatora/modułu do oceny parametrów upostaciowanych moczu), dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z pełnym wyposażeniem asortymentowym zgodnym z załącznikiem nr 1. Wszystkie czynności potrzebne do prawidłowego działania przedmiotu dzierżawy powinien wykonywać wyłącznie autoryzowany dystrybutor producenta, co zostało uwzględnione w ramach wynagrodzenia umownego.” 4. Dotyczy Pakiet nr 2: Ze względu na godziny pracy Inżynierów serwisu prosimy o wyrażenie zgody, aby czas reakcji serwisu (4 godziny) dotyczył godzin pracy w dni robocze godziny 7:30-17:00, a w dni wolne od pracy godziny: 9:00-14:00. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko w przypadku awarii analizatora/modułu do elementów upostaciowanych moczu

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Wosik