
Kraków dnia: 2025-05-09
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-203/25
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont korytarza I piętra w pawilonie C-4 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-203/25” – znak sprawy DE-dzp.272-203/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:

W SWZ oraz przedmiarze jest informacja dotycząca tapetowania "tapetowanie /nadrukowanie graficzne ściany" natomiast w projekcie technicznym a także w STWiORB - architektura jest zapis "Ściana zachodnia: tapeta wielkoformatowa, pokryta impregnatem do tapet. Typ impregnatu powinien zostać określony po wyborze producenta tapety zgodnie z jego wytycznymi. Grafika tapety w załączonych wizualizacjach jest jej przykładową wersją ukazującą docelowy kształt, kolorystykę, lokalizację oraz proporcje zapełnienia ściany. Ostateczna wersja zostanie uzgodniona w odrębnym postępowaniu." W związku z powyższym proszę o informację czy tapetowanie wchodzi w skład wykonywanych prac, a jeśli tak to proszę o podanie parametrów technicznych (wzór, model, przykładowy producent itp.)

Odpowiedź Zamawiającego 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w projekcie i STWiORB nadruk graficzny ściany zachodniej jest objęty przedmiotem zamówienia. Należy do wyceny uwzględnić druk ścienny z wykorzystaniem technologii UV, który zapewnia wysoką trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne ( zakłada się dodatkowe zabezpieczenie lakierem UV ze względu na intensywne użytkowanie ściany). Rozdzielczość druku od 1400 dpi do 2880 dpi (tj. Wysoka rozdzielczość zapewniającą ostrość grafik i czytelność drobnych detali). Wysokość zadruku (maks.) do 3,1-3,5 m. Trwałe utwardzanie atramentu, bez potrzeby dodatkowego laminowania. Wzór graficzny został przedstawiony na rysunku nr 04A - Przekrój A-A. Plik w formacie edytowalnym (DWG) zostanie przekazany Wykonawcy celem przygotowania projektu indywidualnego w formacie PDF, TIFF, AI, EPS, wektorowy lub rastrowy 150-300 dpi.

Pytanie 2:

W przedmiarze robót wykończeniowych został umieszczony zapis" dostarczenie i

montaż - wykonanie okładziny ściennej z płyt MDF trudno palnych we wnękach

drzwiowych szerokości 40 cm". Prosimy o podanie grubości oraz koloru płyt jakie mogą

zostać wykorzystane do zabudowy (czy płyty w jednolitym kolorze czy

drewnopodobnym)

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zamawiający informuje, że w zakresie okładzin ściennych we wnękach drzwiowych należy zastosować płyty MDF trudnozapalne o grubości 18 mm, posiadające odpowiedni certyfikat trudnozapalności (co najmniej w klasie D-s2, d0 lub wyższej - zgodnie z normą PN-EN 13501-1 lub równoważną).

Płyty powinny być gładkie, lakierowane lub barwione w masie, w jednolitych kolorach RAL 9016 (biały) oraz RAL 6005 (zielony) - zgodnie z kolorystyką zastosowanych drzwi w danej wnęce. Niedopuszczalne są płyty o fakturze drewnopodobnej lub o powierzchni niejednolitej.

Dodatkowo, materiał powinien być: odporny na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć typową dla pomieszczeń ogólnodostępnych (np. korytarze uczelni),

przeznaczony do zastosowań wewnętrznych w obiektach użyteczności publicznej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed montażem karty technicznej oraz atestu potwierdzającego klasę reakcji na ogień.

Pytanie 3:

W przedmiarze robót wykończeniowych został umieszczony zapis &quot; dostarczenie i

montaż - przebudowa szafy (obniżenie do wysokości sufitu podwieszanego i wymiana

frontów i ścian bocznych na elementy płyt MDF trudnopalnych potwierdzonych

certyfikatem - 1 kpl". Prosimy o podanie wymiarów, ilości i zamieszczenie rysunków

szaf, które mają podlegać przeróbką oraz o podanie grubości oraz koloru płyt jakie

mogą zostać wykorzystane do zabudowy (czy płyty w jednolitym kolorze czy

drewnopodobnym).

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający informuje, że zakres postepowania obejmuje przebudowę stojącej szafy teleinformatycznej typu Rack 42U o orientacyjnych wymiarach: 600 mm (szerokość) x 600 mm (głębokość) x 1980 mm (wysokość). Szafa ta wymaga obudowania jej frontu oraz ścian bocznych przy użyciu płyt MDF trudno zapalnych o grubości 18 mm, zgodnych z aktualnymi przepisami ochrony przeciwpożarowej, tj. spełniających co najmniej klasę reakcji na ogień D-s2, d0 zgodnie z normą PN-EN 13501-1 lub równoważną, co należy potwierdzić odpowiednim certyfikatem lub deklaracją właściwości użytkowych, na etapie akceptacji przez Zamawiającego kart materiałowych.
Płyty MDF muszą być:

 
gładkie (bez frezowania i faktury),

 
w jednolitym kolorze RAL 9016 (biały) - spójnym wizualnie z otoczeniem i innymi elementami wykończenia,

 
o powierzchni lakierowanej lub barwionej w masie, umożliwiającej łatwe utrzymanie w czystości,

 
odporne na uszkodzenia mechaniczne i typowe warunki użytkowania w przestrzeniach ogólnodostępnych.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt o wzorach drewnopodobnych lub z powierzchnią strukturalną.

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


