Załącznik nr 8

.............................(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)							(data)

FORMULARZ CENOWY – dotyczy zadanie 2

1. Przeglądy i kontrole

| L. p | Wyszczególnienie urządzeń | Cena jednostkowa netto [szt.] | Ilość przeglądów i kontroli | Wartość netto * | Stawka VAT % | Wartość brutto (wartość netto + stawka VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-1), WDT 3-11-10544 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo- olejowy Weishaut (K-1), |  |  |  |  |  |
| 2. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-2), WDT 3-11-08291 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2) |  |  |  |  |  |
| 3. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-3), WDT 3-11-07383 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-3) |  |  |  |  |  |
| 4. | Kocioł niskoprężny wodny (K-1), WDT 3-12-07536 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-1) |  |  |  |  |  |
| 5. | Kocioł niskoprężny wodny (K-2), WDT 3-12-07537 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2), |  |  |  |  |  |
| 6. | Kocioł cieczowy, wodny niskotemperaturowyVitocrossal CRU-800 (K-3) nr WDT 3-12-11537 |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Kocioł niskoprężny parowy (K-4), WDT 3-11-06353 |  | 2 |  |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-4) |  |  |  |  |  |
| 7. | Badanie wody ze stacji uzdatniania |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Badanie wody kondensat |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Badanie wody podawana do kotłów |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Przygotowanie kotła do przeglądów przez Wojskowy Dozór Techniczny |  | 7 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

* wartość netto(5): to iloczyn kolumny cena jednostkowa netto (3) x Ilość przeglądów/kontroli

w ciągu roku (4).

wartość brutto: za wykonanie usługi winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym : koszty przejazdu, pobytu konserwatorów, sporządzenie protokołów, zakup standardowych materiałów konserwacyjnych np. materiałów czyszczących itp.

2. Naprawy

| L.p. | NAPRAWY | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboczogodzina naprawy urządzeń Bloku Cieplnego | 1 |  |  |  |

Cena brutto jednej roboczogodziny winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją naprawy, w tym: ocena stanu technicznego, sporządzenie kosztorysu naprawy, wytworzenie dokumentacji, demontaż i montaż, gwarancję, koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów, ubezpieczenie, podatek od towarów i usług VAT i inne. Z ceny wyłączona jest wartość użytych do naprawy części zamiennych.

Osoba upoważniona do nadzoru nad realizacją zlecenia ze strony Wykonawcy..................................., tel. ......................................, adres e- mail........................................................................................

Wartością oferty jest suma wartości brutto wszystkich wymaganych przeglądów okresowych dla urządzeń wymienionych powyżej. Zamawiający w dniu otwarcia ofert poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację napraw.