TABELA BUDYNKÓW – dotyczy zadanie 1

Przegląd i kontrola roczna stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w okresie 24 miesięcy

| L. p | Kompleks | Numer budynku | Nazwa budynku wg oznaczenia z książki obiektu | Wyszczególnienieinstalacji i urządzeń gazowych | Termin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | miesiąc | rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1106 | 1 | Internat/Dom Medyka | - zawór gazowy główny Ø65 mosiężny - 1 szt. - poziom inst. gazowej Ø65 – 47 mb - poziom inst. gazowej Ø80 – 15 mb - poziom inst. gazowej Ø40 – 26 mb - poziom inst. gazowej Ø32 – 24 mb - poziom inst. gazowej Ø25 – 5 mb - pion stożkowo kątowy Ø25 – 10 szt. - pion kulowy Ø 32 – 1 szt. - pion Ø25 – 15 szt. - gazomierz Ø25, zawory kulowe – 1 szt. - kuchenki gazowe wraz z zaworami – wykaz urządzeń | 05 - 06 05 - 06 | 2025 2026 |
| 2. | 7471 | 26 | Budynek szpitalny / Poliklinika „nowa” | - pomieszczenie nr 1030 -zawór gazowy; - pomieszczenie nr 1031 – zawór gazowy; - pomieszczenie nr 1032 – zawór gazowy | 05 - 06 05 – 06 | 2025 2026 |
| 3. | 7471 | 6 | Budynek szpitalny / Poliklinika„stara” | - zawór gazowy główny Ø32 mosiężny - 2 szt. - poziom inst. gazowej Ø32 – 6 mb - poziom inst. gazowej Ø25 – 23 mb - poziom inst. gazowej Ø20 – 11 mb - poziom inst. gazowej Ø15 – 35 mb - pion Ø15 – 9 mb - pion Ø 20 – 2 szt. x 12 mb - poj.stanowiska palników – 1 szt. - gazomierz Ø32 – 1 szt. - zawór gazowy kulowy Ø15 – 7 szt. - zawór gazowy kulowy Ø20 – 3 szt. | 05 -06 05 -06 | 2025 2026 |
| 4. | 7471 | 12 | Budynek szpitalny /Kuchnia | - zawór gazowy kulowy Ø1/2 – 10 szt. Ø25 – 5 szt. Ø 32 – 3 szt. - zawór główny w piwnicy Ø 50 – 1 szt. Ø 100 – 1 szt. - filtr Ø32 – 1 szt. - filtr Ø20 – 2 szt. - poziom inst. gazowej w piwnicy– 1 szt. Ø65-67 mb, Ø50-20 mb - pion z rur stalowych Ø ¾, Ø 1- 5 mb - zawór odcinający Ø50 – 1 szt. - gazomierz Ø40 – 1 szt. - System detekcji gazu GAZEX– szt. 3 - wykaz urządzeń w kuchni. | 05 - 06 05 – 06 | 2025 2026 |
| 5. | 7471 | 12 | Budynek szpitalny/Pralnia | - zawór gazowy główny Ø50 - 1 szt. - gazomierz BK-G 16M Ø40 – 1 szt. - palnik gazowy – 1 szt. - poziom inst. gazowej Ø80 – 1szt.30 mb - poziom inst. gazowej Ø100 – 1szt.10 mb - pion inst. gazowej Ø80 – 1szt.5 mb - System detekcji gazu GAZEXszt. 1 | 05 - 06 05 – 06 | 2025 2026 |
| 6. | 7471 | 4 | Budynek szpitalny, Blok diagnostyczno-zabiegowy | - pion gazowy główny Ø 40 - 1 szt. - palnik laboratoryjny - 3 szt. - poziom inst. gazowej Ø25 – 4 mb - poziom inst. gazowej Ø15 – 17 mb - poziom inst. gazowej Ø32 – 3 mb - poziom inst. gazowej Ø40 – 27 mb - poziom inst. gazowej Ø50 – 8 mb - poziom inst. gazowej Ø65 – 13 mb - poziom inst. gazowej Ø32 – 1 szt. - zawory kulowe Ø 20 – 4 szt.(zaślepione) - zawory kulowe Ø 15 – 1 szt. - kurek gazowy Ø 20 – 4 szt. | 05 -06 05 -06 | 2025 2026 |
| 7. | 7471 | 4 | Budynek szpitalny, Blok diagnostyczno-zabiegowy /Węzeł cieplny | - zawór gazowy Ø 100 - 1 szt. - zawór gazowy Ø 65 - 5 szt. - gazomierz Ø 65 - 1 szt. sieć ziemna teren szpitala sączki węchowe 1 szt. | 05 -06 05 -06 | 2025 2026 |
| 8. | 7471 | 12 | Budynek szpitalny /HIPERBARIA | - zawór gazowy główny Ø 25 - 1 szt. - zawór gazowy Ø 15 - 1 szt. - filtr Ø 15 – 1 szt. - kocioł kondensacyjny BERETTA 28 KW – 1 szt. - poziom inst. gazowej Ø 22 - 1 szt. - gazomierz Ø 25 - 1 szt. | 05-06 05-06 | 2025 2026 |
| 9. | 7471 | 8 | Budynek przemysłowy /Blok Cieplny | - zawór gazowy główny zlokalizowany przed budynkiem Ø 150 - 2 szt. - zawór gazowy sterujący Ø 150 - 1 szt. - zawór gazowy sterujący Ø 100 - 1 szt. - poziom inst. gazowej Ø 150 - 1 szt. - poziom inst. gazowej Ø 80 - 2 szt. - zawór kulowy przy kotłach Ø 150 - 4 szt. - zawór kulowy przy kotłach Ø 1 ½ - 3 szt. - system detekcji gazu – szt.3 - kocioł niskoprężny parowy typ VIESSMAN PAROMAT RU-ND PS 089, 875 KW – 1 szt. - kocioł niskoprężny wodny typ VIESSMAN 100 PV1, 781 KW – 1 szt. kocioł niskoprężny wodny typ VIESSMANVITOPLEX 100 SX 1, 895 KW – 1 szt, kocioł cieczowy wodny niskotemperaturowy VITOCROSSAL CRU-800 , 800 KW – 1 szt. Kocioł wysokoprężny parowy VIESSMANN VITOMAX 200 HS, 656 KW – 1 szt. Kocioł wysokoprężny parowy VIESSMANN VITOMAX 200 HS, 520 KW – 1 szt. Kocioł wysokoprężny parowy VIESSMANN VITOMAX 200 HS , 785 KW – 1 szt. - stacja redukcyjna gazu - System detekcji gazu GAZEX szt. 3 | 05-06 05-06 | 2025 2026 |