Załącznik nr…….. do zamówienia nr…………… z dnia ……………….

Bydgoszcz, dn............./20…… r.

WZÓR - PROTOKÓŁ nr ……./20….

z przeglądu i kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych ( dotyczy zadanie 1)

- Przegląd i kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych prowadzono zgodnie z wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami w tym szczególności  z art. 62 ust. 1, pkt 1 lit. c i pkt 3 oraz z art.62a pkt.1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2021poz. 2351 z późn. zm.).

Przeprowadzający kontrolę(firma):…………………………………………………………………………………..

1.Kompleks:nr .....................budynek nr  ………… nazwa budynku wg. oznaczenia z książki obiektu ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Adres budynku:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres przeglądu: Roczny/Półroczny*

- Rodzajgazuużywanegowbudynku:sieciowyGZ-50*;butlowy(propan-butan)*

- Liczba przyłączy do budynku:...............; liczba pionów gazowych w budynku:................;materiał i rodzaj połączeń rurociągów z których wykonana jest instalacja:...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

5.Lokalizacjakurkówgłównych:...................................................................................................................................

(np. przed budynkiem – w szafce metalowej – bez szafki metalowej odkryty)

6.  Stan szafki głównego kurka gazowego:	..-

7.  Dostęp do kurków i zaworów gazowych:

a) kurek główny:...............................................................................................................................................................

b) zawory odcinające na wewnętrznej instalacji gazowej:................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

8.	Stan przejść przewodów gazowych przez zewnętrzną ścianę budynku:......................................................................

.........................................................................................................................................................................................

9.	Ocena stanu pionów gazowych i ich usytuowanie:......................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

- Ocena stanu technicznego instalacji gazowej(w tym wpływu korozji) na poziomie piwnic:

.............................................................................................................................................................

- Stanpomalowaniaprzewodówinstalacjigazowejwpiwnicynakolorżółty(opisaćczyrurysąwcałościpomalowane,czy nie i na jaki kolor):...........................................................................................................................

- Przegląd instalacji gazowej w zakresie sprawdzenia szczelności(badania wykonano urządzeniem nazwa ………..…………………..typ ……………..nr……..data legalizacji……………ważna do …………………………………………………………………………………………………………………………..)

- Szczelnośćprzejśćprzewodówgazowychprzezzewnętrzneścianybudynków:..........................................................

- Szczelność połączeń gwintowanych  i zaworów gazowych:. .. ... ... .. . .. ... .. . .... . ... .... . .. . .. .. . .. . .

. .. .... ... ...... ... ... ... . .. ... ..... .. . .. ... .... .. ...... ....... ... . .... ... ... .. . ... ... ... .

- Szczelność podejść do gazomierzy oraz szczelności gazomierzy: . .. .... . . . . ........ . . . . ........ . . . . .. . . .

. .. ... ... ...... ... ... .... . . ... ... .... ..... ... .... .. . .. ... .... .. . .. ... .... .. .. . ... .... .. ......

- Szczelność instalacji gazowej i stężenie gazu mierzone przy pomocy nazwa urządzenia…………………….:

a)w piwnicach:.. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. ... . . .. . . .. . . . .. . . .. .

. .. ... ... ...... ... ... ...... ... ... ......... ... .... . .... ... .... . . ... ... .... . . ... ... .... . . ... ...

b)na klatkach schodowych i wewnątrz lokali:.... ... .. . ....... .. . . ....... .. . .. ... . ... . .. .. .. .. .....

. .. ... ... ... . .. ... ..... .. .. ... ... ... . .... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... ... ...... . . ... ...

c)na górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze :.. . .. ... . .. ... .. .... .. ... .

. .. ... ... .... ..... ... .... .. .. . ... .... .. ... . .. .... .. ... ...  . ... ... ... ...... .. ... ... ...... ... ...

d) we wnękach gazomierzowych:.. . . . .. . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. ... . . . . . . ... . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .

. .. ..... ... ...... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... ... ... ...... ... .... .. . ... .... .. .. . ... .... .. ....

- Stanuprzyborówgazowychwlokalach,prawidłowościichdziałaniaiprzebieguprocesuspalaniagazu:.........

. .. ... ... ...... ... ... .... . . ... ... .... ..... ... .... .. . .. ... .... .. .. . ... .... .. ...... .... ... .. . ...

. .. .. ... ... .... .. ... ... .... .. ... ... .. . . .. ... ... .. .... ... ... ... . ... ... .. .. ..... ... .. .. ..... ....

. .. ... ... ...... ... ... ...... ..... ... ...... ... ... ... . .. ... ... ... .  ... ... .... . . ... ... .... . . ... ... ..

- Stanelastycznychpodłączeńprzyborówgazowychpodkątemzgodnościzwymogamitestowymi:............

. .. ... .... .. . ... ... ... ...... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ... ... ... ...... ... ... ... . .. ... ... ... .. . ...

- Ocenastanururodprowadzającychspalinyodurządzeńgazowychdowlotudokanałuspalinowegokomina:...

... ... ... .. . . .. .... .. .. . .. .. ... ... .... .. ... ... .. . . .. ... ... .. . . .. ... ... .. .... ... ... .. .... ... ...

. .. ..... ... ...  . ... ... ...... ... ... ...... ... ... .... . . ... ... .... . . ... ... .... . . ... ... .... . . ... ... ..

- Inne uwagi:. .. ... ... ... .. ...... .... .. ... ... .... ..... ... .... .. ... ... .. .. ... ... ... ... ... ... . .. ……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

- Zalecenia z ostatniego przeglądu : wykonano*, nie wykonano*, brak*

- Na podstawie dokonanego przeglądu stwierdza się, że instalacja gazowa w w/w budynku:

  - Jest sprawna technicznie i  dopuszczona do dalszej eksploatacji: tak*/nie*

  - jest sprawna technicznie ale posiada usterki wymienione w pkt. . ..... .…, które nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa. Instalacje dopuszcza się do dalszej eksploatacji,

  - stwierdzono usterki wymienione w pkt. …………..  i zgodnie z art.70ustawy zdnia07.07.1994 r. „Prawo budowlane” podlegają obowiązkowemu usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. Instalacja jest niesprawna technicznie i należy ją wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia w/w usterek,

  - wnioskiwsprawieprzeprowadzenianiezbędnychprac,przeróbeklubmodernizacjiinstalacjigazowej:.......

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. ..

* właściwe podkreślić

…………………………………………….	……………………………………………

Przeprowadzający kontrolę,	Data i podpis przyjęcia protokołu

podpis pieczątka, nr uprawnień E

……………………………………………..

Przeprowadzający kontrole

podpis pieczątka, nr uprawnień D