Harmonogram wykonywanych prac – dotyczy zadanie 2

| L.p. | Nazwa | Nr fabryczny urządzenia | Rok 2025 |  |  | Rok 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI | VII | VIII | VI | VII | VIII |
| 1. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-1) Viessmann Vitomax 200 HS | 7 637 660 608 524.109 |  |  | X |  |  | X |
|  | Palnik gazowo- olejowy Weishaut (K-1) GL5/1-D | 4544963 |  |  | X |  |  | X |
| 2. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-2) Viessmann Vitomax 200 HS | 7 188 731 100 104.100 |  | X |  |  | X |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2) GL5/1-D | 4544964 |  | X |  |  | X |  |
| 3. | Kocioł wysokoprężny parowy (K-3) Viessmann Vitomax 200 HS | 1 87 00 53 03 | X |  |  | X |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-3) GL7/1-D | 5565535 | X |  |  | X |  |  |
| 4. | Kocioł niskoprężny wodny (K-1) Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 7 192 486 800 109 102 | X |  |  | X |  |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-1) GL7/1-D | 4681316 | X |  |  | X |  |  |
| 5. | Kocioł niskoprężny wodny (K-2) Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 7 179 846 700 057 108 |  | X |  |  | X |  |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2) GL7/1-D | 4681317 |  | X |  |  | X |  |
| 6. | Kocioł cieczowy, wodny niskotemperaturowy (K-3) | 7776715901018102 |  |  | X |  |  | X |
| 7. | Kocioł niskoprężny parowy (K-4) Viessmann Paromat RU-ND PS 089 | 721 794 300 283 |  |  | X |  |  | X |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-4) GL7/1-D | 4691680 |  |  | X |  |  | X |
| Badanie wody np. parametrów: ph, przewodność elektryczna, zasadowość, twardość, żelazo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stacja uzdatniania |  |  | x |  |  | x |  |  |
| Kondensat |  |  |  | x |  |  | x |  |
| Woda podawana do kotłów |  |  |  |  | x |  |  | x |
| Przygotowanie kotłów do przeglądu WDT |  |  | wg potrzeb |  |  |  |  |  |