Wykaz urządzeń – dotyczy zadanie 2

| Lokalizacja | Nazwa | Nr fabryczny urządzenia | TYP | Nr WDT | Moc [KW] | Rok budowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok Cieplny budynek Nr 8 | Kocioł wysokoprężny parowy (K-1) | 7 637 660 608 524.109 | Viessmann Vitomax 200 HS | 3-11-10544 | 656 | 2016 |
|  | Palnik gazowo- olejowy Weishaut (K-1) | 4544963 | GL5/1-D |  | 200-940 | 1997 |
|  | Kocioł wysokoprężny parowy (K-2) | 7 188 731 100 104.100 | Viessmann Vitomax 200 HS | 3-11-08291 | 520 | 2011 |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2) | 4544964 | GL5/1-D |  | 200-940 | 1997 |
|  | Kocioł wysokoprężny parowy (K-3) | 1 87 00 53 03 | Viessmann Vitomax 200 HS | 3-11-07383 | 785 | 2005 |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-3) | 5565535 | GL7/1-D |  | 300-1750 | 2005 |
|  | Kocioł niskoprężny wodny (K-1) | 7 192 486 800 109 102 | Viessmann Vitoplex 100 PV1 | 3-12-07536 | 781 | 2008 |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-1) | 4681316 | GL7/1-D |  | 300-1750 | 1999 |
|  | Kocioł niskoprężny wodny (K-2) | 7 179 846 700 057 108 | Viessmann Vitoplex 100 SX1 | 3-12-07537 | 895 | 2007 |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-2) | 4681317 | GL7/1-D |  | 300-1750 | 1999 |
|  | Kocioł cieczowy, wodny niskotemperaturowy (K-3) | 7776715901018102 | Vitocrossal CRU-800 | 3-12-11537 | 800 | 2019 |
|  | Kocioł niskoprężny parowy (K-4) | 721 794 300 283 | ViessmannParomat RU-ND PS 089 | 3-11-06353 | 875 | 1998 |
|  | Palnik gazowo-olejowy Weishaut (K-4) | 4691680 | GL7/1-D |  | 300-1750 | 1999 |
|  | Stacja uzdatniania wody STRUCTURAL 13X54 |  |  |  |  | 2010 |