Bydgoszcz dnia: 2025-05-15

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3853/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 36 miesięcy oraz dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 32/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - Dot. Formularza cenowego, Zadanie 16. Zamknięty system do pobierania krwi oraz zamknięty system do pobierania moczu, Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści uchwyty do igieł systemowych pakowane po 100 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadanie 16 Czy Zamawiający wymaga, aby w rubryce pełen kod towaru dopisać także nazwę producenta? Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania pełnego kodu towaru w kolumnie o nazwie „Pełen kod towaru”. Zamawiający nie chce, aby Wykonawca w kolumnie o nazwie „Pełen kod towaru” dopisywał nazwę producenta. - Dot. zadania 16 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto oraz ceny jednostkowej brutto do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2 - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w poz. 2 dopuszcza probówki w opakowaniu handlowym 250 szt.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w poz. 4 dopuszcza wielkość opakowania 150 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji 4 nie zdefiniował sztywnej wielkości opakowania. Zapis brzmi: „ - op.= min. 50 szt.”. - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w poz. 5 dopuszcza szkiełka z obustronnym polem do opisu w opakowaniach handlowych 100 szt. ( 2x50)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w poz. 6 i 7 dopuszcza opakowania handlowe 1000 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w pakiecie 11 w poz. 11, 12 i 13 dopuszcza wielkość opakowania 150 szt. ? Odpowiedź: ad. poz. 11 - Zamawiający dla pozycji 11 nie zdefiniował sztywnej wielkości opakowania. Zapis brzmi: „ - op.= min. 100 szt.”; ad. poz. 12 - Zamawiający dopuszcza dla pozycji 12 pakowanie po 150 sztuk; ad. 13 - Zamawiający informuje, że w pozycji 13 doszło do omyłki pisarskiej, winno być - op. = min. 100szt. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu i udostępni na stronie aktualny formularz cenowy. Po dokonanej modyfikacji formularza cenowego Zamawiający dla pozycji 13 nie zdefiniował sztywnej wielkości opakowania - Zapis brzmi: „ - op.= min. 100 szt.”. - Czy Zamawiający w pakiecie 13 w poz. 1 dopuszcza probówki o pojemności 5ml? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dot. zadania 11 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 11, pozycji od 8 do 13 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęża krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozerwalnie złączone. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. zadania 11 poz. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 50 szt. i zaoferowanie ilości opakowań zgodnych z ilością sztuk wymaganą w trakcie trwania przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 11 poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 100 szt. i zaoferowanie ilości opakowań zgodnych z ilością sztuk wymaganą w trakcie trwania przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 11 poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 50 szt. i zaoferowanie ilości opakowań zgodnych z ilością sztuk wymaganą w trakcie trwania przetargu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dot. zadania 11 poz. 13 Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w wymaganiach Zamawiającego - op. min. 400 szt., ponieważ w kolumnie D – Zamawiający oczekuje 100 szt. produktu? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej, winno być - op. = min. 100 szt. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu i udostępni na stronie aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 4 - Dot. zadania 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża, którego opakowanie zbiorcze wynosi 50 sztuk i tym samym zaoferowanie 3 takich opakowań czyli 150 sztuk łącznie? Z uwagi, iż oferowany jest produkt będący wyrobem medycznym, nie ma możliwości ingerowania w jego opakowanie handlowe i tym samym zaoferowanie niepełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji 4 nie zdefiniował sztywnej wielkości opakowania. Zapis brzmi: „ - op.= min. 20 szt.”. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 3 opakowań czyli 150 sztuk. - Dot. zadania 8 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach, które należy przechowywać w temperaturze pokojowej? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. - Dot. zadania 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 Microbanku, który w opakowaniu zawiera 80 sztuk tj. po 20 fiolek w 4 kolorach i tym samym wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 takich opakowań czyli 240 sztuk łącznie? Z uwagi, iż oferowany jest produkt będący wyrobem medycznym, nie ma możliwości ingerowania w jego opakowanie handlowe i tym samym zaoferowanie niepełnych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji 1 wskazał wielkość opakowania „- op. = min. 80 szt.”. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 3 opakowań czyli 240 sztuk. 4. Dot. zadania 11 Czy Zamawiający dopuszcza, w pozycji nr 3 zadania nr 11, probówki w opakowaniach po 1000 sztuk, przy zachowaniu wszystkich pozostałych cech zgodnych z wymaganiami SWZ? Naszą prośbę motywujemy faktem, iż większość producentów zmieniła sposób konfekcjonowania tego typu produktów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dot. zadania 11 Czy Zamawiający dopuszcza, w pozycji nr 13 zadania nr 11, oferowanie wymazówek w opakowaniach po 150 sztuk, przy zachowaniu wszystkich pozostałych cech zgodnych z wymaganiami SWZ? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej, winno być - op. = min. 100 szt. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu i udostępni na stronie aktualny formularz cenowy.

Pytanie nr 5 - Dot. SWZ Rozdz.10 pkt. 10.1.1 Czy Zamawiający odstąpi od złożenia materiałów informacyjnych w zakresie pakietu nr 6 i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się aktualne dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane etesty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza wymóg, aby wszystkie zaoferowane etesty pochodziły od jednego producenta. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego i udostępni aktualny na stronie. - Dot. zadania 6 Czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza wymóg, aby wszystkie zaoferowane paski z gradientem stężeń zawierały 30 wartości MIC na skali. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego i udostępni aktualny na stronie. - Pytania do Umowy: § 2 ust. 1 (zdanie pierwsze) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia wraz z fakturą, na której będą się znajdować seria i data ważności oraz numer zamówienia i numer umowy, ewentualnie z dokumentem WZ (pod warunkiem przesłania faktury w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy lub w ciągu 48 h pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru), na własny koszt, na teren siedziby Zamawiającego (ul. Powstańców Warszawy 5 w Bydgoszczy – Zakładu Analityki Lekarskiej, budynek nr 6 – Poliklinika – I piętro), w godzinach od 7:00 do 14:00 w terminie do ……..… dni roboczych (poniedziałek - piątek) licząc od dnia złożenia pisemnego zamówienia zawierającego:"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Zamówienie może być złożone na adres e-mail ................................. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający prześle oryginał zamówienia pocztą, przy czym za termin złożenia zamówienia przyjmuje się dzień wysyłki wiadomości e-mail"? Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta w swej organizacji z faksu w zw. z czym prosimy o wykreślenie tej formy komunikacji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - § 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wystawienia stosownej faktury korygującej lub wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie kolejnych 5 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji. Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy mechanizmu umożliwiającego Wykonawcy załatwienie reklamacji również poprzez wystawienie odpowiedniej faktury korygującej w razie uwzględnienia reklamacji ilościowej lub jakościowej. Po dokonaniu korekty faktury na podstawie, której realizowane było zamówienie zawierające wadę, Wykonawca w oparciu o nowe zamówienie w terminie przewidzianym w niniejszej umowie dostarczy asortyment wolny od wad. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian. - § 9 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o poprawienie numeracji ustępów zawartych w § 9, Uzasadnienie: Ustęp pierwszy został dwukrotnie powtórzony co spowodowało błąd w kolejności ustępów zawartych w § 9. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że poprawi numerację ustępów paragrafu 9 umowy. - § 9 ust. 1 ( winno być ust. 3) Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca co najmniej dwukrotnie w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową,"? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6 - Dot. zadania 9 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 5 i 7-13 z Pakietu 9 w celu utworzenia z nich odrębnego pakietu lub o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Pakietu nr 9. Asortyment zawarty w poz. 5 i 7-13 Pakietu 9 stanowiący testy immunochromatograficzne nie jest w żaden sposób powiązany funkcjonalnie z pozostałą częścią asortymentu, wyspecyfikowaną w pozostałych pozycjach. Pozostawienie tego asortymentu bez wydzielenia lub możliwości składania ofert na poszczególne pozycje pakietu drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, co spowoduje znaczny wzrost cen ofert przetargowych. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7 - Dot. pkt. 10.1 SWZ - Informacja o przedmiotowych Środkach dowodowych Czy Zamawiający może odstąpić, dla urządzenia określonego w Części nr 18, od wymogu przedłożenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego Oświadczenia o posiadaniu wymaganej (wskazanej) w formularzu cenowym daty ważności produktu? Kamera, którą chcielibyśmy zaoferować nie ma określonej daty ważności. Odpowiedź: Zapis w pkt. 10.1 tabeli pkt. 7 SWZ dotyczy daty ważności produktu/produktów wskazanych w formularzach cenowych, a nie w specyfikacji technicznej. - Dot. § 7 ust. 3 wzoru umowy zad. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury? Uzasadnienie: Wnioskujemy o powyższe gdyż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, co oznacza większą wrażliwość na opóźnienia w przepływach pieniężnych. Regularne i szybsze wpływy z płatności pozwalają nam na utrzymanie płynności finansowej, terminową realizację zobowiązań oraz dalsze świadczenie usług na wysokim poziomie. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian. - Dot. § 8 ust. 1 wzoru umowy zad. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 1 z następującego: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: - 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, - 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, - 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4za każdy dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji.” na następujący zapis: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: - 10% wartości umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, - 0,2 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, - 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania 4 poz. 13: Czy Zamawiający dopuści podłoże Schaedler z knamycyną/vankomycyną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłoże Schaedler z knamycyną/vankomycyną i wit. K. - Dotyczy zadania 8 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści bulion Tood-Hewitt pakowany po 100 szt. i zaoferowanie 2 takich opakowań? Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji 4 nie zdefiniował sztywnej wielkości opakowania. Zapis brzmi: „ - op.= min. 20 szt.”. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 2 opakowań czyli 200 sztuk. - Dotyczy zadania 4, 5, 8: Prosimy Zamawiającego o informację czy w kolumnie K "Ilość zaoferowanych opakowań" należy podać pełną liczbę opakowań zaokrągloną w górę czy dwa miejsca po przecinku? Odpowiedź: Należy podać pełną ilość zaoferowanych opakowań zaokrągloną w górę. - Dotyczy zadania 14 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika acetonitryl w stężeniu 99,5%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania 14 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika Etanol w stężeniu 99,9%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania 14 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika kwas trifluorooctowy w stężeniu 99,7%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - Dotyczy zadania 14 poz. 19: Prosimy o wskazanie, ile Zamawiający oczekuje wyliczenia probówek z pozycji 19 do hodowli grzybów? Odpowiedź: Zamawiający wskazał, że asortyment wylicza Wykonawca. Wyliczony asortyment musi spełniać wskazany przez Zamawiającego w formularzu cenowym wymóg wykonania 61 200 identyfikacji oraz do wykonania bezpośrednio z dodatniej butelki krwi 540 identyfikacji w okresie 36 miesięcy. - Dotyczy zadania 14: Czy Zamawiający wymaga, aby w okresie obowiązywania umowy wykonawca zapewnił wsparcie aplikacyjno-szkoleniowe dla systemu Maldi Toff Bruker oraz zintegrowanego oprogramowania EpiCenter - będącego integralną częścią zestawu przekazanego przez WOŚP i własnością Zamawiającego, przez min. 5 osób będących pracownikami wykonawcy, posiadających certyfikat z wiedzy i kompetencji wydany przez Producenta aparatu oraz administratora oprogramowania EpiCenter? Dostępność odpowiedniej ilości osób posiadających kompetencje oraz kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie najwyższej jakości wsparcia aplikacyjnego w przypadku pracy i wydawania wyników badań na tak zaawansowanym urządzeniu diagnostycznym jak spektrometr, który umożliwia znaczne skrócenie diagnostyki mikrobiologicznej, w tym niezwykle istotnej „diagnostyki sepsy”. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 9. Dotyczy wymaganych do oferty dokumentów: - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment - dot. zadania 1-17 - Oświadczenie o posiadaniu deklaracji CE na oferowany asortyment - dot. zadania 1-17 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wyżej wymienionych oświadczeń poprzez dodanie zapisu „jeśli dotyczy”. Uzasadnienie: Nie cały asortyment jest wyrobem medycznym, np. materiały zużywalne, środki chemiczne czy odczynniki RUO/ LUO. Produkty nie będące wyrobami medycznymi (tj. oferowane z 23% stawką podatku VAT), które nie podlegają ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają zgłoszeniu/powiadomieniu, nie posiadają również Deklaracji. Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt. 2 (tabeli) rozdziału 10 SWZ tj. „Oświadczenie o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu (zgłoszenie, powiadomienie) na oferowany asortyment – dot. zadania 1-17 – o ile dotyczy, oraz zapis pkt. 6 (tabeli) rozdziału 10 SWZ tj. „Oświadczenie o posiadaniu deklaracji CE na oferowany asortyment - dot. zadania 1-13, 15-17, natomiast w zakresie zadania 14 – o ile dotyczy.” - Dotyczy § 8 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy: ”W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §7 ust. 7 niniejszej umowy dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy” Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 9 Prosimy o usunięcie 13 punktu ze specyfikacji kamery mikroskopowej z części LOT-0018, ponieważ nie dotyczy on kamery mikroskopowej, a jest opisem elementu mikroskopu Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 10 - Dot. zadania 14 poz. 5 Czy Zamawiający może doprecyzować ilość wymaganych adapterów? Jest to urządzenie dodatkowe, a nie odczynniki i nie można go wyliczyć do ilości badań. Proszę podać konkretną liczbę wymaganych adapterów w sposób pozwalający potem na porównanie złożonych ofert. Odpowiedź: Zamawiający uważa, że wystarczy jedno opakowanie. - Dot. zadania 14 poz. 9 BulionSabourauda1opakowanie=10x8ml lub 1opakowanie 40 x9 ml Wymóg pod pakietem Bulion z pozycji 19 w probówkach szklanych zakręcanych. Prosimy o wykreślenie tej pozycji i wymogu użycia probówki szklanej i zakręcanej. Uzasadnienie: Podłoże Sabouraud płynne wymagane jest w przypadku procedury namnażania grzybów nitkowatych w tym podłożu i użycia ich w rotorze obrotowym ,który jest wówczas wymagany jako dodatkowy element wyposażenia przy systemie Maldi Biotyper Sirius i musi być na wyposażeniu pracownik mikrobiologii. Obecnie Producent uprościł i wprowadził procedurę wykrywania grzybów nitkowatych za pomocą kwasu mrówkowego, gdzie nie ma wymogu użycia bulionu tylko płytka agarowa ,stała. Cały opis procedury w MB THT FilamentousFungi IVD Module, Podręcznik użytkownika Jeśli Zamawiający mimo powyższych argumentów pozostawi wymagane podłoża płynne Sabouraud prosimy o dopuszczenie konfekcjonowania tych podłóż 50 x 5 ml. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający dopuszcza opakowanie 50x5ml. Pytanie nr 11 - Dot. pakiet 6, poz. 13 formularza cenowego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu paskowego Gentamycyna 0.016-256 μg/mL? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 5 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-05-15