Załącznik nr 2 do umowy nr 25-…/P/2025/TU

Wykaz czynności:

- odbiór wag z terenu Szpitala oraz transport do serwisu

– sprawdzenie układu mechanicznego i elektrycznego wag (sprawdzian metrologiczny),

- kalibracja wagi ( sprawdzenie poprawności ważenia przy użyciu wzorców masy)

- legalizacja

- przekazanie dokumentacji  Zamawiającemu.