Poznań dnia: 2025-05-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup mikroskopu operacyjnego i funduskamery szerokokątnej w ramach zadania "Wymiana sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/23/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 2, FUNDUSKAMERA, pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię do 72 godzin?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 - dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 2, FUNDUSKAMERA, pkt. 31

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia w/w punktu na:

W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca zapewni wymianę tego samego podzespołu na nowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 2, FUNDUSKAMERA, pkt. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zagwarantowanie dostępność części zamiennych przez co najmniej 8 lat od daty zainstalowania sprzętu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 - zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy § 10 [KARY UMOWNE] pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższego zapisu:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 5 - dotyczy pakietu nr 2, pkt. 41

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompleksowej integracji urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. )?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ  Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 1, pkt. 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji na zgłoszoną awarię do 72 godzin?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 7 - dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ  Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 1, pkt. 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 8 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 8  – zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy § 10 [KARY UMOWNE] pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie poniższego zapisu:

„W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostarczeniu urządzenia zastępczego na warunkach określonych w §7 ust. 2 Umowy, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 500,00 zł,  za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 9 - zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy § 7 pkt. 2 dla pakietu numer 1 oraz zał. nr 2 do SWZ - OPZ  Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 1, pkt. 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Mikroskop operacyjny jest urządzeniem zaawansowanym technologicznie, konfigurowanym i produkowanym pod konkretne zamówienie. Niestety z przyczyn choćby logistycznych nie jest możliwe dostarczenie urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 10 – zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy § 10 [KARY UMOWNE] pkt. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

1.	„W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. W przypadku gdy umową objęte są pakiety, kare umowną nalicza się wg wartości odpowiedniej do danego pakietu objętego zwłoką. „

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie ze wzorem umowy

Pytanie nr 11 – zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy_ Zadanie nr

2, pkt. 31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego o parametrach

niegorszych niż oferowany oraz wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu na poniższy:

„W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego podzespołu/ tej samej części trwającej dłużej

niż 7 dni roboczych Wykonawca wymieni ten sam podzespół / tą samą część na nowy/nową.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska