Poznań dnia: 2025-05-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu na potrzeby Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w ramach realizacji zadania "Poprawa opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP46/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie do sprzętu 17x kardiomonitor modułowy min. 19” wraz z modułem transportowym

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. „W sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania”, Zamawiający będzie wymagał, aby wymienione urządzenia medyczne były gotowe do eksportu danych i posiadały aktywne interfejsy lub porty ( LAN lub RS232 lub USB), licencje, umożliwiając  eksport danych do systemów zewnętrznych w celu tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga integracji opisanej w pkt 105 OPZ.

Pytanie nr 2 - dot. Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Tabela WYMAGANIA DODATKOWE

Ad. pkt. 10. „Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu w przypadku posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485 dot. systemów zarządzania jakością dla produkowanych wyrobów medycznych oraz posiadania certyfikatu ISO 9001 przez oferenta i jednoczenie autoryzowanego dystrybutora?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3 - dot. Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

Tabela WYMAGANIA DODATKOWE

Ad. pkt. 12. „Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy”

Czy Zamawiający zrezygnuję z wymogu przeglądów okresowych dla pozycji: Monitor do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca - 2 szt., gdyż jest to urządzenie dla którego producent nie tylko nie wymaga okresowych przeglądów, kalibracji i konserwacji, ale również sam moduł pomiarowy posiada zasilanie niskonapięciowe, z portu USB typu A komputera, a co z tym związane, nie wymaga testów bezpieczeństwa i pomiarów elektrycznych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Pkt 105 - Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z możliwością doposażenia o funkcję integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

SWZ, termin wykonania - Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji do 3 tygodni od daty zawarcia umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska