## Zadanie 1
Zadanie 1. Zestaw narzędzi dla Bloku Operacyjnego
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Uchwyt z rękojeścią oraz sterownikiem irygacyjnym do przepłukiwania czoła optyk neuroendoskopowych i sinuskopowych | szt. | 2
2. | Bipolarna izolowana elektroda widełkowa, średnica 2,1 mm, dł. robocza 255 mm | szt. | 3
3. | Optyka laparoskopowa z wałeczkowym układem soczewek, średnica 10 mm, długość 330 mm, kąt patrzenia 30 stopni | szt. | 1
4. | Przewód światłowowdowy Full HD w nieprzezroczystej, elastycznej obudowie, średnica 4,8mm, długość 250 cm | szt. | 10
5. | Autoklawowalne, czteroelementowe, rozbieralne, atraumatyczne, uniwersalne kleszcze chwytające, ząbkowane zewnętrznie, wzdłużnie rowkowane na 3/4 długości szczęki, o wklęsłowypukłym profilu ćwierćwałka na 1/4, dystalnej części szczęk, z obiema branszami ruchomymi, przyłączem HF o śr. 4 mm, rękojeścią z zamkiem dającym możliwość jego dezaktywacji, długość szczęk 27 mm, średnica narzędzia 5 mm, długość 310 mm (rękojeść narzędzia wraz z tubusem izolacyjnym wykonana z PEEK, elementy wkładu roboczego wykonane ze stali nierdzewnej) | szt. | 10
6. | Uchwyt nieosiowy, wykonany z PEEK, dedykowany narzędziom laparoskopowym monopolarnym, z możliwym do dezaktywacji zamkiem oraz przyłączem HF o średnicy 4 mm | szt. | 5
7. | Monopolarna, izolowana elektroda haczykowa, z zakończoną w kształcie litery L częścią roboczą, z przyłączem HF o średnicy 4 mm, długość narzędzia 290 mm | szt. | 5
8. | Uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami do ręcznego aktywowania cięcia i koagulacji, z gniazdem o średnicy 4 mm oraz zintegrowanym przewodem zasilającym zakończonym trójpinową, płaską wtyczką, kompatybilną z diatermiami, m. in. Aesculap, ACMI, Berchtold, Conmed, Martin, Valleylap | szt. | 5
9. | Tubus trokaru śr.10,0 mm, dł. 110 mm metalowy z gwintem, skośnie zakończony | szt. | 10
10. | Metalowy korpus troakaru śr. 10,0 mm, z uczelką gumową oraz silikonową przepustnicą wewnętrzną, kompatybilny z zaoferowanym tubusem | szt. | 10
11. | Metalowy obturator trójkątnie, ostro zakończony, do trokaru o śr. 10,0 mm i dł. 110 mm | szt. | 10
12. | Kaniula insuflacyjna typu Veress, długość 120mm, średnuca 2,1 mm | szt. | 10
13. | Młotek ze stali nierdzewnej, dł. 190 mm, waga: 215 g, główka walcowata, obustronnie płasko zakończona, o wadze 165 g i średnicy 25 mm, | szt. | 4
14. | Kleszczyki naczyniowe delikatne, typ Halsted-Mosquito, proste, bez ząbka chwytnego, długość 125 mm, skok ząbkowania bransz 0,6 mm | szt. | 25
15. | Kleszczyki hemostatyczne atraumatyczne typ Mosquito, zakrzywione, długość szczęki 20mm, dł. całkowita 125mm | szt. | 5
16. | Kleszczyki naczyniowe typ Pean, odgięte, model standardowy, długość 140 mm skok ząbkowania bransz 0,9 mm | szt. | 30
17. | Skrobaczka kostna typ Lambotte szerokość ostrza 15 mm, dł. 205 mm | szt. | 4
18. | Kleszcze kostne typ Leksell-Stille , z podwójną przekładnią , dł.240 mm (Rongeur) długość ostrza: 17 mm, szerokość szczęk: 7,20 mm | szt. | 4
19. | Odgryzacz kostny typ Luer, szczęki zakrzywione z przekładnią szerokość 3,8 mm, ramiona ze sprężynką rozwierającą, dł.180 mm | szt. | 4
20. | Zacisk naczyniowy buldog typ De Bakey-Hess długość 35 mm odgięty długość szczęk 20 mm długość ząbkowania na szczękach 10 mm | szt. | 10
21. | Zacisk naczyniowy buldog typ De Bakey-Hess długość 40 mm odgięty długość szczęk 30 mm długość ząbkowania na szczękach 10 mm | szt. | 2
22. | Zacisk naczyniowy dł. 35 mm, odgięty po łuku, długość szczęki 14 mm, grubość 0,8 mm, ząbki poprzeczne co 0,3 mm | szt. | 4
23. | Zacisk naczyniowy dł. 45 mm, prosty, długość szczęki 19 mm, grubość 0,9 mm, ząbki poprzeczne co 0,3 mm | szt. | 4
24. | Zacisk naczyniowy dł. 45 mm, odgięty po łuku, długość szczęki 19 mm, grubość 0,9 mm, ząbki poprzeczne co 0,3 mm | szt. | 4
25. | Atraumatyczne kleszczyki naczyniowe typ Cooley zakrzywione dł. Szczęki 50 mm, dł. Krzywizny 12 mm dł całkowita 115 mm. | szt. | 4
26. | Kaniula do podawania heparyny, śr. kaniuli 2,4 mm (Gauge 13), śr. oliwki 3,5 mm, dł. 90 mm, przyłącze typu Luer-Lock | szt. | 15
27. | Mikro kleszczyki do endoskopii przysadki mózgowej, zakrzywione w prawo, dł. 180 mm | szt. | 1
28. | Mikro kleszczyki do endoskopii przysadki mózgowej, zakrzywione w lewo, dł. 180 mm | szt. | 1
29. | Kleszcze chwytne opatrunkowe i do tkanek miękkich, typ Foerster-Ballenger, zakrzywione, bransze zakończone okienkowo, owalnymi, poprzecznie ząbkowanymi okienkami, dł. narzędzia 245 mm, | szt. | 4
30. | kosz z uchwytami transportowymi, dopasowany do kontenera 1/2 ste, o wym. 240x250x55 mm, dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. boki wykonane z arkusza stali nierdzewnej o perforacji wzdłużnej skośnej po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne | szt. | 2
31. | kosz z uchwytami transportowymi, dopasowany do kontenera 3/4 ste, o wym. 403x250x55 mm, dno kosza wykonane w technologii falistej umożliwiającej instrumentom z uchwytami w kształcie pierścienia pozostawanie w pozycji pionowej podczas pakowania. boki wykonane z arkusza stali nierdzewnej o perforacji wzdłużnej skośnej po obu stronach kosza otwory na tabliczki identyfikacyjne | szt. | 2
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 2
Zadanie 2. Zestaw narzędzi dla Oddziałów część 1
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | KLESZCZE TYP WAGNER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,5 MM DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 1
2. | KLESZCZE DO CEMENTU SZCZĘKA GŁADKA O WYMIARACH 5,3X20 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | szt. | 1
3. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 10
4. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 6
5. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 6
6. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 4
7. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 115 MM KOŃCE OSTRO/OSTRE | szt. | 6
8. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 12 MM DŁUGOŚĆ 90 MM | szt. | 10
9. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BERNHARD PROSTY DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 1
10. | PINCETA ANATOMICZNA TYP LUCAE KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 10
11. | PINCETA ANATOMICZNA TYP GRUENWALD KSZTAŁT BAGNETOWY DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
12. | ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TĘPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 3
13. | SSAK Z PRZERYWACZEM ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 250 MM | szt. | 3
14. | SSAK Z PRZERYWACZEM ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 250 MM | szt. | 2
15. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON ŚREDNICA 2 MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 110 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195 MM | szt. | 3
16. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON ŚREDNICA 2,5 MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 110 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195 MM | szt. | 2
17. | PODWAŻKA LARYNGOLOGICZNA TYP HILL DWUSTRONNA PÓŁOSTRO/TĘPA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 3
18. | RASPATOR TYP MC KISSOCK PROSTY OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 11 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 197 MM | szt. | 2
19. | RASPATOR TYP ADSON ZAGIĘTY OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 165 MM | szt. | 1
20. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 15 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 2
21. | ROZSZERZACZ DO TCHAWICY TYP LABORDE MOCNY MODEL CZĘŚĆ ROBOCZA TRÓJDZIELNA DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 1
22. | ROZSZERZACZ DO TCHAWICY TYP LABORDE CZĘŚĆ ROBOCZA TRÓJDZIELNA DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1
23. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 5
24. | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 5
25. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE W BOK TYP LISTER DŁUGOŚĆ 180 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ | szt. | 5
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 3
Zadanie 3. Zestaw narzędzi dla Oddziałów część 2
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Kleszcze nosowe BLAKESLEY RHINOFORCE II, bransze proste, rozm. 1, dł. rob. 16 cm | szt. | 1
2. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1
3. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1
4. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1
5. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm | szt. | 1
6. | Nożyczki KLEINSASSER, proste, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
7. | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
8. | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
9. | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
10. | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozm. średni, dł. 17 cm | szt. | 1
11. | Uchwyt, do zast. z instrumentami do mikrochirurgii krtani 8595A-8596T, 8655A-K, 8693A/B | szt. | 1
12. | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
13. | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
14. | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
15. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, dł. 14 cm, do zast. z laryngoskopami | szt. | 1
16. | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
17. | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w lewo; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
18. | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze zakrzywione w prawo; uchwyt bez zapinki, dł. rob. 23 cm | szt. | 1
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 4
Zadanie 4. Narzędzia specjalne
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Kleszczyki biopsyjne ZD o średnicy 1,6 mm, wileorazowe, kompatybilne geometrycznie z łukiem stereotaktycznym ZD, długość 190 mm, produkt autoklawowalny | szt. | 1
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0

## Zadanie 5
Zadanie 5. Sonda
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Sonda do naczyniowego Dopplera Veno zagięta, długa, 16 MHz | szt. | 2
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 6
Zadanie 6. Wyposażenie dla Kliniki Rehabilitacji
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Tablica do ćwiczeń manualnych dłoni TBMO 2 z oporem | szt. | 1
2. | Wałek Jeżyk z kolcami do masażu ćwiczeń i rehabilitacji | szt. | 4
3. | Bambusowa podstawka wielofunkcyjna „MALATEC” | szt. | 1
4. | Silikonowy ściskacz do treningu dłoni zielony | szt. | 3
5. | Silikonowy ściskacz do rehabilitacji rąk 0 - 14 kg (niebieski) | szt. | 3
6. | Piłka gimnastyczna do ćwiczeń 45 cm | szt. | 1
7. | Qmed Therapy Putty, masa do ćwiczeń dłoni, średnia | szt. | 5
8. | Qmed Therapy Putty, masa do ćwiczeń dłoni, słaba | szt. | 5
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 7
Zadanie 7. Zestaw narzędzi dla Polikliniki
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | DELIKATNE NOŻYCZKI TYP LA GRANGE ZAKRZYWIONE W KSZTAŁCIE LITERY "S" JEDNO OSTRZE ZĄBKOWANE DŁUGOŚĆ 115 MM | szt. | 10
2. | UCHWYT DO LUSTERKA USTNEGO DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 3
3. | LUSTERKO USTNE POWIERZCHNIA STANDARDOWA ŚREDNICA 24 MM OPAKOWANIE ZAWIERA 12 SZTUK | op. | 3
4. | DŹWIGNIA DO USUWANIA KORZENI PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2 MM FIGURA 6S DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 4
5. | DŹWIGNIA DO USUWANIA KORZENI TYP HEIDBRINK WĄSKA I OSTRA | szt. | 2
6. | DŹWIGNIA DO USUWANIA KORZENI TYP BEIN UCHWYT OKRĄGŁY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM | szt. | 4
7. | DŹWIGNIA DO UCHA TYP LUCAE FIGURA 2 DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 10
8. | DŹWIGNIA DO UCHA TYP LUCAE FIGURA 3 DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 10
9. | LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 24 MM FIGURA 7 DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 10
10. | LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 26 MM FIGURA 8 DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 10
11. | LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT 6-KĄTNY ŚREDNICA 30 MM FIGURA 10 DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 10
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 8
Zadanie 8. Łaźnia wodna
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | Łaźnia wodna z cyrkulacją mechaniczną, wyświetlaczem LED, elektronicznym regulatorem temperatury i systemem kontroli poziomu wody, w obudowie INOX, o zakresie regulacji 20-100 st. C. Wyposażona w optyczne i akustyczne alarmy. Pojemność min. 5 l | szt. | 2
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 9
Zadanie 9. Zestaw narzędzi do zabiegów ortopedycznych w obrębie drobnych kości
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 6
2. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILLE-WOOD Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 145 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM | szt. | 3
3. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 150 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt. | 3
4. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 3
5. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 4
6. | SONDA PUSTA W ŚRODKU DŁUGOŚĆ 130 MM PROSTA | szt. | 3
7. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 3
8. | DELIKATNY ZACISK ARTERII TYP COLLER ZAKRZYWIONY DŁ. 160MM | szt. | 3
9. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 6
10. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 3
11. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 3
12. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 6
13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | szt. | 10
14. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 3
15. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 3
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt. | 6
17. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY TRÓJZĘBNY OSTRY 7,5X10 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 3
18. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY TRÓJZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X10MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 3
19. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY CZTEROZĘBNY OSTRY 7,5X14 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 3
20. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY CZTEROZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 6,8X14MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 3
21. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | szt. | 3
22. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 125 MM | szt. | 3
23. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 8 MM DŁ. 125 MM | szt. | 3
24. | MŁOTEK TYPU COTTLE, WAGA 235G, GŁOWICA WALCOWATA PŁASKO I WYPUKLE ZAKOŃCZONA O ŚR. 30MM, DŁ. 185MM | szt. | 3
25. | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-FRIEDMANN LEKKO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 3 MM DŁ. 145 MM. | szt. | 3
26. | RONGEUR (ODGRYZACZ) KOSTNY TYP ALEXANDER ODGIĘTY "S" KSZTAŁTNY , DŁ.140MM | szt. | 3
27. | PODWAŻKA KOSTNA SZEROKOŚĆ ŁYŻKI 8 MM DŁ. 160 MM | szt. | 3
28. | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA TYP JANSEN DŁ. 160 MM GŁÓWKI OKRĄGŁE ŚREDNICY 3 MM I 4,5 MM | szt. | 3
29. | KLESZCZE DO WYCIĄGANIA WIERTEŁ KOSTNYCH DŁ. 140 MM RAMIONA ZE ŚRUBĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ | szt. | 3
30. | KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU HARTOWANEGO O ŚR. MAX. 1,5MM, Z UTWARDZONYMI CZĘŚCIAMI TNĄCYMI, Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ I BLASZKĄ OPOROWĄ, DŁ. 180MM, KOŃCÓWKI RĘKOJEŚCI ZŁOCONE | szt. | 3
31. | RASPATOR TYP LAMBOTTE SZER.5,0MM DŁ. 215MM | szt. | 3
32. | RASPATOR TYP MANNERFELT MODYFIKOWANY PROSTE OSTRZE SZEROKOŚĆ 3 MM DŁ 155MM | szt. | 3
33. | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN WYM. ŁOPATY 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
34. | KLESZCZYKI JELITOWE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 155MM PROSTE 5X6 ZĄBKÓW | szt. | 2
35. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 185 MM DELIKATNE | szt. | 5
36. | KOSZ Z UCHWYTAMI TRANSPORTOWYMI, DOPASOWANY DO KONTENERA 1/2 STE, O WYM. 240X250X55 MM, DNO KOSZA WYKONANE W TECHNOLOGII FALISTEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTRUMENTOM Z UCHWYTAMI W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA POZOSTAWANIE W POZYCJI PIONOWEJ PODCZAS PAKOWANIA. BOKI WYKONANE Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ O PERFORACJI WZDŁUŻNEJ SKOŚNEJ PO OBU STRONACH KOSZA OTWORY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE | szt. | 3
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY

## Zadanie 10
Zadanie 10. Zestaw narzędzi do operacji haluksów
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN JEDNOZĘBNY OSTRY DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 5
2. | MŁOTEK O WADZE 155GR, GŁOWICA WALCOWA, OBUSTRONNIE PŁASKO ZAKOŃCZONA O ŚR.22MM, UCHWYT ŁEZKOWATY, SPŁASZCZONY, WZŁUŻNIE RYFLOWANY, Z WYŻŁOBIENIEM NA KCIUK, DŁ. 190MM | szt. | 5
3. | RASPATOR TYP FARABEUF ODGIĘTY SZER.12,5MM DŁ. 140MM. | szt. | 5
4. | RASPATOR LAMBOTTE SZER.5,0MM DŁ. 215MM | szt. | 5
5. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE SZEROKOŚĆ 6 MM DŁ. 125 MM | szt. | 5
6. | OSTEOTOM TYP LAMBOTTE DŁ. 125 MM SZEROKOŚĆ 4 MM | szt. | 5
7. | OSTEOTOM LAMBOTTE PROSTE SZER.2MM, DŁ. 125MM | szt. | 5
8. | KLESZCZE Z PRZEKŁADNIĄ CZOŁOWE DO CIĘCIA DRUTU KIRSCHNERA DŁ. 215 MM 8 1/2" OSTRZA NAPAWANE TWARDYM METALEM MAKSYMALNA ŚREDNICA DRUTU 2,5 MM KOŃCE RAMION ZŁOCONE | szt. | 5
9. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 175 MM 7" SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANAŁKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | szt. | 5
10. | KLESZCZE DO GIĘCIA DRUTU ( HARTOWANEGO O MAX. ŚR. 1 MM ) WKLĘSŁO-WYPUKŁE TYP MC KELLOPS DŁ. 160 MM | szt. | 5
11. | PILNIK KOSTNY TYP JOSEPH SZEROKOŚĆ 7,5 MM ZĄBKI KRZYŻOWE PODZIAŁKA 1 MM DŁ. 165 MM | szt. | 5
12. | ODGRYZACZ LARYNGOLOGICZNY TYP BLUMENTHAL ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ OSTRZA 4 MM DŁ. 155 MM | szt. | 5
13. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DWUOZĘBNY TĘPY SZEROKOŚĆ 7,5MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 6
14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 10
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 10
16. | HACZYK OPERACYJNY DO TCHAWICY DELIKATNY DWUOZĘBNY OSTRY 7,5X7,5 MM DŁUGOŚĆ 165 MM | szt. | 10
17. | DŹWIGNIA KOSTNA SZER.4,5MM DŁ. 150MM | szt. | 10
18. | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | szt. | 3
19. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM | szt. | 15
20. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 5
21. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP MAYO DŁUGOŚĆ 155 MM OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 5
22. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 10
23. | UCHWYT SKALPELA NR 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 5
24. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁUGOŚĆ 150 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5 MM I KANALIKIEM | szt. | 5
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 225 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 5
26. | KOSZ Z UCHWYTAMI TRANSPORTOWYMI, DOPASOWANY DO KONTENERA 1/2 STE, O WYM. 240X250X55 MM, DNO KOSZA WYKONANE W TECHNOLOGII FALISTEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ INSTRUMENTOM Z UCHWYTAMI W KSZTAŁCIE PIERŚCIENIA POZOSTAWANIE W POZYCJI PIONOWEJ PODCZAS PAKOWANIA. BOKI WYKONANE Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ O PERFORACJI WZDŁUŻNEJ SKOŚNEJ PO OBU STRONACH KOSZA OTWORY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE | szt. | 5
27. | POBIJAK DŁ. 160 MM KOŃCÓWKA ŚREDNICY 3 MM GŁADKA RĘKOJEŚĆ PRZEKRÓJ KOŁOWY MOLETOWANA | szt. | 5
28. | RASZPLA DO KOŚCI TYPU GALLAHER PŁASKO-WYPUKŁA, SZER. 6,5 MM, Z PIERŚCINIEM NA PALEC W RĘKOJEŚCI, DŁ. 190MM | szt. | 3
29. | KLESZCZE DO TRZYMANIA DRUTU DŁ. 175 MM 7" SZCZĘKI Z ZĄBKAMI KRZYŻOWYMI I KANAŁKAMI WZDŁUŻNYM ORAZ POPRZECZNYM | szt. | 2
30. | DŁUTO PŁASKIE TYP STILLE , SZER.12MM , DŁ.205MM | szt. | 3
31. | DŁUTO KOSTNE ROWKOWE TYP STILLE SZEROKOŚĆ 12 MM DŁ. 205 MM | szt. | 3
32. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 5
33. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt. | 5
34. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 20
Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY