## Zadanie 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 1: Worki laparoskopowe do trokaru
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowdnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcia kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 54 mm, dł. 200 mm, szer. 85 mm, pojemność 200 ml. | szt | 250
2 | Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowdnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcia kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 80 mm, dł. 190 mm, szer. 110 mm, pojemność 400 ml. | szt | 50
3 | Worek laparoskopowy, sterylny, jednorazowego użytku, z prowdnicą, z pierścieniem z drutu i pamięcia kształtu, samorozprężający się, rozmiar woreczka: śr. 100 mm, dł. 205 mm, szer. 160 mm, pojemność 800 ml. | szt | 50
|  |  |  | RAZEM: |  |  | 0 | 0
| Data: |  |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 2 - Kaniule dożylne bezpieczne bez portu bocznego
Lp | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto (6 + 8) | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kaniula dożylna bezpieczna, bez portu bocznego, wyposażona w automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli, wykonana z poliuretanu bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w 4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym, zamykany koreczkiem. Na opakowaniu jednostkowymoznaczenie przepływui nazwy materiału z którego wykonana jest kaniula oraz nazwa producęta
1.1 | rozmiar 0,8-0,9 22G x 25mm | szt | 5000
1.2 | rozmiar 1,0-1,1 20G x 32 mm | szt | 3200
1.3 | rozmiar 1,2-1,3 18G x 32 mm | szt | 2000
1.4 | rozmiar 1,2-1,3 18G x 45 mm | szt | 2000
1.5 | rozmiar 1,4 16G | szt | 200
1.6 | rozmiar 1,7 14G x 50 mm | szt | 200
2 | Kaniula dożylna bezpieczna, bez portu bocznego, wyposażona w automatyczny mechanizm, metalowy bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli, wykonana z poliuretanu bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w 4 paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z filtrem hydrofobowym, zastawką antyzwrotna całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli podczas jej używania. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływui nazwymateriału z którego wykonana jest kaniula oraz nazwa producęta
2.1 | rozmiar 0,8-0,9, 22G, przepływ 35ml/min. | szt | 42000
2.2 | rozmiar 1,0-1,1 20G, długość 25mm, przepływ 65ml/min. | szt | 50000
2.3 | rozmiar 1,0-1,1 20G, długość 32mm, przepływ 60ml/min. | szt | 2000
2.4 | rozmiar 1,2-1,3 18G, długość 32mm, przepływ 105ml/min. | szt | 11000
2.5 | rozmiar 1,2-1,3 18G, długość 45mm, przepływ 100ml/min. | szt | 12000
2.6 | rozmiar 1,7 16G, długość 32mm, przepływ 195ml/min. | szt | 200
2.7 | rozmiar 2,2 14G, długość 32mm, przepływ 325ml/min. | szt | 200
3 | Kaniula dożylna wykonana z FEP, posiadająca dwa paski RTG, ostrze w kształcie litery V, igła wykonana ze stali nierdzewnej, sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku
3.1 | Rozmiar 24G - 0,7x19 - przepływ 23ml/min. | szt | 4000
3.2 | Rozmiar 26G - 0,6x19 - przepływ 17ml/min. | szt | 4000
4 | Przyrząd do przetaczania płynów posiadający przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941%; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zamontowany na złączu Luer-Lock zintegrowanym z zastawką bezwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi do drenu oraz filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki. Przyrząd w całości z kolcem przezroczysty. Produkt jałowy
4.1 | Przyrząd | szt | 1000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0 | 0

## Zadanie 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 3 - Akcesoria endoskopowe
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Nr katalogowy
1 | Śliniaki jednorazwoe wiązane. Wymiary: 38 x48 | op. | 4800
2 | 24-godzinny uniwersalny dren do pomp płuczących różnych producentów. Dren ze zintegrowaną zakrętką z odpowietrznikiem na butelkę jednorazową oraz zaciskaczem manualnym na drenie. Dł. drenu min.210cm. Zawierający etykietę do wpisania daty i godziny podłączenia drenu. Kompatybilny ze standardowymi butelkami jednorazowymi z roztworami płuczącymi | op. | 140
3 | 24-godzinny Łącznik Jet Chanel z jednej strony zakończony luer-lock, z drugiej strony kompaty z endoskopami Pentax. Pakowany pojedynczo, z 3 etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej. Kompatybilny z drenami 24-godzinnymi do pomp płuczących, z pozycji powyżej. | szt. | 360
4 | Fartuch ochronny/ zabiegowy niesterylny jednorazowy foliowy CPE typu przedniak wiązany z tyłu, z rękawami. Grubość 22 μm, rękawy długie z pętelkami na kciuki, nieprzepuszczalny dla płynów, rozmiar uniwersalny - wymiary: 112 x 110cm. Środek ochrony indywidualnej kategorii I wg. do rozporządzenia (UE) 2016/425. | szt. | 200
5 | Endoskopwy czarny marker weglowy w ampułkostyrzykawce, z końcówką luer lock, sterylny, 5ml. Op.=10szt. | op. | 80
6 | Jednorazowa pętla z siateczką do usuania ciał obcych i fragmentów polipów z wbudowanym uchwytem. Średnica zewnętrzna przewodu 2,5 mm, rozmiar 30 x 60mm, brzegi pętli w kolorze ciemnym dla lepszej widoczności w obrazie endoskopowym, długość robocza 230cm. Zapakowana łącznie z jednorazową pęsetą do wyciągania pobranego materiału. 3 etykiety do dokumentacji. Trzy etykiety do dokumentacji medycznej: z nr LOT, nr kataogowym i datą ważności. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym w celu 100% identyfikacji produktu. Op.=10szt. | op. | 30
Razem:

## Zadanie 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 4: Akcesoria do respiratora Trilogy
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Port wydechowy wielorazowy do stosowania z obwodami pacjenta o średnicy 22 mm. Składający się z obrotowej rurki i korpusu. Przeznaczony do 15 cykli sterylizacji. | szt | 50
2 | Obwód pasywny, układ pasywny, jednorazowy przeznaczony do wentylacji inzawyjnej i nieinwazyjnej: - średnica rury 22 m, - obwód nierościągliwy o długości 190 cm; +/- 5 cm - rura z rozłączonym portem wydechowym - filtr przeciw bakteryjny, przeciw wirusowy, - obwód przeznaczony do respiratora Trilogi produkcji Philips Respironics, zgodność potwierdzona przez producenta lub autoryzowanego dystybutora - załączyć do oferty. | szt | 100
RAZEM:
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Data:

## Zadanie 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 5 - Zestaw do iniekcji wewnątrzgałkowej.
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do iniekcji - 1x pean - 1x rozwórka oczna pełne blaszki - 1x znacznik 3,5-4,0 mm - 2x patyczki 7,5 cm - 5x kompres 7,5x7,5 cm - 1x serweta okulistyczna sms 50x60 cm, otwór 10x10 cm, nacięta folia - 1x serweta do owinięcia 90x75 cm - 1x osłonka na oko | szt | 400
2 | Zestaw do iniekcji - 1x klezcyki plastikowe typu Kocher - 1x rozwórka oczna typ B Barraquer - 1x marker twardówkowy plastikowy do pomiarów - 2x patyczki 7,5 cm. - 5x kompres 7,5x7,5 cm. - 1x serweta okulistyczna sms 90x75, otwór 10x12 cm, z folią do nacięcia - 1x serweta do owinięcia 90x75 cm | szt | 100
RAZEM:
Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 6: Zatyczki do kaniul
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Korek/zatyczka do kaniu, jednorazowy, pakowany pojetyńczo, sterylny, niewystający nad krawędz czpień, minimalizujący ryzyko przypadkowej kontaminacji. | szt | 250000
| Data: |  |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 7: Medyczna jednorazowa osłona na urządzenie typu Holter
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Medyczna jednorazowa osłona na urządzenie typu Holter, Pokrowiec w kształcie torebki o wymiarach 17x20 cm, długość paska 120 cm, wykonany z włókniny o gramaturze in. 50 g, dostępny w kolorach biały, niebieski. Produkt jednorazowy, | szt | 4800
RAZEM
| Data: |  |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy

## Zadanie 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8: Smar do naopędów ortopedycznych
| Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Smar do napędów ortopedycznych firmy Synthes 40 ml. | szt | 60
RAZEM
| Data: |  |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy