Poznań dnia: 2025-05-22

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup mikroskopu operacyjnego i funduskamery szerokokątnej w ramach zadania "Wymiana sprzętu medycznego na potrzeby realizacji świadczeń na Oddziale Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/23/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 2, pkt. 41

Czy Zamawiający wydłuży czas integracji urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (poprzez WorkList i przekazywanie linków do badań do HIS itd. ) do 120 dni ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmienia termin wykonania zadania z 8 tygodni do 17 tygodni, zmianie ulega OPZ dot. Zadania nr 2 w pkt 43-

BYŁO

Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni
Skrócenie o:
1 tydzień – 7 pkt
2 tygodnie – 15 pkt

JEST

Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 17 tygodni
Skrócenie o:
1 tydzień – 7 pkt
2 tygodnie – 15 pkt

Pytanie nr 2 - dotyczy zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 2, FUNDUSKAMERA, pkt. 31 - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia w/w punktu na: W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego modułu, gdzie trzecia naprawa będzie trwała dłużnej niż 7 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni wymianę tego modułu na nowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymogu wymienionego w pkt 31 (Zadanie nr 2) dotyczący zapewnienia sprzętu zastępczego. Zamawiający podtrzymuje obowiązek Wykonawcy dotyczący maksymalnego terminu naprawy wynoszący 7 dni kalendarzowych. Wykonawca ma obowiązek wymiany modułu/części na nowy, w przypadku, trzeciej naprawy tego samego elementu.

Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 3 - zał. nr 4 do SWZ - wzór umowy § 7 pkt. 2 dla pakietu numer 1 oraz zał. nr 2 do SWZ - OPZ Formularz asortymentowo – cenowy, zadanie nr 1, pkt. 34

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienia od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Mikroskop operacyjny jest urządzeniem zaawansowanym technologicznie, konfigurowanym i produkowanym pod konkretne zamówienie. W związku z czym skonfigurowanie oraz zapewnienie nowego urządzenia wiązałoby się z długim oczekiwanemu na dostawę. Nasz Dział Serwisu by wyjść naprzeciw Państwa potrzebom jest w stanie naprawić lub sprowadzić części do naprawy w krótszym czasie co niesie za sobą szybsze rozwiązanie występującego problemu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z wymogu wymienionego w pkt 34 (Zadanie nr 1) dotyczący zapewnienia sprzętu zastępczego. Zamawiający podtrzymuje obowiązek Wykonawcy dotyczący maksymalnego terminu naprawy wynoszący 7 dni kalendarzowych.

Wykonawca ma obowiązek wymiany modułu/części na nowy, w przypadku, trzeciej naprawy tego samego elementu.

Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w tym zakresie.

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska