Załącznik nr 2 do Umowy nr 48-…/P/2025/TU

Wykaz czynności w zakresie przeglądu aparatów RTG:

Regularne przeglądy okresowe – interwał i zakres przeglądów według wymagań producenta, terminy przeglądów uzgodnione z Zamawiającym;

• Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego;

• Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN 62353;

• Kontrola występowania usterek zewnętrznych;

• Sprawdzenie, pomiary i korekta fizycznych parametrów ekspozycji;

• Sprawdzenie i korekta geometrii wiązki promieniowania;

• Kontrola jakości obrazów;

• Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła;

• Inspekcja zużycia części;

• Smarowanie ruchomych części mechanicznych;

• Konserwacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego;

• Sprawdzenie i ocena funkcjonalności aparatu i jego gotowości do pracy.