Poznań dnia: 2025-05-23

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup sprzętu na potrzeby Oddział Kardiologii Inwazyjnej i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w ramach realizacji zadania "Poprawa opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP46/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego dot. punktu 105 OPZ prosimy o wykreślenie tego wymagania. Prośbę naszą motywujemy tym, iż dostawcy HIS w obecnie w trwających integracjach systemów wydłużają terminy realizacji ze względu na konieczność przygotowania systemów HIS do nowego katalogu dokumentów EDM, co wpływa bezpośrednio na brak możliwości realizacji powyższego wymogu w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający utrzymuje wymóg integracji oraz doprecyzowuje jej zakres.

Zakres danych będących przedmiotem integracji:

- Integracja w zakresie pacjentów oraz odsyłanie 4 pomiarów do HIS i URL do krzywej EKG

- Współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 [integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)]

- Odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego umieszczonego na opasce przez szpitalny system identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS bezpośrednio do systemu monitorowania.

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska