Poznań dnia: 2025-05-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/45/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 295mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów. Zadanie nr 1, nr 2 Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto i brutto do 4 miejsc po przecinku. Wartość brutto do 2 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 1, nr 2 Czy Zmawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie handlowe z przeliczeniem ilości. Opisane produkty są oferowane w opakowaniach handlowych po 100szt. lub 200szt. Wartość brutto do 2 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawicy nitrylowej o powierzchni zewnętrznej teksturowanej minimum na końcach palców, grubości na palcu 0,12mm, oraz wolnych i przebadanych na zawartość akceleratorów chemicznych: tiuramu, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD z wynikiem poniżej poziomu detekcji potwierdzone restrykcyjnym badaniem HPLC, a jednocześnie wyprodukowanych bez użycia DPG, tiazoli i ftalanów potwierdzonych przez producenta? Odpowiedź: - Jest uważana za odpowiednią, aby zapewnić wystarczającą ochronę, ale jednocześnie umożliwić precyzyjne dotykowe odczuwanie, np. podczas manipulacji instrumentami medycznymi. Grubsze rękawice zapewniają lepszą ochronę i wytrzymałość, ale mogą być mniej elastyczne i wygodne w noszeniu. Ważne, żeby spełniały wymienione w zamówieniu normy. Jest to grubość dopuszczalna. - Rękawice wolne od akceleratorów eliminują ryzyko kontaktowego zapalenia skóry u niektórych osób, co czyni je bezpieczniejszą opcją dla użytkowników o wrażliwej skórze. Jak najbardziej wskazane. Zadanie nr 2 Czy Zmawiający oczekuje rękawic wolnych od akceleratorów chemicznych z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu? Odpowiedź: Rękawice wolne od akceleratorów eliminują ryzyko kontaktowego zapalenia skóry u niektórych osób, co czyni je bezpieczniejszą opcją dla użytkowników o wrażliwej skórze. Jak najbardziej wskazane. Zadanie nr 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuści na etapie realizacji. Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02? Odpowiedź: Grubsze rękawice zapewniają lepszą ochronę i wytrzymałość, ale mogą być mniej elastyczne i wygodne w noszeniu. Ważne, żeby spełniały wymienione w zamówieniu normy. Jest to grubość dopuszczalna. Zadanie nr 1-2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku z równoczesnym podaniem wartości netto i brutto do 2 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zadanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje zaoferowania rękawic nitrylowych (mimo nazwy zadania, gdzie wskazano rękawice lateksowe). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów. Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,01? Odpowiedź: Jest uważana za odpowiednią, aby zapewnić wystarczającą ochronę, ale jednocześnie umożliwić precyzyjne dotykowe odczuwanie, np. podczas manipulacji instrumentami medycznymi. Grubsze rękawice zapewniają lepszą ochronę i wytrzymałość, ale mogą być mniej elastyczne i wygodne w noszeniu. Ważne, żeby spełniały wymienione w zamówieniu normy. Jest to grubość dopuszczalna. Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice wolne od akceleratorów chemicznych. tj. nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone restrykcyjnym badaniem HPLC? Odpowiedź: Rękawice wolne od akceleratorów eliminują ryzyko kontaktowego zapalenia skóry u niektórych osób, co czyni je bezpieczniejszą opcją dla użytkowników o wrażliwej skórze. Jak najbardziej wskazane. Pakiet 1 Z uwagi na fakt, iż zawartość akceleratorów chemicznych używanych w procesie produkcji ma bezpośredni wpływ na występowanie i nasilenie reakcji alergicznych wśród personelu medycznego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje by rękawice były produkowane bez szkodliwych akceleratorów chemicznych, tj. tiuramy, MBT, ZMBT,BHT, BHA, DPG, potwierdzone bardziej czułym badaniem TLC, tak jak w pakiecie nr 2? Odpowiedź: Rękawice wolne od akceleratorów eliminują ryzyko kontaktowego zapalenia skóry u niektórych osób, co czyni je bezpieczniejszą opcją dla użytkowników o wrażliwej skórze. Jak najbardziej wskazane. Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje, aby dyspenser oraz otwór dozujący rękawic zabezpieczony był dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją oraz posiadał instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje. Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji. Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznej różnicy w grubości wynoszącej na palcu 0,15 +/- 0,03 mm, pakowane po maks. 100 szt. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Jest uważana za odpowiednią, aby zapewnić wystarczającą ochronę, ale jednocześnie umożliwić precyzyjne dotykowe odczuwanie, np. podczas manipulacji instrumentami medycznymi. Grubsze rękawice zapewniają lepszą ochronę i wytrzymałość, ale mogą być mniej elastyczne i wygodne w noszeniu. Ważne, żeby spełniały wymienione w zamówieniu normy. Jest to grubość dopuszczalna. Pakiet 2 Czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu Zamawiający oczekuje, aby informacja o długości min. 300 mm była fabrycznie umieszczona na opakowaniu rękawic? Odpowiedź: Tak, powinna być zawarta na opakowaniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty z 27.05.2025r. na 29.05.2025r. godziny i miejsca pozostają bez zmian.

Zamawiający

/-/ p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska

Odp. Magdalena Czapiewska - PP