Bydgoszcz dnia: 2025-05-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4051/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz drobnego sprzętu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 50/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Zadania nr 7,9,10: Zadanie 7 1. Czy Zamawiający w zadaniu 7 dopuści narzędzia chirurgiczne KLS MARTIN o następujących parametrach i wymiarach dla poszczególnych pozycji tj: Poz. 1 - Nożyczki La Grange do dziąseł w kształcie "S", dł. 11,5 cm Poz.2 - Uchwyt lusterka ustnego Martin Ergo gwint metryczny, trzonek wielokątny, dł 14 cm Poz.3 - Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 7, O 24,0 mm, dł. 18,5 cm Poz.4 - Dźwignia do usuwania korzeni, fig. 6 Poz. 5 - Dźwignia do usuwania fragmentów korzeni Heidebrink, fig. 3 dwustronna, rękjęść okrągła. Poz.6 - Dźwignia do usuwania korzeni Bein, prosta, tępa, fig. 1 Poz.7 - Haczyk uszny Lucae, zagięty zakończony kulką, mały, fig. 2, 90°, 3,1 mm, O 0,8 mm, dł. 14 cm. Poz.8 - Haczyk uszny Lucae, zagięty zakończony kulką, mały, fig. 2, 90°, 3,1 mm, O 0,8 mm, dł. 14 cm Poz.9 - Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 7, O 24,0 mm, dł. 18,5 cm Poz. 10 - Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 8, O 26,0 mm, dł. 18,5 cm Poz. 11 - Lusterko krtaniowe z rękojeścią Rhod/Pl, fig. 10, O 30,0 mm, dł. 18,5 cm. Dopuszczenie narzędzi światowego producenta KLS MARTIN w zadaniu 7 poz.1 -poz.11 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza zaproponowane narzędzia Zadanie 9 - Czy Zamawiający w zadaniu 9 dopuści narzędzia chirurgiczne KLS MARTIN o następujących parametrach i wymiarach dla poszczególnych pozycji tj.: Poz.1 – Pęseta chirurgiczna Semken, prosta, z prowadnicą 1x2 z., dł. 15 cm Poz.2 – Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofil, dł. 15 cm Poz.3 – Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil /Standard dł. 16 cm Poz.4- Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm Poz.5 – Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm Poz.6- GROOVED DIRECTOR, STR., 13 CM Poz.7 – Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, półostry 2x3 z., dł. 11 cm Poz. 8. – Kleszcze naczyniowe Mixter, zagięte, dł. 16 cm Poz. 9 – Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm Poz.10- Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm Poz.11 – Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm Poz. 12 - Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm Poz.13 – Kleszcze naczyniowe Crille, proste, dł. 14,5 cm Poz.14 – Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 80x40 mm, 140 ccm Poz.15- Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 250 ccm, z podziałką objętości, 18/8, mat Poz. 16 – Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm Poz.17 – Haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5 cm Poz.18 – Haczyk do ran tępy 3 z., dł. 16,5 cm Poz.19 – Haczyk do ran ostry 4 z., dł. 16,5 cm Poz. 20 – Haczyk do ran tępy 4 z., dł. 16,5 cm Poz.21 – Dłuto kostne-osteom Lambotte-Mini, szer. 4 mm, dł. 12,5 cm Poz.22 – Dłuto kostne-osteom Lambotte-Mini, szer. 6 mm, dł. 12,5 cm Poz.23 – Dłuto kostne-osteom Lambotte-Mini, szer. 8 mm, dł. 12,5 cm Poz.24 – Młotek kostny Cottle, płaszczyzna wypukła, O 30 mm/300g, dł. 19 cm Poz.25 – Odgryzacz kostny Friedmann, zagięty, dł. 13,5 cm Poz.26 – Odgryzacz kostny Friedmann, zagięty, dł. 13,5 cm Poz.27 – Podważka kostna Hohmann, mini, ostrze szer. 8 mm, dł. 16 cm Poz.28 – Łyżeczka uszna Jansen, dwustronna, ostra, O 3,5 mm/O 5,0 mm, dł. 16 cm Poz.29 - Kleszczyki do zaciskania drenów Standard, szczęki bruzdowane "karo", z zabezpieczeniem, dł. 15,5 cm Poz.30 – Obcęgi utwardz. do cięcia drutów, proste, dł 13 cm Poz.31 – Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer.5 mm, dł. 21,5 cm Poz.32 – Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer.5 mm, dł. 21,5 cm Poz.33- Hak do ran Langenb.-Green, 6x16 mm, 16 cm Poz.34 – Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm Poz.35 – Kleszcze preparacyjne i naczyniowe Adson, zagięte, dł. 18,5 cm Poz.36 - Taca kontenera marSafe, 1/2, 240x251x44 mm Dopuszczenie narzędzi światowego producenta KLS MARTIN w zadaniu 9 poz. 1-poz.36 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych narzędzi i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zadanie 10 3.Czy Zamawiający w zadaniu 10 dopuści narzędzia chirurgiczne KLS MARTIN o następujących parametrach i wymiarach dla poszczególnych pozycji tj: Poz. 1 – Hak do ran Volkmann, ostry, 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm Poz 2. – Młotek kostny Partsch, O 27 mm/ 175g, dł. 19 cm Poz.3 – Skrobaczka do okostnej Farabeuf, zagięta, 12,5 mm, dł. 15,5 cm Poz 4- Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer.5 mm, dł. 21,5 cm Poz 5- Dłuto kostne-osteom Lambotte-Mini, szer. 6 mm, dł. 12,5 cm Poz 6 – Osteotom Cottle, krzyżowy, 4 mm, dł. 18,5 cm Poz.7 – Osteotom Cottle, krzyżowy, 2 mm, dł. 18,5 cm Poz.8 – Kleszcze utwardz. do drutu, płaskie nosy, dł. 18 cm Poz. 9- Kleszcze płaskie do drutu, dł. 18 cm Poz.10 – Obcęgi utwardz. do cięcia drutów, proste, dł 13 cm Poz.11 – Pilnik kostny Joseph, 60x8 mm, dł. 16 cm Poz.12 – Odgryzacz kostny Blumenthal, lekko zagięty, dł. 16 cm Poz.13- Haczyk do ran tępy 2 z., dł. 16,5 cm Poz.14 – Kleszcze naczyniowe Crile, zagięte, dł. 14,5 cm Poz.15 – Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm Poz.16 – Haczyk do ran ostry 2 z., dł. 16,5 cm Poz.17 – Skrobaczka do okostnej Martin-Cushing, szer. 4 mm, dł. 17,5 cm Poz.18 – Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm Poz.19 – Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm Poz.20 – Nożyczki preparacyjne Standard Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm Poz.21 – Nożyczki preparacyjne Standard Mayo, zagięte, końce tępe, dł. 17 cm Poz.22- Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 14,5 cm Poz.23 – Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm Poz.24- Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 14,5 cm Poz.25- Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 22,5 cm Poz.26 – Taca kontenera marSafe, 1/2, 240x251x44 mm Poz.27 – Ubijak, O 3 mm, dł. 15,5 cm Poz.28- Podważka kostna Hohmann, ostrze szer. 8 mm , dł. 21,5 cm Poz.29- Kleszcze płaskie do drutu, dł. 18 cm Poz.30 – Dłuto kostne Stille, płaskie, ostrzenie skośne, szer. 12 mm, dł. 20,5 cm Poz.31 – Dłuto kostne Stille, żłobkowe, szer. 12 mm, dł. 20,5 cm Poz.32 – Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 350 ccm Poz.33 – Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm Poz. 34 - Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), proste, dł. 14,5 cm Dopuszczenie narzędzi światowego producenta KLS MARTIN w zadaniu 10 poz.1 -poz.34 pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych narzędzi i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności, nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty. Zadanie 7. Zestaw narzędzi dla Polikliniki 1. DELIKATNE NOŻYCZKI TYP NEUMAN ZAKRZYWIONE W KSZTAŁCIE LITERY "S" DŁUGOŚĆ 120 MM STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza zaproponowane narzędzia 2. UCHWYT DO LUSTERKA USTNEGO DŁUGOŚĆ 100 MM STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. W opinii Zamawiającego uchwyt o długości 100 mm jest niewystarczający dla prawidłowego wykonania badania / zabiegu na krtani u osób dorosłych 4. DŹWIGNIA DO USUWANIA KORZENI PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,5 MM FIGURA 4 DŁUGOŚĆ 140 MM STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza zaproponowane narzędzia 9. LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT OKRĄGŁY ŚREDNICA 24 MM FIGURA 7 DŁUGOŚĆ 180 MM STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.. W opinii Zamawiającego, okrągły uchwyt nie zapewnia takiej precyzji chwytu i manipulowania narzędziem jak uchwyt wielokątny. 10. LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT OKRĄGŁY ŚREDNICA 26 MM FIGURA 8 DŁUGOŚĆ 180 MM STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.. W opinii Zamawiającego, okrągły uchwyt nie zapewnia takiej precyzji chwytu i manipulowania narzędziem jak uchwyt wielokątny 11. LUSTERKO KRTANIOWE UCHWYT OKRĄGŁY ŚREDNICA 30 MM FIGURA 10 DŁUGOŚĆ 180 MM W razie odmowy, prosimy o wyjaśnienie przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie rozwiązań jak opisanych w SWZ. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. W opinii Zamawiającego, okrągły uchwyt nie zapewnia takiej precyzji chwytu i manipulowania narzędziem jak uchwyt wielokątny

PYTANIE NR 3 • Zadanie 1, poz.1.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze wagner dł 200 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1, poz.3-4 .Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Halsted- Mosquito? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1, poz. 5 .Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Halsted – Mosquito dł. 180 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1, poz. 6 .Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki naczyniowe Halsted dł. 210 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 7. Czy zamawiający wyraża zgodę na nozyczki preparacyjne dł. 110 mm? Pozostałe parametry bez zmin. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 11. Czy zamawiający wyraża zgodę na pinceta anatomiczna Jansen? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 13-14. Czy zamawiający wyraża zgodę na ssak z przerywaczem dł. 220 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 17. Czy zamawiający wyraża zgodę na podważkę laryngologiczną dwustronną półostro/ostrą o wymiarach części roboczych 3,3 mm i 4,5 mm dł. 200 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz.18. Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator prosty, ostry, typ Key szerokość części roboczej 10 mm dł. 190 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 20. Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator Lambotte dł. 210 mm? Pozostałe poarametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 1. poz. 21. Czy zamawiający wyraża zgodę na rozszerzacz do tchawicy dł. 135 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 7. poz. 4. Czy zamawiający wyraża zgodę na dźwignię do usuwania korzenia o wymiarach części roboczej 4,0 mm Fig 6? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza powyższe • Zadanie 9, poz.2.Czy zamawiający wyraża zgodę na imadło chirurgiczne Crille- Wood dł. 150 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.10.Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki preparacyjne Metzenbaum? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.14.Czy zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne 0,16L o wymiarach 85x45 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.18.Czy zamawiający wyraża zgodę na haczyk opearcyjny do tchawicy o wymiarach: 6,8x7,5 mm lub 7,5x10 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.20.Czy zamawiający wyraża zgodę na haczyk operacyjny do tchawicy o szerokości 7,5x14 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.21-23.Czy zamawiający wyraża zgodę na osteotom Lambotte- Mini? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.25.Czy zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz kostny Friedmann? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.28.Czy zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę kostną o średnicy 3,0x7,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.2.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do cięcia drutu o śr. max 1,7 mm dł. 180 mm? Lub czy wyrazi zgodę na kleszcze do cięcia drutu o śr. max 1,5 mm dł. 175 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.31.Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator Lambotte dł. 210 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 9, poz.36.Czy zamawiający wyraża zgodę na kosz z uchwytami transportowymi o wymiarach 120x250x50 mm lub 240x250x50mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.2.Czy zamawiający wyraża zgodę na młotek o średnicy 24,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.4.Czy zamawiający wyraża zgodę na raspator Lambotte d. 210 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.5-7.Czy zamawiający wyraża zgodę na osteotom Lambotte- Mini? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.8.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze z przekładnią czołową do cięcia drutu Kirschnera dł. 220 mm o max średnicie drutu 2,2 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.9.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do trzymania drutu dł. 170 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.10.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do gięcia drutu dł. 150 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.11.Czy zamawiający wyraża zgodę na pilnik kostny Joseph o szerokości 8,0 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.13 .Czy zamawiający wyraża zgodę na haczyk operacyjny do tchawicy dwuzębny szerokość 6,8x7,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.17.Czy zamawiający wyraża zgodę na dźwignię kostną dł. 155 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.21.Czy zamawiający wyraża zgodę na nozyczki chirurgiczne Mayo dł. 150 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.26.Czy zamawiający wyraża zgodę na kosz z uchwytami transportowymi o wymiarach 120x250x50 mm lub 240x250x50mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.28.Czy zamawiający wyraża zgodę na raszpla do kości Gallaher o szer 4,5x6,0 mm, dł. 170 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.29.Czy zamawiający wyraża zgodę na kleszcze do trzymania drutu dł. 170 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.30 .Czy zamawiający wyraża zgodę na dłuto płaskie Stille dł. 200 mm? Pozostałe parametry bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.31.Czy zamawiający wyraża zgodę na dłuto kostne rowkowe Stille dł. 200 mm? Pozostałe paramerty bez zmian. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian • Zadanie 10, poz.32.Czy zamawiający wyraża zgodę na naczynie laboratoryjne 0,40 L o wymairach 147x50 mm? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 4 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1pkt.1), 2), 3): 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,5 % wartości niewykonanej części przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy , o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 5 Dot. zadania złożenia wykazu dostaw wraz ze środkami dowodowymi w części 5 zamówienia, temat: Sonda do Dopplera 2 szt Czy w tym zadaniu Zamawiający odstąpi od wymogu? Czy w przypadku pozytywnej decyzji możemy w stosownych rubrykach wymaganej dokumentacji wpisać "nie dotyczy"? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

PYTANIE NR 6 Dotyczy zadania nr 3 1. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które są produkowane pod zamówienie i wymagają sprowadzenia zza granicy, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu wykonania zamówienia dla zadania nr 3 na 120 dni od podpisania umowy? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie dostawy dla zadania 3 do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Prosimy o potwierdzenie, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad powstałych z przyczyn zewnętrznych lub uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza, że udzielona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika. 3. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 2) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie do 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 4. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 3) Prosimy o zmianę sposobu naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wad w taki sposób aby kary były naliczanie od wartości wyrobów których dotyczy zwłoka w usunięciu wad a nie od wartości całej umowy. STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian 5. (dot. wzoru umowy §8 ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za zwłokę w usunięciu wad jeśli wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o takiej samej funkcjonalności? STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 7 Dotyczy zadania nr 3 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach wymogu „Zamawiający wymaga, aby narzędzia posiadały trwałe oznakowanie, czytelne i wyraźne (nie budzące wątpliwości), aby była łatwa identyfikacja ich rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji” uzna trwałe oznakowanie nr katalogowym producenta oferowanych wyrobów?

STANOWISKO (WYJAŚNIENIE) ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza powyższe

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – uczestnicy postępowania str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

##### Data: 26.05.2025 r.