| LP | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej 2024/2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |
| I | Monitor medyczny – 2 zestawy |  |  |
| 1 | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 31" | TAK/Podać |  |
| 2 | Rozdzielczość min. 3840 x 2160 | TAK/Podać |  |
| 3 | Wejścia 4K: min 2 wejścia cyfrowe | TAK/Podać |  |
| 4 | Kontrast min. 1000:1 | TAK/Podać |  |
| 5 | Jasność min. 450 cd/m2 | TAK/Podać |  |
| 6 | Masa monitora nie większa niż 13,5 kg | TAK/Podać |  |
| 7 | Zawieszenie typ VESA | TAK |  |
| 8 | Jeden z monitorów z bezprzewodowym przesyłaniem sygnału w rozdzielczości min 3840x2160 | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| II | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/NIR ICG – 1 zestaw |  |  |
| 9 | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | TAK |  |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 cyfrowe wyjścia wideo, rozdzielczość min 3840 x 2160 | TAK/Podać |  |
| 11 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego lub ekranie dotykowym sterownika | TAK |  |
| 12 | Możliwość przypisania po min. dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery | TAK |  |
| 13 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła | TAK |  |
| 14 | Funkcja automatycznej regulacji światła realizowana poprzez sterownik kamery lub źródło światła | TAK |  |
| 15 | Zoom cyfrowy lub optyczny | TAK/Podać |  |
| 16 | Zintegrowany tryb wizualizacji w wąskim paśmie światła | TAK/podać |  |
| 17 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery 4K | TAK |  |
| III | Głowica kamery 4K– 1 szt. |  |  |
| 18 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 19 | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |
| 20 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 × 2160 | TAK/Podać |  |
| 21 | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |
| 22 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery | TAK/Podać |  |
| 23 | Możliwość sterylizacji | TAK |  |
| 24 | Waga głowicy -max. 270 g. | TAK |  |
| IV | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |
| 25 | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 26 | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy lub z poziomu konsoli kamery lub głowicy kamery | TAK |  |
| 27 | Źródło światła przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
| 28 | Trzy tryby światła bliskiej podczerwieni | TAK |  |
| 29 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni:- tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji, - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | TAK |  |
| 30 | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 31 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 32 | Optyka laparoskopowa umożliwiaja obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość min. 310 mm, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Optyka laparoskopowa kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. min. 31 cm, autoklawowalna – 2 szt. | TAK |  |
| 34 | Światłowód, dł. min. 250 cm, śr. min. 4,8 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 35 | Światłowód, do optyk umożliwiających obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej dł. min. 250 cm, śr. min. 4,8 mm - 2 szt. | TAK |  |
| 36 | Kosz druciany lub kontener sterylizacyjny z tworzywa sztucznego do oferowanych optyk - 4 szt. | TAK |  |
| V | Pompa laparoskopowa – 1 zestaw |  |  |
| 37 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną lub za pomocą wirnika | TAK |  |
| 38 | Pompa wyposażona do operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 39 | Płukanie min. 1300ml | TAK/Podać |  |
| 40 | Dren płuczący jednorazowy - 2 op | TAK |  |
| VI | Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw |  |  |
| 41 | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy lub przyciski na konsoli insuflatora | TAK |  |
| 42 | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym lub za pomocą osobnego modułu dodanego do insuflatora | TAK |  |
| 43 | Maksymalny przepływ gazu do min 45 l/min | TAK/Podać |  |
| 44 | Maksymalne ciśnienie insuflacji do min 25 mmHg | TAK |  |
| 45 | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK/Podać |  |
| 46 | Wyświetlacz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |
| 47 | Wyświetlacz numeryczny wartości przepływu CO2 | TAK |  |
| 48 | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
| 49 | Graficzny lub słupkowy wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
| 50 | Możliwość usuwania dymu z jam ciała wbudowana w insuflator lub poprzez osobny moduł dodany do zestawu | TAK |  |
| 51 | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 4 szt lub 4 op drenów sterylnych jednorazowych | TAK/Podać |  |
| 52 | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, – 1 szt. | TAK |  |
| 53 | Przewód niskociśnieniowy CO2, do podłączenia insuflatora do centralnego źródła CO2, – 1 szt. | TAK |  |
| VII | Kamera do zabiegów otwartych z użyciem zieleni indocyjaninowej ICG umożliwiająca pracę podczas zabiegów hybrydowych bez konieczności wymiany głowic lub optyk - 1 zestaw |  |  |
| 54 | Konsola kamery umożliwiająca pracę przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG, rozdzielczość min 1080 - 1 szt | TAK |  |
| 55 | Niezależna głowica kamery do pracy z ICG z min. 2 przyciskami lub głowica kamery do pracy z ICG umożliwiająca podłączenie egzoskopu do zabiegów otwartych - 1 szt | TAK |  |
| 56 | System umożliwiający pracę w min. 3 trybach fluorescencji | TAK/Podać |  |
| VIII | Wózek aparaturowy, min.2 półki oraz szuflada – 1 szt. |  |  |
| 57 | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości | TAK |  |
| 58 | Uchwyt butli CO2 | TAK |  |
| 59 | Uchwyt głowicy kamery | TAK |  |
| 60 | Ramię do monitora z uchwytem VESA | TAK |  |
| IX | Medyczny Rejestartor Cyfrowy - 1 szt |  |  |
| 61 | Możliwość rejestracji w rozdzielczości min. UHD 4K | TAK |  |
| 62 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1 TB | TAK |  |
| 63 | Min dwa cyfrowe wejscia sygnału wideo | TAK |  |
| 64 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy, pamięć USB, lokalizacje sieciowe, FTP | TAK |  |

| X | Wymagania dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 65. | Szkolenie z obsługi sprzętu dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 1 dnia roboczego trwające 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Szkolenie przypominające po podpisaniu w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane wg pkt 83 OPZ | Tak |  |
|  | Wszystkie licencje potrzebne do prawidłowego działania urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Licencje muszą być bezterminowe. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 7 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny. Czas skutecznej naprawy do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 14 dni roboczych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni roboczych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 7 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 5 pkt 48 miesięcy – 10 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 8 tygodni Skrócenie o: 1 tydzień – 5 pkt 2 tygodnie – 10 pkt | Tak/Podać |  |

SUMA punktów 20

| UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. |  |  |
| 2. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych. Nazwa towaru - asortyment; j.m.; Ilość; Cena jednostkowa netto; Wartość netto; Stawka podatku Vat; Cena jednostkowa brutto; Wartość brutto. Laparoskop chirurgiczny 4K z ICG; szt.; 1. |
|  |  | UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto: Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto |
|  |  | ……………………………. |
|  |  | Podpis Wykonawcy |