## Endometrioza lap.
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Formularz asortymentowo - cenowy / Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw instrumentarium - Endometrioza laparoskopowa
L.p. | Opis asortymentu | j. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / Nr katalogowy
1 | System trokarowy z zaworem wielofunkcyjnym, z automatyczną zapadką, metalowy, nakręcany, długość robocza 95 mm, o średnicy 5,5 mm | szt. | 12
2 | System trokarowy z zaworem wielofunkcyjnym, z automatyczną zapadką, metalowy, nakręcany, długość robocza 101 mm, o średnicy 11 mm | szt. | 4
3 | System trokarowy z zaworem wielofunkcyjnym, z automatyczną zapadką, metalowy, gładki, długość robocza 101 mm, o średnicy 11 mm | szt. | 4
4 | Uszczelki zamienne do systemu trokarowego 5-5,5 mm, opakowanie 10szt. | op. | 2
5 | Uszczelki zamienne do systemu trokarowego 10-11 mm, opakowanie 10szt. | op. | 2
6 | Uszczelki wewnętrzne do systemu trokarów, średnica 5 - 5.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
7 | Uszczelki wewnętrzne do systemu trokarów, średnica 7 - 12.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
8 | Pierścienie uszczelniające do systemu trokarów, średnica 5 - 5.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
9 | Pierścienie uszczelniające do systemu trokarów, średnica 7 - 12.5 mm, pakowane po 10 sztuk | op. | 2
10 | Adapter wielorazowy do ostrzy skalpela nr 3, część robocza o wymiarach 2,41 x 17,81 mm /± 0,5 mm/, do wtyku uchwytu monopolarnego o śr. 2,4 mm, zabezpieczenie sześciokątne przeciw obracaniu się adaptera w uchwycie, wymiary części umieszczenia ostrzy skalpela o wymiarach 1,17 x 9,0 mm+-0,5 mm. Adapter umożliwia przepływ prądu pomiędzy uchwytem a ostrzem. Twardość stali 40-48 HRC. | szt. | 4
11 | Przebijak laparoskopowy, piramidalny, ostry, średnica 5,5 mm | szt. | 8
12 | Korkociąg laparoskopowy, Ø 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 4
13 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze chwytające jedna szczęka ruchoma, 2x3 zęby, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składający się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, możliwość wyłączenia blokady poprzez wciśnięcie metalowego pinu blokującego, ponowne włączenie blokady poprzez naciśnięcie dźwigni zwalniajacej blokadę lub wciśnięcie pinu blokującego z drugiej strony rączki, połączenie pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm. | szt. | 4
14 | Elektroda monopolarna kulka z izolacją ceramiczną, śr. uchwytu 12 mm, śr. 5 mm, dł. 33 cm | szt. | 4
15 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze biopsyjne, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, zatrzaska pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm | szt. | 4
16 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze chwytające falowane, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, możliwość wyłączenia blokady poprzez wciśnięcie metalowego pinu blokującego, ponowne włączenie blokady poprzez naciśnięcie dźwigni zwalniajacej blokadę lub wciśnięcie pinu blokującego z drugiej strony rączki, połączenie pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm | szt. | 4
17 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze typu Kelly, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, zatrzaska pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm | szt. | 4
18 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze atraumatyczne typu Redick-Olsen, obie szczęki ruchome, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka z blokadą, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, możliwość wyłączenia blokady poprzez wciśnięcie metalowego pinu blokującego, ponowne włączenie blokady poprzez naciśnięcie dźwigni zwalniajacej blokadę lub wciśnięcie pinu blokującego z drugiej strony rączki, połączenie pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm. | szt. | 4
19 | Kleszczyki laparoskopowe kleszcze typu Maryland, śr. 5 mm, dł. 33 cm, składające się z trzech rozbieralnych części (rączka bez blokady, osłona izolacyjna, wkład roboczy), uchwyty rączki na palce w kształcie prostokątu umożliwiające umieszczenie trzech palcy, zatrzaska pomiędzy rączką i częścią roboczą - kulka oraz nacięcia wymagające wsunięcie części roboczej do rączki tylko w jeden sposób, blokada poprzez przykręcenie nakrętki z osłony izolacyjnej, część robocza wciskana w osłonę izolacyjną, podłączenie do kabla monopolarnego - 4 mm. | szt. | 8
20 | Mata do odkładania narzędzi chirurgicznych, odporna na temperaturę do 200°C z 5-6 zapinkami, wymiary 480x305mm (±1) , autoklawowalna w 134°C | szt. | 2
21 | Mata do odkładania narzędzi chirurgicznych, odporna na temperaturę do 200°C z 5-6 zapinkami, wymiary 480x610 mm (±1) , autoklawowalna w 134°C | szt. | 2
22 | Wkład roboczy narzędzia bipolarnego, nożyczki bipolarne, zakrzywione, utwardzone, śr. 5 mm, dł. 34 cm | szt. | 4
23 | Uchwyt narzędzia bipolarnego pozwalający na bezproblemową rotację narzędzia 360 stopni, pozwalający na cięcie lub zaciskanie naczyń ze wzmocnioną siłą | szt. | 4
24 | Osłona zewnętrzna narzędzia bipolarnego, śr. 5 mm dł. 34 cm | szt. | 4
25 | Rękojeść do igłotrzymacza laparoskopowego, wygięta, ze sprężyną rozprężną, w całości metalowa, pozwalająca na zaciśnięcie w 10 blokowanych momentach, odblokowanie narzędzia poprzez naciśnięcie dźwigni palcem wskazującym, zaczep pomiędzy rękojeścią a częścią roboczą pozwalający na podłączeniestandardowych narzędzi laparoskopowych | szt. | 4
26 | Część robocza igłotrzymacz laparoskopowy z twardą wkładką, prosty, Ø 5 mm, dł. 33 cm | szt. | 4
27 | Szaft narzędzia laparokopowego, dł. 330 mm, śr. 5 mm, izolowany, możliwość zastosowania ze wszystkimi rodzajami rączek, wzmocniony poprzez częściowe pogrubienie na proksymalnym końcu, szaft przeznaczony zarówno do monopolarnych narzędzi laparoskopowych jak i laparoskopowych części roboczych igłotrzymacza | szt. | 4
Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do:
- dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej,
- sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderów, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu
Zamawiający zastrzega, że wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku, kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej, taka winna znajdować się na opakowaniu zbiorczym
Gwarancja min. 24 miesiące
UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:
Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
Wartość netto + stawka podatku Vat = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.