## Arkusz1
Załącznik nr 2 do umowy nr 55-…/P/2025/TU
WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
L.p. | Obiekty budowlane | Ilość (szt.) | Wielkość budynków (m³) | Nr budynków
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. BUDYNKI
1. | budynek szpitalny | 1 | 7275 | 1
2. | budynek szpitalny | 1 | 18665 | 2
3. | budynek szpitalny | 1 | 54469 | 3
4. | budynek szpitalny | 1 | 19292 | 4
5. | budynek szpitalny | 1 | 25323 | 5
6. | przychodnia (WCMP,laboratorium, pom.administracyjne) | 1 | 18516 | 6
7. | kotłownia | 1 | 6384 | 8
8. | magazyny | 2 | 9700 | 10, 22
9. | PKT | 1 | 192 | 11
10. | kuchnia, pralnia | 1 | 15332 | 12
11. | zbiornnik wody pitnej | 1 | 590 | 13
12. | hydrofornia | 1 | 590 | 14
13. | tlenownia | 1 | 537 | 15
14. | psychiatria, pom. techniczne | 1 | 6540 | 16
15. | przepompownia wody | 1 | 175 | 17
16. | biuro przepustek | 1 | 1302 | 18
17. | warsztaty mechaniczne | 1 | 144 | 20
18. | budynek administracyjny | 1 | 10470 | 21
19. | Zintegrowany blok operacyjny | 1 | 12800 | 23
20. | parking wielostanowiskowy | 1 | 21000 | 24
21. | Patomorfologia | 1 | 7900 | 25
22. | poliklinika | 1 | 47060 | 26
II. BUDOWLE |  | Jednostka miary | Ilość / wielkość | Nr budynków
1. | baseny kąpielowe | szt. | 1 | 5
|  | m³ poj. | 51.79
2. | zbiornik MPS | szt. | 1
|  | m³ poj. | 10
3. | drogi | szt. | 2
|  | m | 2035
4. | place utwardzone | szt. | 2
|  | m ² | 8627
5. | studnie (wiercone) | szt. | 1
|  | m³ /h | 27
6. | sieci centralnego ogrzewania wodna (zasilanie) | km | 3.6 | w kanałach
|  | km |  | na estakadzie
|  | km |  | preizolowana
| sieci centralnego ogrzewania wodna (powrót) | km | 3.6 | w kanałach
|  | km |  | na estakadzie
|  | km |  | preizolowana
| sieci ciepłej wody użytkowej (zasilanie) | km | 4.1 | w kanałach
|  | km |  | na estakadzie
|  | km |  | preizolowana
| sieci centralnego ogrzewania parowa (zasilanie) | km | 2.8 | w kanałach
|  | km |  | na estakadzie
|  | km |  | preizolowana
| sieci centralnego ogrzewania parowa (powrót) | km | 2.8 | w kanałach
|  | km |  | na estakadzie
|  | km |  | preizolowana
7. | sieci wodociągowe | km | 2.3
8. | sieci kanalizacyjne | km | 5.5
9. | sieci gazowe | km | 2.3
10. | sieci elektroenergetyczne (bez obwodnic oświetleniowych) | km | 10
11. | obwodnice oświetleniowe | km | 0.7
|  | kW | 10
12. | urządzenia do oczyszczania ścieków | szt. | 2
|  | m³ | 36.3
III. URZĄDZENIA BUDOWLANE
1. | kotły na paliwo gazowe | szt. | 7
|  | MW | 5.391
2. | wymienniki ciepła | szt. | 6
|  | MW | 5.248
3. | zbiorniki hydroforowe | szt. | 2
|  | m³ | 3920
4. | urządzenia uzdatniające wodę | szt. | 1
|  | m³ /h | 27
5. | urządzenia uzdatniające wodę kotłową | szt. | 2
|  | m³ /h | 33
6. | urządzenia oczyszczalni ścieków | szt. | 2
|  | m³ /h | 36.3
7. | urządzenia przepompowni ścieków | szt. | 2
|  | m³ /h | 594
8. | Dźwigi osobowe i towarowe | szt. | 32
9. | Centrale klimatyzacyjne | szt. | 49
|  | m³ /h | 188.32
10. | Agregaty prądotwórcze | szt. | 3
|  | m³ /h | 0.5
11. | Rozdzielnice główne niskiego napięcia | szt. | 1
12. | Transformatory będąace na ewidencji Administratora | szt. | 2
|  | MVA | 0.125
13. | Urządzenia chłodnicze w systemach klimatyzacji o mocy nominalnej większej niż 12kw | szt. | 38
|  | m³ /h | 1817.9
L.p. | Obiekty budowlane | Ilość (szt.) | Wielkość budynków (m³) | Nr budynków
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. BUDYNKI
1 | Dom Medyka (internat dla kadry) | 1 | 20966
2 | garaż | 2 | 37.4
II. BUDOWLE |  | Jednostka miary | Ilość / wielkość | Nr budynków
1 | sieci kanalizacyjne | km | 0.2
2 | sieci elektroenergetyczne kablowe | km | 0.23
3 | obwodnice oświetleniowe | km | 0.02
|  | kW | 0.5
III. URZĄDZENIA BUDOWLANE
1 | wymienniki ciepła | szt. | 1
|  | MW | 1
2 | obwodnice oświetleniowe | szt. | 1
|  | m³ | 1000