Załącznik nr 12 do SWZ

Załącznik nr 5 do umowy nr 55-…/P/2025/TU

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na : „Dokonaniu przeglądów okresowych obiektów budowlanych znajdujących się na terenie posesji przy ul. Powstańców Warszawy 5 i ul. Skromnej 5 w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności z art. 62 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo Budowlane.

Usługa, o której mowa w ust. 1 polega na sprawdzeniu stanu technicznego, w tym w szczególności:

- sprawdzenie elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów (np. wszystkie elementy zewnętrzne budynków - elewacje, dach ze wszystkimi elementami, tarasy, balkony, schody, posadzki)

- sprawdzenie stanu widocznych elementów konstrukcji mogących ulec np. ugięciu, zarysowaniu;

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji służących odprowadzeniu ścieków bytowych, elementów odwodnienia budynku (kanalizacji deszczowej), przejść przyłączy przez ściany budynków;

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny również zawierać :

- orientacyjny zakres robót remontowych do wykonania (przedmiaru), szacunkowego kosztu i kolejności ich wykonania;

- zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach 
z poprzedniej kontroli okresowej rocznej/pięcioletniej;

- scalone szacunkowe koszty robót wynikających z przeprowadzonych przeglądów 
w obiekcie.