## Arkusz1
Pakiet 1 - Akcesoria do aparatów elektrochirurgicznych ERBE VIO300, oraz VIO3 | [8 empty] | KOD CPV: 33161000-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, z kablem przyłączeniowym o długości min. 3,5m, współpracujący z aparatem ERBE ICC/APC, VIO300D i VIO3 |  |  | 25 | [6 empty] | x
2 | Elektroda monopolarna igłowa prosta, średnica trzpienia 4mm |  |  | 20 | [6 empty] | x
3 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 2mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 20 | [6 empty] | x
4 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 4mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10 | [6 empty] | x
5 | Elektroda nożowa wygięta, szerokość 1,5mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 30 | [6 empty] | x
6 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 100mm±10mm |  |  | 10 | [6 empty] | x
7 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 150mm±10mm |  |  | 5 | [6 empty] | x
8 | Kabel do monopolanych narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 5 | [6 empty] | x
9 | Kabel do bipolarnych szczypiec i narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 15 | [6 empty] | x
10 | Szczypce bipolarne 16,5cm±0,5cm, proste, końcówki 2mm |  |  | 8 | [6 empty] | x
11 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej, jednorazowej współpracujący z aparatem, długość min. 4,5m |  |  | 8 | [6 empty] | x
12 | Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2±5cm2, powierzchnia pierścienia 23cm2±3cm2. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczającym powietrze, zapobiegającym powstawaniu odparzeń u pacjenta w miejscu przyklejenia. |  |  | 5200 | [6 empty] | x
13 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
14 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 20 mm, wolframowa, długość 140mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
15 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 25 mm, wolframowa, długość 145mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
16 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, pętla 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
17 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 5mm, długość 110mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
18 | Elektroda monopolarna igłowa, prosta, średnica 0,8 x 22 mm, długość 40 mm |  |  | 1 | [6 empty] | x
19 | Wkład do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, okładki radełkowane, typu Maryland, długość 340mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 20 i 21 |  |  | 10 | [6 empty] | x
20 | Tubus (płaszcz) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, kompatybilny z pozycją 19 i 21 |  |  | 10 | [6 empty] | x
21 | Uchwyt (rączka) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, z kablem przyłączeniowych o długości min. 3,5m i wtyczką MF, kompatybilny z pozycją 19 i 20 |  |  | 10 | [6 empty] | x
22 | Wkład do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, długość 350mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 23 i 25 |  |  | 1 | [6 empty] | x
23 | Tubus (płaszcz) nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 24, 25 |  |  | 1 | [6 empty] | x
24 | Osłona izolacyjna do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilna z pozycją 25 |  |  | 1 | [6 empty] | x
25 | Uchwyt (rączka) do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 23, 24 |  |  | 1 | [6 empty] | x
26 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 100mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 2 | [6 empty] | x
27 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 350mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 2 | [6 empty] | x
Razem
Uwaga: Do oferty należy dołączyć foldery ( materiały firmowe) potwierdzające parametry i rozmiary.
Wszystkie akcesoria z pozycji 1-11, 13-25 wielorazowe!
pozycja 12, 26, 27 - jednorazowego użytku
Pakiet 2 - Akcesoria zużywalne do lasera holmowego | [8 empty] | KOD CPV: 33169100-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Włókno laserowe o średnicy 272 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA. |  |  | 25 | [6 empty] | x
2 | Włókno laserowe o średnicy 365 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA. |  |  | 25 | [6 empty] | x
3 | Włókno laserowe o średnicy 550 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA. |  |  | 15 | [6 empty] | x
4 | Osłona do lasera – soczewka zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, tzw. blast-shield, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń |  |  | 16 | [6 empty] | x
RAZEM
Pakiet 3- Cewniki i zestawy do szynowania moczowodów | [8 empty] | KOD CPV: 33141200-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Nelaton, długość 70 cm, skalowany co 1 cm wykonany z wysokiej jakości materiału termoplastycznego - Neoplexu, z mandrynem nylonowym(CH3-9) lub metalowym(CH3-8) do wyboru przez Zamawiającego. | 3F/CH |  | 500 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 4F/CH |  | 450 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 5F/CH |  | 450 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 6F/Ch |  | 30 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 7F/Ch |  | 10 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 8F/Ch |  | 10 | [6 empty] | 1 szt.
2 | Cewnik moczowodowy z zakończeniem typu Tiemann, skalowany co 1 cm wykonany z poliamidu o długości 74 cm, z mandrynem metalowym w rozmiarach CH3-8 | 3F/Ch |  | 40 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 4F/CH |  | 30 | [6 empty] | X
|  | 5F/CH |  | 20 | [6 empty] | 1 szt.
|  | 6F/Ch |  | 5 | [6 empty] | X
3 | Łącznik urologiczny do sond moczowodowych. |  |  | 400 | [6 empty] | 1 szt.
4 | Łącznik urologiczny F-L(FOLEY-Luer Lock) |  |  | 700 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM
Pakiet 4 - Ewakuator laparoskopowy | [8 empty] | KOD CPV: 33168000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Ewakuator laparoskopowy, średnica 10 mmm, jednorazowego użytku, z woreczkiem do ewakuacji pobranych i wyciętych tkanek i preparatów, długość ok. 30 cm , o pojemnościach 200 ml, 400 ml,800 ml, 1200 ml. | 200 ml |  | 1400 | [6 empty] | 1
|  | 400 ml |  | 600 | [6 empty] | 1
|  | 800 ml |  | 100 | [6 empty] | 1
|  | 1200 ml |  | 100 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 5 - Linia próbkująca pacjenta do znieczulenia | [8 empty] | KOD CPV: 33172100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Linia próbkująca do aparatów do znieczulenia Okmeda i innych, łącząca rurkę intubacyjną z aparatem do znieczulenia - do oznaczania gazów wydechowych. |  |  | 5000 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 6 – Łyżki do laryngoskopów | [8 empty] | KOD CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa łyżka światłowodowa, zgodna z ISO-7376, zarówno korpus jak i podstawa łyżki wykonane są ze stopu metali (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym ciemnym wykończeniu, które redukuje powstawanie świetlych refleksów Mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą trzech łożysk kulkowych, włókna światłowodu w całości osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte są czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodoatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu na jego końcu wynosi 4,7mm. Mocowanie łyżki-długi ogonek-zapobiega dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu. Dostępna w rozmiarach Mac 2, 3, 4 o długości od 111; 133; 149; do 159 mm. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym (biały, niebieski, żółty, czerwony, rózowy, ciemnożółty dla MAC), etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j. poskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe. | Rozmiar 2 |  | 1200 | [6 empty] | 5
|  | Rozmiar 3 |  | 7680 | [6 empty] | 5
|  | Rozmiar 4 |  | 2880 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 7 - Pęseta plastikowa jednorazowa sterylna | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pęseta plastikowa jednorazowego użycia, anatomiczna, prosta, sterylna, długość ~ 130mm, wykonana z twardego ABS, posiadająca antypoślizgową powierzchnię chwytną zakończoną poprzecznymi prążkami. Pakowane pojedyńczo z możliwością aseptycznego otwierania. Na opakowaniu umieszczone dane: producent, numer katalogowy, data produkcji oraz data ważności. |  |  | 6000 | [6 empty] | 5
Pakiet 8- Pojemnik na materiał chirurgiczny | [8 empty] | KOD CPV: 33169400-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą) lub zakręcany. Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dn. 16.12.2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodne z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dn. 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – załączyć dokumenty dopuszczające do obrotu – deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych. | 500 ml |  | 400 | [6 empty] | 1
|  | 2300 ml |  | 450 | [6 empty] | 1
|  | 5000 ml |  | 300 | [6 empty] | 1
|  | 10000 ml |  | 20 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 9 - Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi | [8 empty] | KOD CPV: 38423000-6
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy pojedyńczy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego krwawego pomiaru ciśnienia, częstotliwość własna przetwornika ≥ 200Hz, długość linii pojedynczej 120 cm + 30 cm, linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem,zestaw wyposasażony w min. 1 port odpowietrzający przetwornika, który pełni również funkcję portu wentylacyjnego, zestaw wyposażony w min 2 kraniki trójdrożne z załączonymi koreczkami z dziurką, które umożliwiają odpowietrzanie systemu bez konieczności ich zdejmowania, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem przyłóżkowym, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), Przetwornik zawiera w swojej budowie specjalny port (opisany na przetworniku jako TEST), który służy do sprawdzania poprawności działania systemu (możliwość podłączenia symulatora do przetwornika w celu wygenerowania przez Użytkownika konkretnego ciśnienia i wskazania go na monitorze funkcji życiowych lub sprawdzenia poprawności działania przewodu interfejsowego). Kompatybilny z monitorem Mindray |  |  | 400 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 10 - Sonda Sengstakena | [8 empty] | KOD CPV: 33141641-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikonu, pozbawiona lateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy 85-100 cm, rozmiary 16/18/20 balon żołądkowy do 300 mm, balon przełykowy do 40 mm Hg ciśnienia. |  |  | 48 | [6 empty] | 1
2 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy 85-100 cm, rozmiary 16/18/20 balon żołądkowy do 300 mm, balon przełykowy do 40 mm Hg ciśnienia. |  |  | 48 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 11 - System zamknięty do materiału biopsyjnego/histopatologicznego | [8 empty] | KOD CPV: 33141625-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty* do materiału biopsyjnego/histopatologicznegoskładajacy się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów: | 20ml |  | 1152 | [6 empty] | 5
1.Tłok zakończony nakłuwaczem
2. Folia aluminiowa zgrzanaz nakrętką
3. Filtr zabezpieczający
| 4. Przycisk uwalniający substancję utrwalającą | 60ml |  | 1152 | [6 empty] | 5
Substancja utrwalająca: Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) buforowany fosforanami i <0,2% metanol, pH substancji utrwalajacej mieszczące się w zakresie 7.2-7.4-potwierdzone wynikiem analizy przeprowadzonej w Laboratoruim Akredytowanym na terenie Polski.
5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalajaca uwalniana po połaczeniu pokrywy ze zbiornikiemi przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy.
Razem
*przez co rozumiany jest brak kontaktu użytkownika z jakąkolwiek substancją chemiczną zarówno w postaci lotnej jak i ciekłej , a materiał histopatologiczny umieszczany jest w pustym pojemniku
Pakiet 12 - Szczotki do mycia endoskopów | [8 empty] | KOD CPV: 33168000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szczotki do mycia endoskopów jednorazowe, dwustronne, pasujące do kanałów roboczych o średnicy 2,8 - 4,2 mm. Długość min. 2300 – 2400 mm. |  |  | 2000 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 13 - Szkiełka mikroskopowe | [8 empty] | KOD CPV: 33793000-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, rozmiar 76x26x1 mm, płaskie, klarowne, nieposklejane, szlifowane krawędzie, dwa pola matowe dla umieszczenia opisu przy użyciu pisaka lub ołówka przeznaczonego do celów histopatologii, nie ulegając rozmyciu pod wpływem odczynników stosowanych podczas barwienia HE. Zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodne ze standardem ISO (8037-1:1986, 8037-2:1997), korekta ISO 8037-2:1997/COR 1:2002). Opakowanie jednostkowe 50 szt. Opakowanie jednostkowe opisane standardem ISO (potwierdzenie spełnienia standardów) |  |  | 800 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 14 - Szkiełka nakrywkowe | [8 empty] | KOD CPV: 3379300-5
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do zamukania preparatów mikroskopowych w nakrywarkach, o wymiarach 24x50mm i grubości 0,16 - 0,19 mm, ze szkła borosilikatowego D263M, zabezpieczone przed wilgocią, nieposklejane , pozbawione skaz, w opakowaniach jednostkowych po 100 sz t. Szkiełka zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2017/46 oraz produkowane zgodnie z odpowiednimi standardami ISO |  |  | 150 | [6 empty] | 2
2 | Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do zamykania preparatów mikroskopowych w nakrywarkach, o wymiarach 24x50 mm i grubości 0,13 - 0,16 mm, ze szkła borosilikatowego, zabezpieczone przed wilgocią, nieposklejane, pozbawione skaz, w opakowaniach jednostkowych po 100 szt. Szkiełka zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlemantu Europejskiego i Rady (UE) 2017/46 oraz produkowane zgodnie z odpowiednimi standardami ISO. |  |  | 250 | [6 empty] | 2
Razem
Pakiet 15 - URSy giętkie | [8 empty] | KOD CPV: 331250000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki przeznaczony do pracy przez min. 21 godzin.;Długość robocza min. 670 mm;Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm;Średnica zewnętrzna części dystalnej 7,5Fr;Średnica kanału roboczego min. Ø 1,2 mm;Pole widzenia min. 110°;Głębia ostrości min. 2-50 mm;Wygięcie części dystalnej min. 270° góra i 270° dół;Możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX) oraz EO;Endoskop kompatybliny z jednostką sterującą wideoendoskopów P6675EA 1 prod. Hawk Optical Electronic Instruments CO. Ltd. |  |  | 35 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 16 - Worki na wymioty | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Ergonomiczny worek z twardym uchwytem do bezpiecznego i higienicznego zbierania wyniocin, wzmocniony plastikową obręczą pasującą do ust pacjenta. Worek wyposażony w skalę. Musi mieć możliwość łatwego skręcania w celu zatrzymania zapachu i zapobieganiu wylaniu zawartości. Pojemność 1500-2000ml |  |  | 2500 | [6 empty] | 5
Pakiet 17 - Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym | [8 empty] | KOD CPV: 33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem prostym 9 lub 12 lub 15 CH , worek 2000 ml, strzykawka, skalpel, zacisk, łącznik luer-lock/stożkowy. Zastawka zapobiegająca cofaniu się powietrza zintegrowana z cewnikiem. |  |  | 198 | [6 empty] | 1
Razem
Pakiet 18 - Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | [8 empty] | KOD CPV: 33141240-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr, 6,0 Fr, o długości 24, 26, 28 cm., otwarty - zamknięty o otwarty - otwarty. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, skalowany co 5 cm, otwarty - zamknięty lub otwarty - otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik 0,035" lub prowadnik 0,038" o długości 145 cm, popychacz długości co najmniej 50 cm, z inteligentnym popychaczem umożliwiający sterowanie cewnikiem nawet po wyjęciu drutu lub cienki popychacz do URS. System blokujący z możliwością utrzymania w moczowodzie co najmniej 6 miesięcy. Zestaw jednorazowy, pakowany łącznie.
Koniec otwarty - otwarty:
| 4,7 / 24 | 40 |  | 230 | [6 empty] | 1
| 4,7 / 26 | 50 |  | 200 | [6 empty] | 1
Koniec otwarty - otwarty:
| 6,0 / 24 | 30 |  | 220 | [6 empty] | 1
| 6,0 / 26 | 30 |  | 280 | [6 empty] | 1
RAZEM
Pakiet 19- Zestaw i igła motylkowa do pobierania krwi na posiew z butelek Biomerieux | [8 empty] | KOD CPV: 33141300-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Bezpieczny zestaw do pobierania krwi na posiew składajacy się z igły 0,8mm wraz z drenem oraz uniwersalnym holderem. Produkt pakowany pojedyńczo, jałowy. Na opakowaniu jednostkowym data ważności oraz rozmiar igły, bezpieczny sposób otwierana opakowania jednostkowego. |  |  | 2400 | [6 empty] | 5
2 | Igła motylkowa do pbierania krwi na posiew, o grubości 0,8 mm z drenem do 200mm. Produkt pakowany pojedyńczo, jałowy. Na opakowaniu jednostkowym data ważnosci oraz rozmiar igły, bezpieczny sposób otwierania opakowania jednostkowego. |  |  | 2880 | [6 empty] | 5
Razem
Pakiet 20- Żel do USG | [8 empty] | KOD CPV:33711540-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel do USG – AQUASONIC – opakowanie 5 litrów |  |  | 100 | [6 empty] | 1
RAZEM