Dobór, dostawa  i montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej z bezstopniową płynna regulacją w budynkach UAM w Poznaniu, Słubicach, Kaliszu, Pile.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres Obiektu:

Wydział Pedagogiczno - Artystyczny

ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz

PPE 590243841022099578

Collegium Polonicum Budynek A1,

ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice,

PPE 590310600000838513

Collegium Polonicum Budynek A2,

ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice,

PPE 590310600000838520

Collegium Polonicum Biblioteka,

ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice,

PPE 590310600000838506

Dom Studencki 3B ,

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice,

PPE 590310600000838049

Dom Studencki 3A ,

ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice,

PPE 590310600000838056

Nadnotecki Instytut UAM w Pile,

ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła

PPE 590310600000460691

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

PPE 590310600013259961

Centrum NanoBioMedyczne UAM,

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznań

PPE 590310600001253223

Biblioteka Filologiczna Novum UAM,

Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

PPE 590310600000674265

Ogród Botaniczny UAM,

ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań

PPE 590310600000695369

Inwestor:		Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
			ul. Wieniawskiego 1
			61-712 Poznań

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

- zakres zamówienia obejmuje: dobór, dostawę, montaż i uruchomienie nowych urządzeń (kompensatorów indukcyjno – pojemnościowych z bezstopniową płynna regulacją SVG) i aparatury w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia - wszelkie rozwiązania techniczne, w szczególności miejsce montażu urządzeń i instalacji muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- realizacja prac w obiektach:

- Wydział Pedagogiczno – Artystyczny ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz, PPE 590243841022099578

- Collegium Polonicum Budynek A1, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838513

- Collegium Polonicum Budynek A2, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838520

- Collegium Polonicum Biblioteka, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838506

- Dom Studencki 3B , ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838049

- Dom Studencki 3A , ul. Józefa Piłsudskiego 13, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838056

- Nadnotecki Instytut UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła, PPE 590310600000460691

- Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ul. B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań                    PPE 590310600013259961

- Centrum NanoBioMedyczne UAM, ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, 61-614 Poznań                                          PPE 590310600001253223

- Biblioteka Filologiczna Novum UAM, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań PPE 590310600000674265

- Ogród Botaniczny UAM, ul. Dąbrowskiego 165, 60-594 Poznań, PPE 590310600000695369

zakres zamówienia obejmuje analizę strat obydwu obiektów za okres min 12 miesięcy (Załącznik Nr.1 -zestawienie informacji techniczno-rozliczeniowych), z tytułu opłat ponoszonych za energię bierną, dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzeń w celu kompensacji energii biernej oraz ich montaż,

- wykonanie niezbędnej rozbudowy urządzeń i systemów istniejących wraz z dostawą niezbędnych, uzupełniających aparatów, okablowania oraz wykonanie prac adaptacyjnych, w tym oprzewodowania dla nowych urządzeń i aparatury,

- uwaga: na obiektach wymienionych poniżej są zamontowane kompensatory do ograniczenia mocy bierne indukcyjnej tzw. baterie kondensatorów, które należy odłączyć i w te miejsca zamontować dobrane urządzenia

- Wydział Pedagogiczno – Artystyczny ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz, PPE 590243841022099578

- Collegium Polonicum Budynek A1, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838513

- Collegium Polonicum Budynek A2, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838520

- Collegium Polonicum Biblioteka, ul. Kościuszki1, 69-100 Słubice, PPE 590310600000838506

- wykonanie wszelkich innych usług związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
np. demontażu, utylizacji urządzeń i materiałów itp.,

- wykonanie prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury objętych przedmiotem zamówienia,

- przekazanie do odbioru urządzeń i aparatury będących przedmiotem zamówienia, po pozytywnym zakończeniu prób technicznych i ich uruchomieniu. Dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów (dokumentacja sprzętu, licencje, itp.), obejmujących przedmiot zamówienia i zawartych w umowie na realizację przedmiotu zamówienia.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przed podpisaniem protokołów odbioru dla każdego PPE

- przeprowadzenie szkoleń wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie eksploatacji systemu i urządzeń układu kompensacyjnego,

- wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz na jakość wykonanej usługi.

  - Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest traktowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w kolejnym punkcie.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem: doboru, dostawy, montażu i uruchomienia nowych urządzeń do kompensacji mocy biernej takich, jak:

| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| --- | --- |
| 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektrotechniczne |
| 45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |
| 45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Należy uwzględnić pracę w czynnym obiekcie.

- Każdorazowo z użytkownikami poszczególnych pomieszczeń należy ustalić datę rozpoczęcia prac w danym pomieszczeniu.

- Harmonogram prac musi uwzględnić etapowanie prac tak, aby zapewnić funkcjonowanie administracji.

- Dla wykonania zadania Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) zgodnie z przedstawionym opisem, łącznie ze świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace i przejęte pomieszczenia aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii.

- Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.

- Informacja o terenie budowy.

  - Organizacja robót objętych niniejszą specyfikacją:

Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym obiekcie należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów PPoż.

Wykonawca ma obowiązek sporządzić harmonogram wykonywanych prac oraz uzyskać akceptację przez Zamawiającego.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Zgodnie z art. 652  Kodeksu Cywilnego Wykonawca przejmuje protokolarnie od     Zamawiającego część budynku objętego remontem i ponosi odpowiedzialność na zasadach  ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w remontowanym obiekcie, a także sąsiednich budynków.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz.U.2003r.nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami).

  - Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Zamawiający umożliwi wjazd na teren posesji oraz miejsca postojowe na parkingu.

- Materiały

Wszystkie nazwy własne materiałów użyte w specyfikacji mają na celu określenie standardu wykonania, właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.
Dopuszczalne są rozwiązania zamienne pod warunkiem spełniania tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania akceptacji projektanta.

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą być zgodne z dokumentacją projektową. Możliwe jest zaproponowanie produktów równorzędnej jakości. Wszelkie przeróbki będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być zaopatrzone w deklaracje zgodności.

- Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inwestora. Następstwa błędów spowodowanych przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót będą poprawiane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Kontrola jakości

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

- Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wstrzymywania dalszych prac.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót wg zasad odbioru końcowego.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu od ich ilości, jakości i wartości.

Dokumentami niezbędnymi do dokonania odbioru końcowego są:

- Protokół odbioru końcowego

- Dokumentacja powykonawcza

- Certyfikaty, deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- Wyniki pomiarów i testów

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Poszczególne etapy odbioru będą przeprowadzone w zależności od ustaleń.