Załącznik nr 2 do umowy nr 56-…/P/2025/TU

Wykaz czynności:

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego,

- Pomiary temperatury

- Pomiary ciśnień oraz przepływów,

- Przeglądy techniczne urządzeń muszą zostać wykonane zgodnie z procedurą producenta włącznie z wymianą wymaganych części zamiennych.

- Naprawy po uprzedniej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.