Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zadanie nr 1: Podłoża do oceny wzrostu bakteryjnego we krwi i innych płynach ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca dostarczy następująca liczbę podłóż w butelkach:

- z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi – 17 000

- z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych z krwi – warunki beztlenowe i/lub podłoża do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych do hodowli bakterii beztlenowych – 17 000

- podłoża tzw. pediatryczne dla małej objętości materiału (0,5 – 3 ml) z inhibitorami antybiotyków do równoczesnej hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi – 2 000

- suplement dla posiewów płynów mózgowo-rdzeniowych i innych płynów z jam ciała – 1 000

- nasadki do przesiewania dodatnich butelek z krwią – 7 000

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 36 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE CECHY ANALIZATORA DO DETEKCJI WZROSTU DROBNOUSTROJÓW: |  |  |  |
|  | Analizator – rok produkcji – nie starszy niż 2022 | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Pojemność analizatora co najmniej 250 miejsc pomiarowo-inkubacyjnych | TAK |  |
|  | System wyposażony w blok detekcji i komputer wraz z oprogramowaniem | TAK |  |
|  | Monitorowanie próbek nie rzadziej niż co 20 minut; możliwość podglądu krzywej wzrostu | TAK |  |
|  | Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST - rapid antimicrobial susceptibility testing) | TAK |  |
|  | Zainstalowanie własnym staraniem i kosztem programu umożliwiającego komunikację z informatyczną siecią szpitala (Eskulap) | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni nieodpłatną aktualizację oprogramowania w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy urządzenie umożliwiające podtrzymanie pracy analizatora przez co najmniej 20 minut, o odpowiednich parametrach dla analizatora | TAK |  |
| Dodatkowo: |  |  |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt wykonawcy); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez wykonawców, bez podwykonawców | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy; | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Wykonawca wymieni wadliwe urządzenie na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu; | TAK |  |
|  | Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym przeszkoli w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora wskazane przez kierownika zakładu osoby i wyda odpowiednie certyfikaty. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi i opisy techniczne analizatorów w j. polskim | TAK |  |
|  | Metodyki producenta dotyczące posiewów różnych płynów ustrojowych (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) w j. polskim. | TAK |  |
|  | Butelki plastikowe | TAK |  |
|  | Nalepki zapewniające możliwość dokonania opisu badanej próbki zaopatrzone w kody paskowe z możliwością oderwania części kodu. | TAK |  |
|  | Minimalny termin ważności butelek – 6 miesięcy od dostarczenia do laboratorium | TAK |  |
|  | Podłoża w butelkach zawierające substancje inaktywujące działanie antybiotyków | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy dodatkowo komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor Intel Intel Core I5 12 gen 64bit 10 rdzeniowy; pamięć RAM 16 GB; dysk SSD 500GB; karta sieciowa 1Gb; system operacyjny Windows 11 Professional PL aktywowany; monitor LCD min. 24" matowy; klawiatura i mysz optyczna; wraz z 1 licencją dożywotnią (bezterminową) na oprogramowanie Microsoft Office 2021 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 64 Bit PL; oraz drukarkę laserową monochormatyczną, obsługującą automatyczny duplex, posiadającą wbudowany interfejs sieciowy LAN oraz WiFi, wykorzystującą materiały eksploatacyjne używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - do drukarki należy dołączyć 3 dodatkowe oryginalne materiały eksploatacyjne (tonery) | TAK |  |
|  | Po zakończeniu umowy sprzęt komputerowy przejdzie na własność szpitala. Ostatni czynsz dzierżawy będzie jednocześnie spłatą za sprzęt komputerowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. "Szkole Mikrobiologii" organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej 1 x w roku w trakcie obowiązywania umowy. | TAK |  |
|  | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Mikrobiologii, w razie problemów technicznych/merytorycznych dostawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu | TAK |  |
|  | Wykonawca, nie rzadziej niż 1 raz w roku zagwarantuje szkolenie wskazanego personelu Szpitala z zakresu pobierania krwi na posiew | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zadanie nr 2: Zestawy odczynnikowe do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej opartej na procedurach diagnostycznych wraz z dzierżawą niezbędnych analizatorów

| L.p | Nazwa asortymentu | Wielkość opak. | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|  | 52166466534560121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Niezbędne podłoża i inne odczynniki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa odczynnika | Szczegółowa specyfikacja, opis | Wielkość opakowania | liczba testów |
| Podłoże krwawe do hodowli bakteriiColumbia agar + 5% krwi baraniej | Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 65 000 |
| Podłoże czekoladowe dla bakterii wymagajacych | Płytki o średnicy 9 cm | dowolne | 15 000 |
| Podłoże MacConkey z fioletem krystalicznym | Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 35 000 |
| Podłoże chromogenne do hodowli bakterii z moczu oraz bezpośredniej identyfikacji E. coli, Proteus i enterokoków. | Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 35 000 |
| Podłoże wybiórcze dla enterokoków z żółcią i eskuliną | Płytki o średnicy 9 cm | max. 100 | 15 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabourauda z gentamycyną i chloramfenikolem | Płytki o średnicy 9 cm | max. 100 | 35 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabourauda z chloramfenikolem | Podłoże w probówkach | max. 50 | 6 000 |
| Podłoże do hodowli grzybów Sabourauda z aktidionem | Podłoże w probówkach | max. 50 | 6 000 |
| Podłoże dwufazowe do posiewu moczu MacConkey/Cled metoda zanurzeniowa |  | max. 20 | 4 000 |
| Bulion Schaedler z wit.K3 + 0,02% agarem | Podłoże płynne w probówkach | max. 20 | 10 000 |
| Bulion z wyciągu mózgowo-sercowego | Podłoże płynne w probówkach | max. 20 | 10 000 |
| Bulion do bad. przesiewowych w kier. Str.agalactiae (Todd Hewitt) | Podłoże płynne w probówkach | max. 20 | 1 800 |
| Bulion Sabourauda | Podłoże płynne w probówkach | max. 20 | 200 |
| Podłoże do wybórcze dla ziarenkowców - CNA | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 1000 |
| Podłoże wybiórcze do izolacji Haemophilus | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 400 |
| Podłoże chromogenne do identyfikacji S. aureus opornych na meticylinę. | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 40 |
| Podłoże do selektywnej izolacji dermatofitów z czerwienią fenolową | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 300 |
| Podłoże z cetrymidem do hodowli Pseudomonas | Płytki o średnicy 9 cm | dowolna | 600 |
| Podłoże chromogenne do bezposredniej identyfikacji S.aureus | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 800 |
| Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzajacych betalaktamazy ESBL | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 3000 |
| Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzajacych karbapenemazy typu OXA-48 | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 800 |
| Podłoże chromogenne do badań przesiewowych szczepów z rodziny Enterobacterales wytwarzajacych karbapenemazy | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 8 000 |
| Podłoże chromogenne do wykrywania enterokoków opornych na wankomycynę VRE | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 3000 |
| Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida albicans i innych gatunków Candida | Płytki o średnicy 9 cm | max.20 | 1 000 |
| Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae | Płytki o średnicy 9 cm | max.20 | 2 000 |
| Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią i wit. K do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 6 000 |
| Podłoże Schaedlera z 5% krwią baranią z neomycyną i z wankomycyną do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 6000 |
| Podłoże Muller-Hinton z kloksacyliną | Płytki o średnicy 9 cm | max.20 | 3000 |
| Podłoże do badania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą pasków gradientowych (Brucella agar) | Płytki o średnicy 9 cm | max. 20 | 1 400 |
| Podłoże do badania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych i pleśni (RPMI) | Płytki średnicy 9 cm | 10 | 1 200 |
| Bulion Tryptozowo-Sojowy | Podłoże płynne w probówkach | max. 20 | 2000 |
| Płytki kontaktowe TSA do badań czystościowych | płytki | 20 | 60 |
| Płytki kontaktowe Sabouraud'a do badań czystościowych | płytki | 20 | 60 |
| Testy do automatycznej identyfikacji pałeczek Gram (-) | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 50 | 1 000 |
| Testy do automatycznego wykonania antybiogramów dla drobnoustrojów G(-) z możliwością wyboru testów z różnym składem antybiotyków. | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 50 | 10 000 |
| Testy do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów Gram (+) | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 100 | 1 000 |
| Testy do automatycznego wykonania antybiogramów dla drobnoustrojów G(+) z możliwością wyboru testów z różnym składem antybiotyków | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 100 | 8 000 |
| Testy do automatycznej identyfikacji bakterii rosnacych w warunkach beztlenowych | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 20 | 400 |
| Testy do automatycznej identyfikacji grzybów | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max. 20 | 200 |
| Testy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości grzybów | Ze wszelkimi wymaganymi w proponowanym analizatorze odczynnikami i akcesoriami. | max.20 | 600 |
| Odczynnik do wykrywania oksydazy |  | dowolna | 100 |
| EDTA do oznaczania mechanizmów oporności | w probówkach |  | 20 |
| Kwas boronowy do oznaczania mechanizmów oporności | w probówkach |  | 20 |
| Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków beztlenowych |  | dowolna | 8 000 |
| Worki z katalizatorem do wytworzenia warunków z dwutlenkiem węgla |  | dowolna | 2 000 |
| Paski wskaźnikowe do warunków beztlenowych |  | Dowolna | 8 000 |
| Testy do diagnostyki zakażeń dróg moczowo-płciowych drobnoustrojami Mycoplasma spp i Ureaplasma spp - hodowla, identyfikacja, ocena ilościowa i lekowrażliwość |  | Dowolna | 250 |
| Barwienie metodą Grama |  |  |  |
| Niezbędne płyny, odczynniki i akcesoria do automatycznego barwienia preparatów metodą Grama |  |  | 9000 |
| Paski gradientowe do oznaczania MIC - zgodne z zaleceniami EUCAST | paski z gradientem stężeń do oznaczania MIC |  |  |
| Amikacyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Ampicylina | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Amoksycylina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Amoksycylina + kwas klawulanowy | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ampicylina+sulbaktam | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Amfoterycyna B | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Anidulafungina | do 32 ug/ml | dowolna | 180 |
| Azytromycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Aztreonam | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Benzylopenicylina | do 32 ug/ml | dowolna | 90 |
| Cefiksym | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Cefepim | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ceftazydym | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Ceftriakson | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Cefotaksym | do 32 ug/ml | dowolna | 120 |
| Cefoksytyna | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Cefuroksym | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Cefpodoksym | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Chlorampenikol | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Ciprofloksacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Ceftazydym/Awibaktam |  | dowolna | 60 |
| Ceftarolina |  | dowolna | 30 |
| Kaspofungina | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Daptomycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Doripenem | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Delafloksacyna |  | dowolna | 30 |
| Doksycyklina | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| Ertapenem | do 32 ug/ml | dowolna | 90 |
| Erytromycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| ESBL Cefotaksyme/Cefotaksyme+kwas klawulanowy | do 16 /1 ug/ml | dowolna | 30 |
| ESBL Cefepim/Cefepim+kwas klawulanowy | do 16 /4 ug/ml | dowolna | 30 |
| ESBL Ceftazydym/Ceftazydym+kwas klawulanowy | do 32 /4 ug/ml | dowolna | 30 |
| Flukonazol | do 256 ug/ml | dowolna | 240 |
| Flucytozyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Fosfomycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 120 |
| Gentamycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 240 |
| Imipenem | do 32 ug/ml | dowolna | 840 |
| Imipenem + Relabaktam | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Itrakonazol | do 32 ug/ml | dowolna | 120 |
| Klarytromycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Klindamycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 90 |
| Ketokonazol | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Linezolid | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Lewofloksacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Meropenem | do 32 ug/ml | dowolna | 840 |
| Moksifloksacyna | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| MBL IP/IPI | do 256/64 ug/ml | dowolna | 90 |
| Meropenem / waborbaktam | do 64 ug/ml | dowolna | 60 |
| Metronidazol | do 256 ug/ml | dowolna | 210 |
| Mikafungina | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Minocyklina | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Netylmycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Norfloksacyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Oksacylina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Piperacylina | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Piperacylina/Tazobaktam | do 256 ug/ml | dowolna | 180 |
| Posakonazol | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Ryfampicyna | do 32 ug/ml | dowolna | 30 |
| Teikoplanina | do 256 ug/ml | dowolna | 210 |
| Tigecyklina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Tobramycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 30 |
| Trimetoprim/sulfametoksazol | do 32 ug/ml | dowolna | 60 |
| Tikarcylina/kwas klawulanowy | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Tetracyklina | do 256 ug/ml | dowolna | 60 |
| Wankomycyna | do 256 ug/ml | dowolna | 210 |
| Worikonazol | do 32 ug/ml | dowolna | 90 |
| oraz wszystkie, zgodne z wytycznymi EUCAST będące w sprzedaży w trakcie trwania umowy |  |  | 60 |
| Inne |  |  |  |
| Kriobanki | probówki |  | 100 |

WYMAGANIA APARATUROWE, ODCZYNNIKOWE, TERMINY WAŻNOŚCI

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego ( TAK, NIE ) |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTOMATYCZNY ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI (BAKTERII I GRZYBÓW) O NASTĘPUJĄCYCH CECHACH: |  |  |  |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań - inokulacja, inkubacja, odczyt, wydruk wyników (minimum 100 miejsc inkubacyjnych); brak konieczności dodawania odczynników w celu otrzymania wyników końcowych; | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | Zakres identyfikowanych drobnoustrojów - ok. 500 gatunków: Gram dodatnie, Gram ujemne, grzyby, beztlenowce, Neisseria, Haemophilus; | TAK |  |
|  | Czas identyfikacji: 3-10 godzin, oznaczania lekowrażliwości 4 - 12 godzin | TAK |  |
|  | Wynik lekowrażliwości podawany w postaci MIC (typu „break-point”) | TAK |  |
|  | Antybiogramy na antybiotyki p-bakteryjne i p-grzybicze dostępne na rynku polskim | TAK |  |
|  | Oddzielne testy identyfikacyjne i antybiogramowi | TAK |  |
|  | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | TAK |  |
|  | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności drobnoustrojów: ESBL, MRSA, MRSE, HLAR, VRE, GISA, karbapenemazy | TAK |  |
|  | Zainstalowany system wspomagający diagnostykę w nietypowych sytuacjach (Expert) | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy i zamontuje na własny koszt UPS o odpowiednich dla analizatora parametrach technicznych, umożliwiający podtrzymanie pracy przez co najmniej 30 minut | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiąże się do sprzedaży wprowadzonych nowych testów (w czasie trwania umowy) w cenie identycznej do proponowanej w umowie w stosunku do analogicznego asortymentu objętego umową | TAK |  |
|  | Wykonawca zainstaluje własnym staraniem i kosztem program umożliwiający komunikację pomiędzy analizatorem bakteriologicznym a informatyczną siecią szpitalną (Eskulap) w terminie do 7 dni od podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Zakres oprogramowania musi obejmować: - Rejestracja i archiwizacja wyników bezpośrednio w programie - Rejestracja wyników wg formatu określonego przez użytkownika - Wydruk wyników wg formatu określonego przez użytkownika - Oddzielny program do kontroli i interpretacji testów wrażliwości - Oddzielny program do kontroli jakości badań mikrobiologicznych - Przesyłanie danych do innego komputera oraz odbieranie informacji z zewnątrz; - Możliwość wprowadzania danych o dodatkowych badaniach diagnostycznych i preparatach | TAK |  |
|  | Z analizatorem oferent dostarczy nieodpłatnie zestaw komputerowy o następujących parametrach: - procesor Intel i3 (minimum 8 generacji) - płyta główna z kartą sieciową i złączem RS232 - pamięć RAM 8 GB - dysk twardy SSD min. 240 GB - system operacyjny Windows 10 Pro - monitor LCD 23 " - klawiatura i mysz firmy Logitech - MS Office 2019 - 2 drukarki laserowe firmy HP - obsługujące automatyczny duplex - posiadające wbudowany interfejs sieciowy - wykorzystujące materiały eksploatacyjne używane w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - do każdej drukarki Wykonawca zapewni dostawę tonerów w trakcie trwania umowy | TAK |  |
|  | Z analizatorem zostaną dostarczone dodatkowo 2 szafy chłodnicze (do przechowywania odczynników) o szerokości max. 60cm i pojemności 350-450 litr. | TAK |  |
|  | Celem racjonalnego wykorzystania systemu do identyfikacji drobnoustrojów, w okresie obowiązywania umowy, 1 x w roku, oferent pokryje koszty udziału 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. "Szkole Mikrobiologii" organizowanej przez Fundację Centrum Mikrobiologii Klinicznej oraz 1 diagnozy w „Postępach Medycyny Zakażeń” organizowanej przez ten sam podmiot. | TAK |  |
| APARAT DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW MIKROBIOLOGICZNYCH + odczynniki |  |  |  |
|  | Nazwa aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych i rok produkcji – nie starszy niż 2020 | TAK (należy podać nazwę i rok produkcji) |  |
|  | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów | TAK |  |
|  | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie - brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia | TAK |  |
|  | Pojemność minimum 12 preparatów | TAK |  |
|  | Możliwość barwienia preparatów o różnej grubości – minimum 8 programów | TAK |  |
|  | Barwienie metodą rozpylania odczynnika - oddzielny zasobnik, rurka zasilająca, pompa i dysza spryskująca dla każdego odczynnika | TAK |  |
|  | Gotowe do użycia odczynniki stosowane do barwienia, przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach | TAK |  |
|  | Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady; zapewnienie profesjonalnej utylizacji odpadów na koszt oferenta | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące E-testów - Paski plastikowe - Paski pakowane w hermetyczne opakowania lub hermetycznie zamknięty blistr - Ciągły gradient stężeń | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące płytek - Wszystkie elementy asortymentu od jednego producenta - Świadectwo kontroli jakości dostarczane do każdej partii produktów - Dla podłoży chromogennych dołączone kolorowe ulotki o produkcie - Płytki oznaczone czytelnym nadrukiem zawierającym informację o nazwie i serii podłoża - Zbiorcze opakowania kartonowe (sztywne) | TAK |  |
|  | Wymagane minimalne terminy ważności od daty dostarczenia do zamawiającego: - Podłoża na płytkach i w butelkach – 4 tygodnie - Karty identyfikacyjne i antybiogramowe – 6 miesięcy - E-testy – 10 miesięcy - Barwniki – 3 miesiące | TAK |  |
| INNE wymagania |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i opisy techniczne analizatorów w j. polskim | TAK |  |
|  | Aktualny certyfikat jakości dla danej serii: podłoża na płytkach, w probówkach, e-testy, testy identyfikacyjne, antybiogramowe i lateksowe. | TAK |  |
|  | Wykonawca udzieli gwarancji na dzierżawione analizatory na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt własny) Czas reakcji serwisu – do 24h; w razie awarii przekraczającej 24 h Wykonawca zapewni wykonanie następujących badan na koszt własny w innej jednostce. Zapis ten dotyczy również dzierżawionych drukarek komputerowych. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni demontaż i odrób urządzenia w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy | TAK |  |
|  | Wykonawca w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu dokona wymiany wadliwego urządzenia | TAK |  |
|  | Wykonawca przeszkoli personel ZDL w pełnym zakresie niezbędnym do poprawnej obsługi analizatorów i udokumentuje ten fakt poprzez wydanie odpowiednich certyfikatów | TAK |  |
|  | Na wniosek Kierownika Zakładu/zastępcy Kierownika Zakładu/Kierownika Pracowni Mikrobiologii, w razie problemów technicznych/merytorycznych dostawca zobowiązuje się do zorganizowania wizyty przedstawiciela handlowego/naukowego/ /pracownika serwisu. | TAK |  |

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpis

Zgodnie z tabelą podaną poniżej (należy wpisać)