         [image: image2.jpg]ll

A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




         Pion Kanclerza

         Dział Zamówień Publicznych 
             [image: image1.jpg]i





Kraków dnia: 2025-06-12
DE-dzp.272-301/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont pokrycia dachu hali H-B6 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-301/25” – znak sprawy DE-dzp.272-301/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1.  Czy wymianie podlegają wszystkie obróbki attykowe wokół całego budynku czy tylko na części północnej w związku z wymianą pokrycia. 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową wymianie podlegają obróbki attykowe wokół całego budynku. 

 

2.  Czy obróbka elementów instalacji dotyczy tylko elementów znajdujących się na części północnej dachu która projektowo jest do wymiany czy na całości dachu również tam gdzie pokrycie dachowe nie będzie wymieniane. 
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego postępowania przetargowego (Opis techniczny architektury, pkt 10.1.6): „Na całej powierzchni dachu należy skontrolować szczelność wszystkich obróbek przy kanałach wentylacyjnych, wentylatorach dachowych oraz wszelkich przejściach instalacyjnych przez dach. W miejscach, gdzie występują wątpliwości co do szczelności, należy wykonać odpowiednie uszczelnienia. Wszystkie stwierdzone nieszczelności muszą zostać naprawione.” W związku z powyższym obowiązek ten dotyczy całego dachu, niezależnie od tego, czy pokrycie dachowe w danym miejscu jest przewidziane do wymiany, czy pozostaje bez zmian.

3.  W przedmiarze dla robót budowlanych projektant wskazał 0,3 krotność dla wełny podlegającej wymianie i utylizacji. Czy oznacza to że wełna ma grubość 30 cm czy w jakiś sposób zostało to zweryfikowane?
Odp. Zamawiający informuje, że grubość wełny mineralnej została przyjęta na podstawie dostępnej dokumentacji archiwalnej. W przedmiarze wskazano 0,3-krotność jako wartość orientacyjną. Należy przyjąć zakres wymiany materiału zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej. 

 
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95

e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl

Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

REGON 000001577, NIP 6750001923
System ProPublico © Datacomp

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]