Bydgoszcz dnia: 2025-06-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dokonywanie nadzoru, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w budynkach 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką - SPZOZ w Bydgoszczy oraz w Domu Medyka ul. Skromna 5. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 53/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dzień dobry, czy jest możliwość wykonania wizji lokalnej urządzeń? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Osobą odpowiedzialną za dokonanie wizji lokalnej jest p. Dariusz Ruciński – Tel. 661 956 065 (w kontakt w godz. 8:00 – 14:00).

Pytanie nr 2 Czy w zestawieniu są urządzenia, które mają jeszcze gwarancję? Jeżeli tak, to które? Odpowiedź: Urządzenia podlegające jeszcze gwarancji to pozycje 30-34 z załącznika nr 2 do umowy (wykaz urządzeń). Jest to łącznie 5 urządzeń firmy ORONA w budynku Nowej Polikliniki. Pytanie nr 3 Czy przeprowadzanie pomiarów rezystancji izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ma być wykonywane w ramach opłaty za konserwację? Odpowiedź: Koszt wykonania pomiarów wliczony jest w koszt ryczałtu na konserwację. Pytanie nr 4 Czy sporządzanie RESURS-ów, odbywa się za dodatkowym wynagrodzeniem? Odpowiedź: Koszt wykonania RESURS-ów wliczony w ryczałt za konserwację. Pytanie nr 5 Czy wykonywanie badań specjalnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji, odbywa się za dodatkowym wynagrodzeniem? Odpowiedź: Badania specjalne wliczone w ryczałt za konserwację. Pytanie nr 6 Czy wymiana źródeł światła w kabinach dźwigów, odbywa się za dodatkowym wynagrodzeniem? Odpowiedź: Wymiana źródeł świateł wliczony w koszt konserwacji. Pytanie nr 7 Czy na każde żądanie Wykonawca musi okazać faktury zakupu materiałów użytych do napraw? Odpowiedź: Wykonawca musi okazać faktury zakupu na każde żądanie Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Jonasz Roguski – tel. 261 417 448, e-mail: Jonasz.roguski@10wsk.mil.pl

Data: 13.06.2025 r.