Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 4

Hak Automatyczny - 2 zestawy.

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  | Jeden zestaw zawiera | Sztuk |  |
|  | Klema bazowa typu Rochard z innowacyjnym, stabilizującym, śrubowym systemem mocującym do szyny bocznej stołu operacyjnego na całej jej długości od strony czystej, całkowicie sterylnie, wyposażona w dwa zaciski, wykonana ze stali bez elementów z tworzyw sztucznych do mocowania ramion z możliwością płynnej regulacji wysokości i kąta nachylenia ramion. | 2 |  |
|  | Ramię trapezowe mocujące haki do podniesienia łuku żebrowego typu Rochard wyposażone w dwa przeguby | 1 |  |
|  | Ramię mocujące Ø14MM z przegubem umożliwiającym płynną regulację kąta załamania haka i płynną regulacją podczas zabiegu | 2 |  |
|  | Klips mocujący otwarty z unikatową budową zwiększającą bezpieczeństwo i ułatwiającą montaż | 9 |  |
|  | Hak typu Rochard; rozmiar 80 x 60 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 400 mm, przegubowy – przegub umożliwia dodatkowe ustawienia w polu operacyjnym | 2 |  |
|  | Hak typu Fritsch; rozmiar 80 x 80 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 180 mm, przegubowy – przegub umożliwia dodatkowe ustawienia w polu operacyjnym | 1 |  |
|  | Hak typu Fritsch; rozmiar 80 x 60 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 180 mm, przegubowy – przegub umożliwia dodatkowe ustawienia w polu operacyjnym | 1 |  |
|  | Hak typu Deaver; rozmiar 120 x 150 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm z przegubem – przegub umożliwia dodatkowe ustawienia w polu operacyjnym | 1 |  |
|  | Hak typu Finger; elastyczny – dodatkowe możliwości regulacji poprzez elastyczne wykonanie rozmiar 120 x 170 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm. | 1 |  |
|  | Hak typu Body-Wall; rozmiar 100 x 200 mm., obrót o 360˚; długość ramienia 240 mm., z przegubem umożliwiającym dodatkową regulację podczas zabiegu | 1 |  |
|  | Hak typu Bladder rozmiar 73 x 200 mm; obrót o 360˚; długość ramienia 200 mm., z przegubem umożliwiającym dodatkową regulację podczas zabiegu | 1 |  |
|  | Kabel światłowodowy sprężyście elastyczny z zapamiętywaniem kształtu i możliwością sterylizacji - kompatybilny z posiadanymi generatorami/źródłami światła firmy Storz, Olympus, Asculap, z uchwytem | 1 |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min. 2 mm grubości, na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor czerwony | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x56mm | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm | 1 |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm | 2 |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak/Podać |  |

WYMAGANIA DODATKOWE

| L.p. | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr wymagany | Parametr oferowany/podać |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Szkolenie z obsługi haków dla lekarzy i pielęgniarek w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z przez okres 2 dni roboczych trwające po 8 godzin dziennie, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy do 10 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 10 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. - W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych (import części spoza Polski) Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Świadectwo rejestracji, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo jakości w języku polskim, kserokopie aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczony sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia (dołączyć kopie) | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy/termin realizacji): max 6 tygodni 6 tygodni – 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy – 15 pkt |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hak automatyczny | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………………. [data/podpis]