Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie nr 1

Zestawy narzędziowe do Torakochirurgii

Zestaw 1 – Zestaw do Torakotomii

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość Szt. |  |
|  | RETRAKTOR TYPU PARKER-LANGENBECK DŁ.210MM (KOMPLET 2 SZTUK) | 2 |  |
|  | RETRAKTOR TYPU DE BAKEY MAX . OTWARCIE 200MM KOMPLET Z 3 PARAMI ŁOPATEK (60X60, 50X80 MM ET 40X100MM) | 1 |  |
|  | KLESZCZE OPATRUNKOWE TYPU FOERSTER, OKIENKOWE "PĘTLA", PROSTE, ROWKOWANE | 3 |  |
|  | KLESZCZE TYPU CRAFOORD DŁ.240MM ZAGIĘTE | 2 |  |
|  | KLESZCZE TYPU ROCHESTER OSHNER ZAKRZYWIONE DŁ:240MM | 2 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN PROSTE DŁ.240MM | 1 |  |
|  | KLESZCZE TYPU THOMS-ALLIS DŁ:200MM 6 X7 ZĘBÓW | 1 |  |
|  | KLESZCZE TYPU DUVAL L:210MM MORS TRIANGLE 28MM | 3 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU SATINSKY, ZĄBKOWANIE, ATRAUMATYCZNE, DŁ.265MM | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU O'SHAUGNESSY DŁ.200MM ZAGIĘTE POD KĄTEM 45 ° | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO OPATRUNKU TYPU OVERHOLT GEISSENDORFER DŁ.210MM N° 0 | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU OVERHOLT-SLIM DŁ.215MM PODWÓJNIE ZAGIĘTE, | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU DEBAKEY, MOCNO ZAGIĘTE, DŁ.190MM | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI W KSZTALCIE SERCA, , ATRAUMATYCZNE, DŁ.250MM, BRANSZE 22MM | 1 |  |
|  | IMADŁO TYPU CRILE-WOOD DŁ.230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.180MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |
|  | IMADŁO TYPU DEBAKEY Dl.230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | PĘSETA ANATOMIICZNA, DŁ.250MM BEZ ZEBÓW | 2 |  |
|  | PĘSETA ANATOMICZNA DŁ:250MM PROSTA BEZ ZĘBÓW, WĄSKIE KONCÓWKI | 1 |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA DŁ:180MM 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.250MM Z ZĄBKAMI 1X2 | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ.200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM PROSTE DŁ.180MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ.250MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI MAYO, PLASKIE OSTRZA, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, TĘPO-TĘPE, ZAKRZYWIONE, DŁ. 17 CM | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYPU MIKULICZ, DŁ.200MM, ZAGIĘTE, 1X2 ZĘBY | 3 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.140MM, ZAGIĘTE | 3 |  |
|  | KLESZCZYKI MIKRO TYPU HALSTEAD PROSTE DŁ.120MM BEZ ZĘBÓW | 2 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN ZAKRZYWIONE, BEZ ZĄBKA,DŁ.160MM | 3 |  |
|  | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, DŁ.130MM | 3 |  |
|  | OPINAKI TYPU TOHOKU DŁ.130MM | 2 |  |
|  | RĄCZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ. 13,5 CM | 1 |  |
|  | RĄCZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI nIERDZEWNEJ, DŁ. 21CM | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO OPATRUNKÓW TYPU GROSSMAYER PROSTE DŁ.250MM | 1 |  |
|  | NERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 200X40MM | 1 |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o rozmiarach pozwalających na bezpieczne umieszczenie narzędzi z pakietu, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor do ustalenia na etapie podpisywania umowy. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach kompatibylnych z wanną kosza z pkt 44 i 45 | 2 |  |

Zestaw 2 – Zestaw do VATS

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość Szt. |  |
|  | KLESZCZE TYPU GEMINI DŁ.180MM, MOCNO ZAGIĘTE | 2 |  |
|  | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU GEMINI DŁ.250MM MOCNO ZAGIĘTE, | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU SATINSKY, ZĄBKOWANIE, ATRAUMATYCZNE, DŁ.275MM | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER OSCHNER PROSTE DŁ:300MM | 2 |  |
|  | KLESZCZE OPATRUNKOWE TYPU FOERSTER, OKIENKOWE "PĘTLA", PROSTE, ROWKOWANE | 3 |  |
|  | KLESZCZE TYPU BABCOCK DŁ.200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM BRANSZE 10MM | 1 |  |
|  | KLESZCZE TYPU CRAFOORD DŁ.240MM ZAGIĘTE | 2 |  |
|  | KLESZCZE JELITOWE SCHEIBE DŁ. 230MM, SZCZĘKI 24MM | 2 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU ALLIS DŁ:300MM ATRAUMA | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD-MOSQUITO, DŁ.140MM, ZAGIĘTE | 3 |  |
|  | KLESZCZYKI MIKRO TYPU HALSTEAD PROSTE DŁ.120MM BEZ ZĘBÓW | 2 |  |
|  | IMADŁO TYPU MAYO HEGAR DŁ:230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |
|  | IMADŁO TYPU DEBAKEY DŁ.230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, DŁ.130MM | 2 |  |
|  | OPINAKI TYPU TOHOKU DŁ.130MM | 2 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ.200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ.300MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI MAYO, PŁASKIE OSTRZA, UTWARDZONE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, TĘPO-TĘPE, ZAKRZYWIONE, DŁ. 17 CM | 1 |  |
|  | PĘSETA ANATOMIICZNA, DŁ.250MM BEZ ZĘBÓW | 2 |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA, DŁ.250MM Z ZĄBKAMI 1X2 | 2 |  |
|  | RĄCZKA DO SKALPELA N° 3 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ 21CM | 1 |  |
|  | PŁASZCZ I GROT TROKARU DO TORAKOSKOPII Ø 10MM Dl.70MM TUBUS ROWKOWANY | 2 |  |
|  | RETRAKTOR TYPU WEITLANER DŁ.170MM 3 x 4 ZĘBY PÓŁ-OSTRE DŁ. ZĘBÓW: 16MM | 1 |  |
|  | RETRAKTOR TYPU WEITLANER DŁ.250MM, ZĘBY 5X6 OSTRE DŁ:27MM | 1 |  |
|  | HAK OPERACYJNY TYPU LANGENBECK RĘKOJEŚĆ PERFOROWANA DŁ.210MM 63X20MM | 2 |  |
|  | DISSEKTOR TYPU VATS ZĄBKOWANY SZCZĘKI ZAKRZYWIONE W LEWO DŁ. UŻYTKOWA:240MM DŁ. CAŁKOWITA:340MM ŚR:7MM BEZ ZAMKA | 1 |  |
|  | KLEM TYPU VATS SZCZĘKI 20MM OWALNE ZAKRZYWIONE W LEWO DŁ.UŻYTK:190MM DŁ. CALK:290MM ŚR:7MM Z ZAMKIEM | 2 |  |
|  | NERKA ZE STALI NIERDZEWNEJ 200X40MM | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO OPATRUNKÓW TYPU GROSSMAYER PROSTE DŁ.250MM | 1 |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak |  |

|  | Wanna do kontenera o rozmiarach pozwalających na bezpieczne umieszczenie narzędzi z pakietu, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor do ustalenia na etapie podpisywania umowy. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach kompatibylnych z wanną kosza z pkt 38 i 39 | 2 |  |

Zestaw  3 – Zestaw do VATS Lobektomii

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Producent | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość Szt. |  |
|  | KLESZCZYKI VATS DO WĘZLÓW CHŁONNYCH 6X11MM SZCZĘKI OWALNE ZAKRZYWIONE W LEWO DŁ. ROBOCZA:230MM DŁ. CAŁKOWITA: DŁ. 330MM ŚR:5MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | KLESZCZE VATS DEDYKOWANE DO WĘZŁÓW CHŁONNYCH, OKIENKOWE, OKIENKO O WYM. 6X11MM, ZAKRZYWIONE W LEWO, DŁ. ROBOCZA 230MM, DŁ. CAŁKOWITA 330MM, ŚR. TRZONU 5MM, BEZ ZAMKA | 1 |  |
|  | DISSEKTOR VATS 75° 1X2 SZCZĘKI TYPU DEBAKEY ZAKRZYWIONE W LEWO DŁ. UŻYTK:240MM DŁ. CAŁK:340MM ŚR:5/7MM BEZ ZAMKA | 1 |  |
|  | DISEKTOR VATS, TYPU DEBAKEY ZĄBKI 1X2, SZCZĘKI ZAGIĘTE POD KĄTEM 75° W LEWO, DŁ. ROBOCZA 240MM, DŁ. CAŁKOWITA 340MM, ŚR TRZONU 5MM PRZECHODZĄCA W 7MM PRZY SZCZĘKACH, Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | DISSEKTOR VATS SZCZĘKI ZĘBY WĘŻA ZAKRZYWIONE W LEWO DŁ. UŻYTK: 240MM DŁ. CAŁK: 340MM ŚR: 5MM BEZ ZAMKA | 1 |  |
|  | KLEM VATS TYPU HARKEN SZCZĘKI 95MM ZAKRZYWIONE DŁ. UŻYTK:185MM DŁ. CAŁK: 290MM ŚR:10MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | NOŻYCZKI TRANSTORAKALNE, 5MM, DŁ OSTRZA 30MM, ZAKRZYWIONE OSTRZA, DŁ. 340MM | 1 |  |
|  | IMADŁO VATS PROSTE SZCZĘKI UTWARDZONE DO IGŁY 2/0 DŁ. ROBOCZA: 210MM DŁ. CAKŁOWITA: 340MM ŚR:7MM Z ZAMKIEM | 1 |  |
|  | POPYCHACZ WĘZŁÓW RANSTORAKALNY WRAZ Z PRZYCINAKIEM SZWÓW, DŁ: 340MM, 5MM | 1 |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy). | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o rozmiarach pozwalających na bezpieczne umieszczenie narzędzi z pakietu, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor do ustalenia na etapie podpisywania umowy. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach kompatibylnych z wanną kosza z pkt 19 i 20 | 2 |  |

Zestaw  4 –  Zestaw do NUSSA

| Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Producent | TAK/Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Tak/Podać |  |
|  | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać |  |
|  |  | Ilość Szt. |  |
|  | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR DŁ.180MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |
|  | IMADŁO DO SKRECANIA DRUTU BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM DŁ.190MM | 2 |  |
|  | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ. 200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA DŁ:180MM 1X2 ZĄBKI | 2 |  |
|  | KLESZCZYKI TYPU KOCHER PROSTE DŁ.240MM BEZ ZEBÓW | 1 |  |
|  | KLESZCZE TYPU GEMINI DŁ.180MM, MOCNO ZAGIĘTE | 1 |  |
|  | KLESZCZYKI MIKRO TYPU HALSTEAD PROSTE DŁ.120MM BEZ ZĘBÓW | 1 |  |
|  | PROWADNIK DO PODWIĄZYWANIA TYPU PAYR DŁ:220MM | 1 |  |
|  | RĄCZKA DO SKALPELA N° 4 ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁ 13,5 CM | 1 |  |
|  | HAK OPERACYJNY TYPU LANGENBECK RĘKOJESŚĆ PERFOROWANA DŁ.210MM 63X20MM | 2 |  |
|  | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, DŁ.130MM | 2 |  |
|  | KLESZCZE TYPU ROCHESTER OSCHNER, PROSTE, DŁ:200MM | 2 |  |
|  | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYPU MIKULICZ, DŁ.200MM, ZAGIĘTE, 1X2 ZĘBY | 1 |  |
|  | PŁASZCZ I GROT TROKARU DO TORAKOSKOPII Ø 10MM Dl.70MM TUBUS ROWKOWANY | 1 |  |
|  | RASPATOR/SKROBACZKA TYPU FARABEUF PROSTY DŁ.160MM, SZER. 10MM | 1 |  |
|  | KLESZCZE DO OPATRUNKÓW TYPU GROSS- MAYER PROSTE DŁ.250MM | 1 |  |
|  | MISECZKA Z PŁASKIM DNEM Ø 200MM WYSOKOŚĆ: 100MM 2L | 1 |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy DIN EN ISO 13402 | Tak |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne przeznaczone do: - dezynfekcji maszynowej termicznej i manualnej chemicznej zanurzeniowej, - sterylizacji parowej (w autoklawach temp. 134°C / czas 5 minut lub dłuższy) | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o rozmiarach pozwalających na bezpieczne umieszczenie narzędzi z pakietu, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości, na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym, filtr stanowi barierę mikrobiologiczną. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Kolor do ustalenia na etapie podpisywania umowy. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach kompatibylnych z wanną kontenera. | 1 |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach kompatibylnych z wanną kosza z pkt 26 i 27 | 2 |  |

| Wymagania dodatkowe dot. wszystkich zestawów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ podać |
|  | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi chirurgicznych w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez okres 1 dni roboczego 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak |  |
|  | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru 36 miesięcy – 0 pkt 42 miesięcy – 7 pkt 48 miesięcy - 15 pkt | Tak/Podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 48 godzin. Czas skutecznej naprawy maksimum 10 dni kalendarzowych. | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak |  |
|  | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak |  |
|  | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak |  |
|  | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak |  |
|  | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni 6 tygodni - 0 pkt Skrócenie o: 1 tydzień – 7 pkt 2 tygodnie – 15 pkt | Tak/Podać |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1.	Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

2.	Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do torakotomii | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do VATS | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do VATS Lobektomii | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do NUSSA | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………………. [data/podpis]