## Laparotomia
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 2
Zestawy do Laparotomii
Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać
1 | Producent | TAK/Podać
2. | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać
3. | Kraj pochodzenia | Tak/Podać
4. | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać
| LAPAROTOMIA | Ilość w szt.
5 | Hak wątrobowo-brzuszny, typ Mikulicz, rękojeść ażurowa, wymiary łyżki: 150x50mm, długość narzędzia 260 mm | 4
6 | Hak typ Fritsh, rękojeść ażurowa, wymiary łyżki: 65x85mm, długość narzędzia 240 mm | 4
7 | Hak brzuszny, typ Deaver, rękojeść wygięta gładka, hak gładki, szerokość 50mm, długość narzędzia 300 mm | 2
8 | Hak brzuszny, typ Deaver, rękojeść wygięta gładka, hak gładki, szerokość 25mm, długość narzędzia 300 mm | 2
9 | Hak operacyjny, typ Volkmann ostry, 6 zębny, wymiary: 9x29mm, długość narzędzia 215 mm | 4
10 | Retraktor, typ Kocher Langenbeck, solidna rączka, 55x11mm, długość narzędzia 215 mm | 4
11 | Kleszcze opatrunkowe, typ Ulrich, zakrzywione, bransze falowane, długość narzędzia 270 mm | 2
12 | Kleszcze opatrunkowe, typ Rampley, proste, bransze okienkowe, żłobione, długość narzędzia 250 mm | 4
13 | Kleszcze, typ Guyon, mocno zagięte, bransze żłobione, długość narzędzia 230 mm | 2
14 | Kleszcze naczyniowe, typ Satinsky, atraumatyczne, fig.D, długość narzędzia 266 mm | 2
15 | Kleszcze jelitowe, typ Kocher, podłużne żłobienie bransz, elastyczne, zakrzywione, długość narzędzia 220 mm | 2
16 | Kleszcze jelitowe, typ Kocher, podłużne żłobienie bransz, elastyczne, zakrzywione, długość narzędzia 250 mm | 2
17 | Kleszcze jelitowe, typ Kocher, podłużne żłobienie bransz, elastyczne, zakrzywione, długość narzędzia 280 mm | 2
18 | Kleszcze, typ Allis, szeroki rozstaw – 7 mm, 5x6 zębów, długość narzędzia 250 mm | 4
19 | Kleszcze, typ Allis, wąski rozstaw, 4x5 zębów, długość narzędzia 150 mm | 8
20 | Kleszcze do kamieni nerkowych, typ Randall, fig.3, C, długość narzędzia 220 mm | 2
21 | Kleszcze do kamieni nerkowych, typ Randall, fig.2, B, długość narzędzia 220 mm | 2
22 | Kleszcze do kamieni nerkowych, typ Randall, fig.4, D, długość narzędzia 220 mm | 2
23 | Kleszcze typu Kocher-Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 220 mm | 6
24 | Kleszcze typu Kocher-Ochsner, 1x2 zęby, zakrzywione, długość narzędzia 240 mm | 6
25 | Kleszcze typu Rochester-Pean, poprzecznie ząbkowane, zakrzywione, długość narzędzia 240 mm | 6
26 | Kleszcze naczyniowe, typ Overholt, fig.2, C, długość narzędzia 220 mm | 4
27 | Kleszcze do podwiązywania, typ Overholt, fig.0, A, długość narzędzia 195 mm | 4
28 | Kleszcze do podwiązywania, typ Overholt, fig.2, C, długość narzędzia 220 mm | 2
29 | Kleszcze typu Rochester-Pean, poprzecznie ząbkowane, zakrzywione, długość narzędzia 200 mm | 10
30 | Kleszcze typu Rochester-Pean, poprzecznie ząbkowane, zakrzywione, długość narzędzia 180 mm | 10
31 | Kleszcze naczyniowe, typ Crile-Rankin, zakrzywione, 1x2 zęby, długość narzędzia 160 mm | 10
32 | Kleszcze naczyniowe, typ Providence Hospital, proste, długość narzędzia 140 mm | 10
33 | Kleszcze, typ Micro-Mosquito,zakrzywione, długość narzędzia 120 mm | 10
34 | Kleszcze do otrzewnej, typ Mikulicz, mocno zakrzywione, 1x2 zęby, długość narzędzia 200 mm | 12
35 | Imadło naczyniowe, utwardzone TC, typ Debakey, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 260 mm | 2
36 | Imadło, utwardzone TC, typ Crile Wood, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 200 mm | 2
37 | Imadło, utwardzone TC, typ Mayo Hegar, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 200 mm | 4
38 | Imadło naczyniowe, utwardzone TC, typ Debakey, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 180 mm | 2
39 | Łyżka do kamieni, typ Luer Koerte, giętka, fig.2, E, średnica 6,7 mm, długość narzędzia 320 mm | 2
40 | Nożyczki Super Cut, typ RZ Davis, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, ostre, czernione uchwyty, długość narzędzia 180 mm | 2
41 | Nożyczki preparacyjne, Super Cut, typ Metzenbaum Nelson, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 280 mm | 2
42 | Nożyczki preparacyjne, Super Cut, typ Metzenbaum Nelson, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 230 mm | 2
43 | Nożyczki do ligatury Super Cut, utwardzone TC, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, uchwyt czerniony i złocony, długość narzędzia 230 mm | 2
44 | Nożyczki preparacyjne, Super Cut, typ Metzenbaum Nelson, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 200 mm | 2
45 | Nożyczki preparacyjne, Super Cut, typ Metzenbaum Nelson, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 180 mm | 2
46 | Nożyczki chirurgiczne, Super Cut, typ Mayo, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 170 mm | 4
47 | Nożyczki chirurgiczne, Super Cut, typ Mayo, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, proste, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 170 mm | 2
48 | Kleszcze typu Backhaus, spinaki do serwet, długość narzędzia 130 mm | 8
49 | Pęseta chirurgiczna 1x2 zęby, prosta, delikatna, długość narzędzia 300 mm | 4
50 | Pęseta chirurgiczna 1x2 zęby, prosta, delikatna, długość narzędzia 250 mm | 4
51 | Pęseta chirurgiczna 1x2 zęby, prosta, szeroka, długość narzędzia 200 mm | 4
52 | Pęseta chirurgiczna 1x2 zęby, prosta, szeroka, długość narzędzia 160 mm | 4
53 | Pęseta anatomiczna, typ Standard, średnioszeroka, delikatna końcówka, długość narzędzia 300 mm | 4
54 | Pęseta anatomiczna, typ Standard, średnioszeroka, delikatna końcówka, długość narzędzia 250 mm | 4
55 | Pęseta anatomiczna, typ Standard, średnioszeroka, delikatna końcówka, długość narzędzia 200 mm | 4
56 | Pęseta anatomiczna, typ Brophy, wąska, delikatna końcówka, długość narzędzia 200 mm | 4
57 | Pęseta anatomiczna, typ Standard, średnioszeroka, delikatna końcówka, długość narzędzia 160 mm | 4
58 | Trzonek skalpela nr 4, długość narzędzia 135 mm | 2
59 | Trzonek skalpela nr 3L, długość narzędzia 210 mm | 2
60 | Trzonek skalpela nr 3, długość narzędzia 130 mm | 2
61 | Miska nerkowata, 0,50l, 250 mm | 2
62 | Miska okrągła bez rantu, średnica 85mm, wysokość 40mm, pojemność 0,16l | 4
63 | Miska okrągła bez rantu, średnica 110mm, wysokość 55mm, pojemność 0,40l | 2
64 | Nożyczki Super Cut, typ Par, zakrzywione, krótkie bransze, wyprofilowane, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, czernione uchwyty, długość narzędzia 150 mm | 2
65 | Nożyczki do ligatury Super Cut, utwardzone TC, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, uchwyt czerniony i złocony, długość narzędzia 180 mm | 2
66 | Igła, drenażowa, typ Redon, końcówka nożowa, lekko zakrzywiona, 12 Charr,długość narzędzia 195 mm | 2
67 | Igła, drenażowa, typ Redon, końcówka nożowa, lekko zakrzywiona, 14 Charr,długość narzędzia 195 mm | 2
68 | Igła, drenażowa, typ Redon, końcówka nożowa, lekko zakrzywiona, 16 Charr,długość narzędzia 195 mm | 2
69 | Sonda typ Doyen, zakrzywiona, motylkowa, długość narzędzia 145 mm | 2
70 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 450*292*102mm, wymiary wewnętrzne 420x265x90mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy. Kontener z silikonową matą typu jeż | 2
Wymagania dodatkowe
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/podać
1. | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak
2. | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez okres 1 dni roboczego 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak
3. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
4. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. | Tak/Podać
Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 7 pkt
48 miesięcy - 15 pkt
5. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
6. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. | Tak
Czas skutecznej naprawy maksimum 10 dni kalendarzowych.
7. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
8. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
9. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
10. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
11. | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
12. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
14. | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
15. | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak
16. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
17. | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni | Tak/Podać
6 tygodni - 0 pkt
Skrócenie o:
1 tydzień – 7 pkt
2 tygodnie – 15 pkt
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. | Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. | Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## Mastektomia
Zestawy do Mastektomii
Lp | Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/ilość oferowana/podać
1 | Producent | TAK/Podać
2 | Model/Typ (pełna symbolika) | Tak/Podać
3 | Kraj pochodzenia | Tak/Podać
4 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025 r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | Tak/Podać
| MASTEKTOMIA | Ilość w szt.
5 | Hak skórny, typ Mannerfelt, 3 zęby, ostry, długość narzędzia 155 mm | 2
6 | Retraktor, typ Kocher Langenbeck, solidna rączka, 40x11mm, długość narzędzia 215 mm | 2
7 | Hak operacyjny, typ Volkmann, półostry, 4 zębny, wymiary: 9x19mm, długość narzędzia 215 mm | 2
8 | Retraktor, typ Kocher, solidna rączka, 1 zębny, ostry, 15mm, długość narzędzia 220 mm | 2
9 | Trzonek skalpela nr 3, długość narzędzia 130 mm | 1
10 | Pęseta anatomiczna, utwardzona TC, średnioszeroka, delikatna końcówka, bransze żłobione krzyżowo, złocony uchwyt, długość narzędzia 145 mm | 2
11 | Pęseta chirurgiczna 1x2 zęby, prosta, delikatna, długość narzędzia 160 mm | 2
12 | Pęseta chirurgiczna, typ Waugh, 1x2 zęby, prosta, bardzo delikatna, długość narzędzia 200 mm | 2
13 | Imadło naczyniowe, utwardzone TC, typ Debakey, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 200 mm | 1
14 | Imadło, utwardzone TC, typ Crile Wood, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 180 mm | 1
15 | Imadło, utwardzone TC, typ Crile Wood, proste, bransze żłobione, ucha złocone, długość narzędzia 150 mm | 1
16 | Nożyczki Super Cut, typ RZ Davis, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, ostre, czernione uchwyty, długość narzędzia 180 mm | 1
17 | Nożyczki chirurgiczne, Super Cut, typ Mayo, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, proste, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 170 mm | 1
18 | Nożyczki chirurgiczne, Super Cut, typ Mayo, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, czernione uchwyty, długość narzędzia 170 mm | 1
19 | Super Cut Metznabaum Fino nożyczki, zagięte, 180mm | 1
20 | Kleszcze naczyniowe, typ Crile-Rankin, proste, długość narzędzia 160 mm | 12
21 | Kleszcze do otrzewnej, typ Mikulicz, mocno zakrzywione, 1x2 zęby, długość narzędzia 200 mm | 2
22 | Kleszcze do podwiązywania, typ Overholt, fig.0, A, długość narzędzia 195 mm | 2
23 | Kleszcze, typ Allis, wąski rozstaw, 4x5 zębów, długość narzędzia 150 mm | 4
24 | Kleszcze, typ Allis, szeroki rozstaw – 7 mm, 5x6 zębów, długość narzędzia 220 mm | 2
25 | Kleszcze typu Kocher-Ochsner, 1x2 zęby, proste, długość narzędzia 240 mm | 2
26 | Kleszcze typu Backhaus, spinaki do serwet, długość narzędzia 130 mm | 5
27 | Kleszcze typu Backhaus, spinaki do serwet, długość narzędzia 110 mm | 5
28 | Kleszcze opatrunkowe, typ Ulrich, zakrzywione, bransze falowane, długość narzędzia 270 mm | 1
29 | Nożyczki Super Cut, typ Par, zakrzywione, krótkie bransze, wyprofilowane, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, czernione uchwyty, długość narzędzia 150 mm | 2
30 | Nożyczki do ligatury Super Cut, utwardzone TC, nożyczki z mikroząbkowaniem brzegu dolnego ostrza, zakrzywione, tępe, uchwyt czerniony i złocony, długość narzędzia 140 mm | 2
31 | Miska nerkowata, 0,50l, 250 mm | 1
32 | Miska okrągła bez rantu, średnica 85mm, wysokość 40mm, pojemność 0,16l | 1
33 | Miska okrągła bez rantu, średnica 110mm, wysokość 55mm, pojemność 0,40l | 1
34 | Kontener sterylizacyjny, bezobsługowy, bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego, odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na 100 sterylizacji bądź rok, wymiary zewnętrzne 450*292*102mm, wymiary wewnętrzne 420x265x90mm. Może być dezynfekowany preparatami o pH wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymuje sterylność nawet do 12mcy. Kontener z silikonową matą typu jeż | 1
35 | Hak do piersi, typ Sculpo, podwójnie zakończony, 37x70mm, 22x54mm, złocony, długość narzędzia 310 mm | 1
36 | Marker do piersi typ Freeman, podwójny, średnica 38/42 mm | 1
37 | Haki, set, typ Farabeuf, podwójny, wymiary: 23x16mm/ 27x16 mm; 27x16mm/30x16mm, długość narzędzia 150 mm | 1
38 | Hak do piersi, typ Tebbet Style, podświetlany, z możliwością odsysania, zakończony ząbkowaniem o wymiarach 150x25 mm, złocony, wyprofilowana rękojeść. | 1
Wymagania dodatkowe
| Wymagania Zamawiającego (warunek) | Parametr/ilość wymagana | Parametr/podać
1. | Zamawiający wymaga dokonania jednej bezpłatnej regeneracji każdego z zestawów narzędzi w okresie do 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru. Termin regeneracji zostanie wskazany przez Zamawiającego. | Tak
2. | Szkolenie z obsługi narzędzi dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez okres 1 dni roboczego 8 godzin, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. | Tak
3. | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak
4. | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 36 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń oraz wszystkich elementów peryferyjnych, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe – kryterium punktowane. | Tak/Podać
Gwarancja min. 36 miesiące na urządzenie od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru
36 miesięcy – 0 pkt
42 miesięcy – 7 pkt
48 miesięcy - 15 pkt
5. | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak
6. | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze max 24 godziny. | Tak
Czas skutecznej naprawy maksimum 1- dni kalendarzowych.
7. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak
8. | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak
9. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta | Tak
10. | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta | Tak
11. | Bezpłatne przeglądy okresowe przez cały okres gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta, na koszt Wykonawcy | Tak
12. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | Tak
13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | Tak
14. | Materiały informacyjne na temat oferowanego sprzętu w języku polskim | Tak
15. | Instrukcja do sprzętu w języku polskim (wraz z dostawą przedmiotu postępowania) | Tak
16. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego | Tak
17. | Dostawa i uruchomienie (zrealizowanie przedmiotu umowy): max 6 tygodni | Tak/Podać
6 tygodni - 0 pkt
Skrócenie o:
1 tydzień – 7 pkt
2 tygodnie – 15 pkt
UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
1. | Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
2. | Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
…………………………….
Podpis Wykonawcy

## Formularz asortymentowo cenowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa
1. | Zestawy do Laparotomii | komplet | 1
2. | Zestawy do Mastektomii | komplet | 1
RAZEM:
UWAGA!
Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto
wartość netto + Vat % = wartość brutto
Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
………………………. [data/podpis]