załącznik nr 3 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

Wykaz urządzeń objętych obsługą serwisową dla poszczególnych układów

| Lp | Układ | typ | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | centrale wentylacyjne | centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-40-L-PHC/ESF | 9 |
|  |  | centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-30-R-PHC/ESF | 2 |
|  |  | centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-10-R-H-T | 2 |
|  |  | centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-21-L-HC/F | 1 |
|  |  | centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna VTS VS-55-L-PHC/SEF | 1 |
|  |  | centrala wentylacyjna nawiewna VTS VS-21-R-PHC/SEF | 1 |
|  |  | wentylator dachowy Systemair DVSI190E2 | 1 |
|  |  | wentylator dachowy Systemair TFER160 | 5 |
|  |  | wentylator dachowy Systemair TFSR125M | 17 |
|  |  | wentylator dachowy Systemair TFSR125XL | 2 |
|  |  | filtry do stropów laminarnych LAM 1.8/2.4 (6 szt.) | 5 kpl |
|  |  | filtry do stropów laminarnych LAM 2.4/2.4 (6 szt.) | 3 kpl |
|  |  | filtry do nawiewników H13 | 26 |
|  |  | kratki HKW wywiewne z filtrami | 46 |
| 2 | nawilżacze parowe | nawilżacze parowe CONDAIR RS 50 | 9 |
|  |  | nawilżacze parowe CONDAIR RS 30 | 2 |
| 3 | węzeł cieplny | sterownik Xenta 281 | 1 |
|  |  | siłownik M700 SRSU | 1 |
|  |  | siłownik M400 | 1 |
|  |  | filtroodmulnik FOM | 2 |
|  |  | pompa Wilo stratos 32/1-10 | 1 |
|  |  | pompa Wilo stratos 80/1-12 | 1 |
| 4 | prace informatyczne w zakresie centr. went. oraz syst. wizualizacji | w zakresie central sterownik PXC 52 z panelem PXM30. W zakresie systemu wizualizacji oprogramowanie SCAD SYNDRIS-RV |  |
| 5 | instalacje silnoprądowe |  |  |
| 6 | Stacja odwrócone osmozy |  | 2kpl |