Kraków dnia: 2025-06-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudno dostępnych” – znak sprawy ZP/30/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 pyt. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, do stosowania na powierzchnie bez spłukiwania. Preparat na bazie dwóch alkoholi (w tym etanol i propan-2-ol) w ilości 75g/100g płynu. Bez dodatkowych substancji aktywnych (aldehydy, związki amoniowe itp.). Bezbarwny, pH 7. Wykazujący dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem – oświadczenie producenta preparatu. Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych. Spektrum działania: B- EN 13727, F (Candida albicans) – EN13624, Tbc (M. terrae) – EN 14348, V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Produkt o podwójnej rejestracji (wyrób medyczny i preparat biobójczy). Produkt nie wymagający szczególnych warunków przechowywania. Opakowanie – butelka 1 litrowa z nakrętką zabezpieczona kapslem. Produkt wyposażony w system dozowania typu spryskiwacz zwykły. Wydajność 50ml/m2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga preparatu z nakrętką zabezpieczona kapslem czy opakowanie ze spryskiwaczem nakręconym fabrycznie. Odpowiedź: Zamawiający wymaga nakrętki z kapslem z możliwością zastosowania spryskiwacza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol