Bydgoszcz dnia: 2025-06-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4628/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy okresowe i naprawy aparatów RTG. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 48/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1.Dot. SWZ, Rozdział 7 pkt. 7.2. "Warunki udziału w postępowaniu, Zdolność techniczna lub zawodowa" oraz Rozdział 9 pkt. 9.2. "Wykaz dostaw lub usług": Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej, w następujący sposób: - dla zadania 1 min. 134 000,00 zł - dla zadania 2 min. 43 000,00 zł - dla zadania 3 min. 41 000,00 zł - dla zadania 4 min. 13 000,00 zł Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w dokumencie SWZ opublikowanym w dniu 22.05.2025 na stronie zamawiającego i na platformie e-propublico.pl w § 7 pkt. 7.2 oraz w § 9 pkt. 9.2 ma poprawnie wpisane numery zadań (zgodnie z powyższym). 2.Dot. SWZ, Rozdział 9 pkt. 9.2. "Wykaz osób": Czy Zamawiający, w celu dochowania należytej staranności i zabezpieczenia własnych interesów wyrazi zgodę na zmianę zapisów na: "Osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą legitymować się imiennym aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta urządzenia, jego autoryzowanego przedstawiciela lub innym dokumentem poświadczającym przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia, wystawionym przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela- min. 1 osoba.". W obecnej formie zapisy dopuszczają do złożenia ofert przez firmy legitymujące się certyfikatami wystawionymi przez nieznane organizacje, nie powiązane z producentem, których uprawnienia do przeprowadzania szkoleń nie są w żaden sposób weryfikowalne. Nie można zatem stwierdzić, czy takie szkolenia niosą za sobą nabycie wiedzy technicznej o konkretnym urządzeniu czy też są jedynie dostępnymi online platformami, gdzie otrzymuje się certyfikaty dla samego posiadania dokumentu o tym tytule. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wykonywanie serwisu takich urządzeń jak aparat rentgenowski bez posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji może stwarzać poważne zagrożenie dla pacjentów, personelu i samego urządzenia. Serwis wykonywany niewłaściwie naraża również Zamawiającego na wysokie koszty związane z przestojem aparatu. Niestety, na polskim rynku funkcjonują firmy serwisowe legitymujące się takimi właśnie certyfikatami (np. wystawionymi przez tureckie czy indyjskie organizacje wystawiające dokumenty certyfikujące). W obecnej formie wymóg nie stanowi gwarancji, że Wykonawca posiada fachową i pełną wiedzę techniczną konieczną do wykonania zamówienia, gdyż nie wiadomo przez jaką organizację weryfikowane są szkolenia i wystawiane po nich certyfikaty. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 3.Dot.§1 ust 3 Załącznika nr 11 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 2: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu ust. 3 w taki sposób, że Wykonawca nie świadczący serwisu autoryzowanego nadal jest zobowiązany do dysponowania procedurami, zapleczem technicznym i zobowiązany do przestrzegania procedur określonych w art. 63 ustawy o wyrobach medycznych. Proponowany zapis po zmianie: "Wykonawca oświadcza, że prowadzi autoryzowany serwis/ nie prowadzi autoryzowanego serwisu[1] producenta, oraz dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotowej aparatury zapleczem technicznym, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały oraz odpowiednie procedury i instrukcje do wykonywania czynności określonych w art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz że wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych lub zamiennych materiałów eksploatacyjnych i części (jeżeli dotyczy).". Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 4.Dot.§4 ust. 5Załącznika nr 11 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 2: Ze względu na to, że usługa napraw wymaga wcześniejszej akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego zwracamy się z prośbą o zmianę i jednocześnie ujednolicenie zapisów Umowy w następujący sposób: "Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 3 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego, przy czym sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego" Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę zamawiającego i na platformę e-propublico.pl uaktualniony projekt umowy. 5.Dot.§5 ust. 4Załącznika nr 11 do SWZ- Projekt umowy dla Zadania 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 4 w następujący sposób: "Jeżeli okoliczności i rodzaj usterki będą tego wymagały naprawa poprzedzona będzie diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w § 7), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy.". Prośbę motywujemy tym, że osobna wizyta diagnostyczna jest również kosztem ze strony Wykonawcy, wymaga zaplanowania wizyty inżyniera i rozliczenia jego czasu pracy i podróży- jest traktowana i wyceniana jako usługa. Ponadto taka wizyta nie musi być konieczna w każdym przypadku. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 6.Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. 7.Mając na względnie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych określonych w §9 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 projektu umowy dla Zadania nr 2 (Załącznik nr 11 do SWZ) z 1% na 0,5%. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Pytanie nr 2 Pytanie nr 1 Dotyczy Zadań nr 1, 3, 4 Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Zadaniach nr 1, 3, 4będzie wymagał od wykonawców: 1) dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, lub 2) dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania aktualną autoryzacją producenta lub firmy upoważnionej przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Pytanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wymaga od Wykonawcy uwzględnienia kosztów wymiany części w cenie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie nr 3 Dotyczy Zadania nr 2; § 5 ust 7-9 projektu umowy Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż w zakresie Zadania nr 2, "nielimitowana" wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych włącznie z lampą rentgenowską, będzie następowała również po przedstawieniu do akceptacji oddzielnej wyceny oraz na podstawie osobnej FV? Odpowiedź Zamawiającego: Wymiana wszystkich uszkodzonych części zamiennych będzie możliwa jedynie po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego i na podstawie osobnej faktury. Pytanie nr 4 Dotyczy Zadania nr 2 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że wymagać będzie od wykonawcy realizacji usługi przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania usługi przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. Pytanie nr 5 Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta lub dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi potwierdzonymi umową licencyjną w zakresie umożliwiającym pełną realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania aktualną autoryzacją producenta lub firmy upoważnionej przez producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3 Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy w § 1 pkt 11 W związku z obowiązującą stawką podatku VAT 23 % na testy specjalistyczne, zwracamy się z prośbą o utworzenie oddzielnej pozycji w formularzu cenowym lub wykreślenie zapisu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy w § 2 pkt 7 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ. Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 2 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, od otrzymania zlecenia w formie faksu/e-maila. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 4 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu podjęcia czynności związanych z naprawą do 4 dni od otrzymania przez Wykonawcę akceptacji kalkulacji cenowej przez Zamawiającego oraz terminu sporządzenia kalkulacji cenowej do 7 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i aktualnego projektu umowy. Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy w § 4 pkt 5 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej do 8 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i aktualnego projektu umowy. Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 4,5 Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów w w/w punktach oraz wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane koszty diagnostyki. Czy zgodnie z zapisem w pkt 5 - przed przystąpieniem do usługi należy przedstawić kosztorys diagnostyki, czy zgodnie z pkt 4 koszty diagnostyki będą uwzględnione w ofercie na naprawę bądź rozliczone według roboczogodzin w przypadku możliwości naprawy w trakcie wykonywania diagnostyki ? Odpowiedź Zamawiającego: Koszty diagnostyki będą uwzględnione w ofercie na naprawę według roboczogodzin. Pytanie 7 Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1.3) Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub zmniejszenie kary do 0,2 % wartości brutto danej naprawy za każdy dzień zwłoki w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 4. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. Pytanie 8 Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 1.4) Zwracamy się z prośbą o wykreślenie lub zmniejszenie kary do 0,2% wartości brutto danego przeglądu/naprawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w terminie określonym w § 4 ust. 4. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy. Pytanie 9 Dotyczy wzoru umowy w § 9 pkt 2 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do 10% wynagrodzenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ i projektu umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 18.06.2025 r.