Poznań dnia: 2025-06-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i laryngologii dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - dwa zadania.1 - Aparat USG z głowica liniową. 2 - Aparat USG. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/47/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Załącznika nr 2 do swz poz. 75 (zadanie nr 1). Poz. 75. Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta.

Mając na względzie powołany zapis wymagań przedmiotowych, zwracamy się z wnioskiem, czy wystarczającym będzie dysponowanie przez Wykonawcę, Certyfikatem spełnienia normy ISO 13485 przez producenta zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia.

Powyższe wynika z faktu, że dla wyrobów medycznych obowiązkowa i stosowana jest norma ISO 13485, obejmująca swoim zakresem:

1. Projektowanie i rozwój,

2. Produkcję,

3. Przechowanie i dystrybucję,

4. Instalację i serwis.

Powołana Norma ISO 13485 jest szczególnie przeznaczona dla producentów wyrobów medycznych, gdzie norma ISO 9001, dotyczy podmiotów i dotyczy systemu zarządzania jakością i może być stosowana przez każdy podmiot (organizację). Nie mniej zasadnym jest wskazanie, że norma ISO 9001, jest dobrowolnym procesem i zależy bezpośrednio od stosowanej polityki i zarządzania podmiotu w przeciwieństwie do normy ISO 13485, która dla producentów wyrobów medycznych jest obowiązkowa.

Tym samym mając powyższe na względzie zasadnym jest wskazanie, że spełnienie normy ISO 9001 i dysponowanie przez Producenta Certyfikatem potwierdzającym spełnienie tej normy, jest dobrowolne i może stanowić naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne, gdyż nie każdy podmiot lub organizacja będzie korzystać z tego systemu.

Pragniemy również dodać, że norma ISO 13485, podobnie jak norma ISO 9001, opiera się na podstawowych zasadach zarządzania jakością takich jak:

1. Zadowolenie Klienta,

2. Podejście procesowe

3. Zarządzanie relacjami,

nie mniej jednak zawiera dodatkowe wymagania specyficzne dla wyrobów medycznych, takich jak: analiza ryzyka, kontrola dokumentacji i specyfikacja wyrobów medycznych i jest uznawana za kluczową normę dla producentów wyrobów medycznych zapewniając jakość, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami..

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wystarczającym będzie dysponowanie przez Wykonawcę, Certyfikatem spełnienia normy ISO 13485 przez producenta zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający

/-/ p. o. Z-cy Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska