Poznań dnia: 2025-06-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup USG śródoperacyjnego w ramach realizacji zadania "Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/40/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Cześć C Wymagania dodatkowe, pkt 40

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie Wykonawcy części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego do 8 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2 - dotyczy załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Cześć C Wymagania dodatkowe, pkt 41

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin oraz czasu skutecznej naprawy do 7 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy załącznika nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia – Cześć C Wymagania dodatkowe, pkt 48

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu zagwarantowania dostępności części zamiennych do 8 lat od daty zainstalowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 - dotyczy załącznika nr 4 – Wzór umowy §7

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie następującego brzmienie §7 ust. 2:

„2. W przypadku nie dokonania naprawy w okresie siedmiu dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (czas rozpatrzenia max. 3 dni robocze od zgłoszenia), Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wadliwego Asortymentu urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w ofercie, na czas naprawy, co wyłącza możliwość naliczania kar umownych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 5 - dotyczy załącznika nr 4 – Wzór umowy §10

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych opisanych w §10 odpowiednio:

- ust. 1 - z 0,5% do 0,25% oraz z 1.500,00 PLN do 750,00 PLN

- ust. 2 - z 500,00 zł do 250,00 zł

- ust. 3 - z 10% do 5%

- ust. 5 - z 5% do 2,5%

- ust. 6 – z 5% do 2,5%

- ust. 7 – z 20% do 10%

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 6 - dotyczy załącznika nr 4 – Wzór umowy §10

Zwracamy się z prośbą o dodanie kolejnego ustępu (8) o następującym brzmieniu:

„8. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska