Poznań dnia: 2025-06-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup robota do biopsji fuzyjnej prostaty oraz aparatu USG w ramach zadania "Doposażenie Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w niezbędny sprzęt medyczny". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/56/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: dotyczy Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo - sprzętowy, punkt 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tylko i wyłącznie certyfikatu ISO 13485, bez certyfikatu ISO 9001? Certyfikat ISO 9001 jest to uniwersalny standard systemu zarządzania jakością stosowany we wszystkich branżach. Certyfikat ISO 13485 to specjalistyczny standard dla producentów wyrobów medycznych i ich dostawców. Jest bardziej rygorystyczny niż ISO 9001, koncentruje się na bezpieczeństwie pacjenta i zarządzaniu ryzykiem wyrobu medycznego. Dla producenta, który specjalizuje się tylko w wyrobach medycznych nie ma uzasadnienia spełniania ISO 9001, jeśli posiada wdrożony standard ISO 13485. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie tylko i wyłącznie certyfikatu 13485. Pytanie 2: Prosimy o zmianę zakresu gwarancji: 24 miesięcy gwarancji wg poniższego schematu: 24 miesiące - 0pkt. 42 miesiące - 7pkt. 48 miesięcy - 15pkt. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

/-/ I Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska